# 高压电力电缆敷设施工的控制要点及典型问题分析

福建省送变电工程有限公司福建福州350013

摘要：高压电力电缆，其在电网系统中占有重要的地位。高压电力电缆在运行中，存在一定的故障隐患，在高负荷用电的背景下，要采用故障监测的手段，监督高压电力电缆的运行状态，及时发现故障问题并处理，保障高压电力电缆的安全与稳定，降低故障发生机率和影响力度。本文以高压电力电缆为研究对象，探讨故障检测措施的相关内容。

关键词：高压电力；电缆敷设；施工要点；典型问题

前言

电力电缆的应用越来越广泛，城市内电力电缆逐渐替代架空线路，电网中电缆线路同样起着至关重要的作用。近几年，本单位负责运行维护的电缆线路故障时有发生，电缆长期运行绝缘老化，运行环境、温度、负荷大小、施工质量等因素无不给电力电缆的安全运行埋下潜在的故障隐患。因此，为了从根源上找出电缆故障原因，提高电缆线路的安全运行水平。

1工程概况

本工程为我公司首条桥缆工程，也是省内首条220kV桥缆项目。本工程的桥缆部分，地点为平潭海峡大桥上，桥缆起自福清市的小山东，终止于平潭县的娘宫，全长约3.5km，由独立的两座钢筋混凝土结构大桥组成，目前Ⅰ桥已建成通车，复桥正在建设中。本期桥缆段敷设在已通车的平潭海峡大桥Ⅰ桥的左侧（线路以面向平潭侧为前进方向），桥上电缆路径长度约3.5km；本期全线电缆共为9段。

2高压电力电缆故障表现

高压电力电缆故障，表现为绝缘故障、附件故障两个部分，结合高压电力电缆的运行，分析故障的具体表现，如下：

2.1绝缘故障

高压电力电缆的绝缘故障，在电缆运行一段时间后，经常出现，运行时间越久，故障率的发生率越高。绝缘材料在高压电力电缆中起到保护、防触电的作用，绝缘材料受到环境条件的干扰，出现老化、破裂的情况，加速丧失绝缘性能，引起了物理变化，损坏了高压电力电缆的绝缘设备和材料。绝缘故障中，最为明显的是老化问题，高压电力电缆的绝缘老化，降低了绝缘材料的保护性能，无法保障绝缘材料的安全性。

2.2附件故障

高压电力电缆的附件故障，是指在附件方面，引起放电、击穿的故障问题。附件故障的表现有：（1）附件结构，在剥离半导体的操作中，破坏到了电缆的附件，在附件表面，附着了大量的灰尘、杂质，导致附件投入使用之后，产生了强大的电场，电场作用下灰尘、杂质处于游离的状态，加快了附件故障的发生速度；（2）附件制作时，连接位置有质量缺陷，待附件工作中，缺乏有效的连接控制，接头的位置，电阻数值过大，有明显的发热情况，严重时会诱发附件火灾；（3）附件安装工艺不规范，如接头、密封不规范，导致附件工作后，面临着潮气的干扰，降低了附件的工作能力。

2.3电力电缆自身问题及超负荷运行、机械损伤

高压电力电缆出现故障的主要因素就是由于自身的质量问题，处在一个相对潮湿的环境之中，就会出现进水受潮的情况，进而就会使得绝缘性随即下降，最终发生击穿故障的出现，这对于人们的生命以及电气设备安全产生了巨大的威胁。除此之外，在高压电力电缆自身运行的过程之中，其长时间处在一个超负荷的情况下，那么在电力产量不断加大的同时供电负荷也在慢慢的加大，在日常电力运行的过程之中，假使出现选择电缆电压的不合理或是窜入高压等等的问题，从而就会容易出现电缆故障，且在电力电缆的保护层因为紧挨温度较高的热源或者是腐蚀气体的影响，电缆就会出现运行的问题，尤其是天气相对较热的时候，电缆的温度也会随即加大，一旦没有及时的散发就会出现电缆加速老化的情况，从而使得绝缘程度受到损坏，进而损坏到高压电力电缆的安全性。

3高压电力电缆故障的诊断处理方法

3.1高压电力电缆故障的测声法诊断

测声法，主要指的就是依照高压电力电缆出现故障的时候，利用发出的声音来找寻故障的发生源，该类测试方法主要适宜用在电缆的芯线出现闪络放电故障的时候之中来用。针对高压电力电缆利用测声方法来进行测试的是偶，就得要借助到直流耐压的方面的工具，这类设施就可以在电缆之中运行的电容器来直接性的充电，使得可以与相应的电压值一致，这个时候所检测到设备的放电之间就可以针对出现故障的部位来进行放电，然而故障线路转而就针对绝缘层来进行放电工作，且伴随有“滋滋”的声音，针对平地上的电缆来进行检测，可以直接性的利用测声法来进行测试，对于地下的高压电力电缆，那么我们就可以先明确其具体的方向，另外周边的环境也要相对安静，可以利用医用的听诊器以及助听器来进行协助检测，将工具贴在地面之上，依照电缆敷设的方向来进行勘察，在听到“滋滋”声音的时候，也就表明找到了出现故障的地点，该方式在应用的时候，工作人员要件人身安全充分的重视起来，可以利用电缆末端或是设备的末端利用监视的方式来在最大限度之上来充分的保障人身安全。

3.2高压电力电缆故障的电容电流测定法

电缆在运行的过程之中，不仅仅相邻之间的电缆线，也是电缆对地均会发生很大的电容量，这部分电容在电力电缆之中的分布均匀，在电缆不断加长的情况下，电容量也会逐渐的加大，利用测量的电容电流的方式，可以直观的、精确的测量出来发生故障的实际部位。电容电流测定法应用的设备就是单相调压器、交流电压表以及交流毫安表进行诊断故障的时候，那么就可以利用交流毫安表来将高压电力电缆首端之中的每一相芯线的电容电流值精确的测量出来，之后再将电力电缆末端每一相芯线的电容电流值测量出来，最终件完好芯线和断线芯线之间的电容比计算出来，依旧计算结果初步的将高压电力电缆芯线的发生断线的部位找出来，在具体测量的过程之中，将电缆的总长度精确的测量出来，这样一来就可以使得最终的误差控制在合理的范围之内。

4结语

高压电力电缆故障监测措施中，要明确故障的发生原因和具体表现，由此才能提高故障监测的水平，全面保护高压电力电缆的安全运行。高压电力电缆在电网的发展过程中，具有较大的潜力，必须要落实电缆故障监测，优化高压电力电缆的运行环境，保障电网的安全性及可靠性，避免高压电力电缆结构中发生故障问题，提升电网运行的水平。

参考文献

[1]杨国强.试论高压电力电缆的敷设安装技术[J].低碳世界，2016，（04）：60-61.[2017-08-02].DOI：10.16844/j.cnki.cn10-1007/tk.2016.04.038

[2]张智丹.城市核心区高压电力电缆线路敷设方式的若干问题分析[J].黑龙江科技信息，2015，（34）：16.[2017-08-02].

[3]熊权义.高压电力电缆施工容易忽视的关键环节[J].信息化建设，2015，（03）：3-5.[2017-08-02].

[4]王茂洪.高压电力电缆的敷设安装技术分析[J].中国高新技术企业，2014，（32）：80-81.[2017-08-02].DOI：10.13535/j.cnki.11-4406/n.2014.32.040

[5]蔡光飚.高压电力电缆敷设施工的控制要点及典型问题分析[J].中国高新技术企业，2014，（31）：59-60.[2017-08-02].DOI：10.13535/j.cnki.11-4406/n.2014.31.028

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/00531cc5afb5c51effe3be8a.html