# 建筑工程中建筑照明电气节能设计的应用研究钟明

武汉开来建筑设计股份有限公司湖北武汉430000

摘要：在建筑电气设计中，节省电气照明能源有着重要的意义，其可以从根本上缓解电力供应和需求方面存在的冲突，确保我国经济健康，一直快速的发展。在我国全民动员这个情况下，建筑电气设计者与投资方必须要充分思考建筑电气设计成本以及运行维护的花费的成本，重视使用经济分析和评估的手段，做好建筑电气设计中节能这项工作。另外，还要重视建筑工程设计的根源，改善节能手段，加强建筑工程设计的实用性及经济性。

关键词：建筑；电气照明；节能设计

引言

建筑电气照明节能设计要充分思考选取高效率的节能设备，运用先进的设计技术，依照节能规范实施设计，为人们供应健康、舒适、安全的居住、工作与活动空间。建筑照明节能设施需要遵守绿色环保、经济实用的基本原则，采取使用节能灯具、确定照明标准、设计照明方案、创新技术和产品等设计措施，多方面、多角度的保证建筑照明节能设计理念的实现，打造一个绿色照明系统。

1建筑电气照明能耗较高的原因

我国目前大部分建筑物中的照明方面都存在着诸多问题，使得建筑电气照明方面的能耗较大。究其原因，主要是由于部分建筑在最初设计照明系统的时候，在设计理念方面就忽视了建筑节能，使得建筑中诸多电气系统中存在的不合理之处，例如，灯具的类型以及照明的方式等等。除此之外，线路设计的不妥当也是导致电气能耗较高的原因之一，建筑线路的设计不够科学，使得建筑物照明系统的强度不达标，各种照明设备之间的协调性不足，使得电能的消耗量过大，甚至导致建筑物中的电气照明系统不能够充分发挥其作用。此外，在人为方面也存在诸多问题，部分建筑物由于建设的年限较长，对于灯具等电气的使用具有能耗高的缺点，加之民众对节能环保方面的意识较弱，长此以往，势必会对整体建筑的节能经济发展产生极大的不利影响。因此，整体看来进行建筑电气照明的节能设计必不可少。

2建筑电气照明节能设计的原则

为了迎合我国提出的节能环保的方针政策，在建筑电气照明方面自然也不能例外，应积极加强对建筑电气照明节能的设计，从而满足社会和个人在正常生产生活的前提下，尽量的节省电力资源。在对建筑电气照明进行节能设计时，应按照国家的相关规定，既能够满足正常的电气照明需要，保障照明的质量，又能够尽量的节省电力资源，提高电力资源的使用效率。

2.1应遵守节能性的设计原则

在进行建筑电气节能设计时，应确保电气照明具有节能性的效果，因此应对灯具进行定期的维护，经常对其表面进行打扫以免因灰尘的堆积而影响照明效果。同时，广大民众应具备较强的节能意识，在日常生活中尽量选择使用节能设备，加强对自然光源的利用。例如，在进行建筑设计时可以通过扩大窗户和天窗的面积的方式，增加进入到室内的光线，从而减少对电能的消耗。但是，在具体的日常生活中，部分民众由于过分追求美观，而忽视了对节能照明设备的选择，从而对照明节能的方针实施起到阻碍作用。此外，对于照明设备的照明启动装置也应加强节能技术的应用，使其转变为节能启动装置。

2.2应遵守实用性的设计原则

在进行建筑电气节能设计时，应遵循实用性的原则，为了能够充分的满足广大民众对电气设备的可靠性和安全性的要求，设计人员在进行建筑照明设计时将节能技术进行优化，使电能能够被得到合理的运用。在具体的设计中要从光源的合理性出发，严格按照照度标准值进行设计，并且从光源性能、经济等多个角度进行综合的分析和对比，从而使照明工具更加科学合理，提高电能的使用效率。但是，如果进行建筑电气照明节能设计的花费较高的化，也不能够完全的符合节能的根本要求，因此在设计时应对照明设备进行细致的研究，以此来实现其可持续利用的目的。

3建筑电气照明设计的节能方法

在建筑电气照明设计中，照明系统的节能设计是需要关注的重点问题，因此需要在进行照明系统的设计过程中，进行认真思考的过程，全面的考虑既满足生活与工作的照度标准要求，又符合节约能源的最终目的。

3.1加大灯具的使用率

①居民在日常的生活中根据各个房间对灯光亮度的需求来选择照明灯，例如在不需要多大亮度的阳台可以选取一些能够充分利用自然光的灯具，而在客厅、厨房等需要大量灯光的地方可以选取LED智能调节灯来进行照明，而卧室等用电量较多的地方可以选取节能灯；②大型建筑物内外都可以选取一些金属卤化物灯，不仅照明效果好，使用寿命长，稳定性也很高。我们要针对不同建筑对不同灯光的需求来选取适合的照明灯，不仅提高灯具的使用率，在一定程度上也起到了节约的作用。

3.2注意高效光源和节能灯具的匹配

在建筑照明节能设计中非常重要的策略就是加强利用高效光源和节能灯具，方案设计与节能设计的结合使用，才能达到最佳的节能效果，避免电能损失。在选择高效光源时，除了满足显色性、启动时间和使用寿命等基本条件，应该优先选择发光效率高、启动安全、方便快捷、性价比高的光源。在选择了高效光源后，注意选择控光效果好、效率高的节能灯具配合使用，匹配不良，将白白造成能量的损失，这是在选择高效光源和节能灯具时尤为注意的一点。

3.3降低照明线路上的能量损失

照明电线由于自身存在电阻，因此，电流通过时会造成能量损失。因此，降低照明线路上的能量损失，也是建筑照明设计时需要考虑的策略。①设计时应该尽量选择导电性强，电阻小的电线；②要对布线设计进行优化，尽量走直线、少走弯路和绕路，减小导线的长度；③应尽可能增大导线的截面积，特别是较长线路，增大截面积可以有效的降低能量损耗，节约能源的同时节约运行费用。

3.4创新技术和产品

建筑照明节能设计中，为达到降低电能消耗目的，应尽量使用自然光和光纤照明。但是就当前来看，我国建筑照明系统对自然光和光纤照明的应用不够成熟，缺少深层次的开发利用。究其原因，主要在于缺乏这方面的技术和产品，对此必须研究新技术和新产品，进一步优化气体放电光源启动设备，实现对自然光和光纤照明的有效利用。在照明节能设计中，必须科学设计照明线路，充分利用建筑已有的自然采光条件。以高层写字楼为例，此类建筑一般有很多大玻璃，自然光通过玻璃折射进室内，带来较好的照明效果，在自然光充足情况下完全不需要人工照明。倘若自然光过于强烈，可以利用幕帘来控制光线的强弱，满足实际照明需要。因此，采用自然光照明系统，不仅可以适应建筑照明采光需要，还能优化人们的工作环境，创造很多艺术效果。进行建筑照明线路设计时，可以使用发光二极管。此类产品具有寿命长、耗电量少等显著优势，它在照明线路中的应用可以有效的提高节能效果。此外，可以使用节能型的气体放电光源启动设备，利用它们本身的功率小、节能量大等优势来达到节能目的，最大程度的减少电能消耗。

4结束语

综上所述，在当今社会中，如果对于能源再继续进行大量的开采以及使用，是必将导致最终的枯竭。为此，我们应该对节能减排大力的倡导，从而推动社会的可持续性发展。对于建筑电气照明而言，我国当前已经取得了一定的成效，但是还需要进一步的提升，还需要对建筑电气照明节能设计进行更加深入的研究，从而能够真正的达到节约能源的目的。

参考文献

[1]刘明.浅谈建筑照明节能设计[J].四川水泥，2015（02）.

[2]傅饶.对照明节能设计的探讨[J].民营科技，2014（03）.

[3]孙海峰.建筑电气照明节能设计思路与具体实践方案研究[J].门窗，2016（9）：54.

[4]杨超.建筑电气照明节能设计思路与具体实践方案研究[J].低碳世界，2016（13）：127-128.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/02e1f747dc950aef1c87a60b.html