# 地铁列车顶部送风方式及舒适性研究

### 论文摘要

针对顶部送风方式对地铁列车车厢舒适性的影响,将车厢与送风风道作为一个整体进行建模,对孔板送风和格栅送风的气流组织形式进行仿真。结果表明,孔板送风可以很好地改善站姿乘客头部吹风感;格栅送风气流方向上风速达到1.0m/s,站姿乘客头部有较强吹风感,但坐姿乘客区域热舒适较优。本研究为地铁列车的送风形式、室内气流组织优化设计以及舒适性提供参考。

### 论文目录

- 1 物理模型及气流组织模型的设定

- 1.1 物理模型的建立及节点控制

- 1.1.1 物理模型介绍

- 1.1.2 节点控制

- 1.2 数值模型的选择

- 1.2.1 数学模型

- 1.2.2 多孔板边界模型

- 1.3 边界条件的设定

- 1.4 网格独立性检验

- 1.5 模拟工况

- 2 孔板送风客室流场结果分析

- 2.1 速度场结果分析

- 2.2 温度场分析

- 2.3 客室PMV-PPD指标分析

- 2.3.1 PMV分析

- 2.3.2 PPD分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 燕成飞,郑学林,臧建彬

关键词: 空调,地铁,孔板送风,格栅送风,热舒适,气流组织

来源: 制冷与空调 2019年12期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 铁路运输

单位: 上海海事大学,同济大学

分类号: U270.383

页码: 28-33

总页数: 6

文件大小: 2952K

下载量: 164

### 相关论文文献

- [1].柜式空调不同送风方式对室内柜式空调不同送风方式对室内舒适度的影响探究的影响探究[J]. 洁净与空调技术 2020(02)

- [2].提高冻品质量的送风方式研究[J]. 农机化研究 2011(09)

- [3].高大空间分层空调单侧送风方式下气流组织优化研究[J]. 制冷 2020(03)

- [4].改进风管送风方式对花椒冷藏库流场的改善[J]. 建筑热能通风空调 2020(09)

- [5].独立通风笼具两种送风方式的解析[J]. 中国比较医学杂志 2019(01)

- [6].会议室夏季空调送风方式的模拟分析[J]. 建筑热能通风空调 2019(04)

- [7].不同送风方式对建筑环境热舒适度影响[J]. 建筑热能通风空调 2016(12)

- [8].不同送风方式下冷风侵入的动态变化过程[J]. 东华大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [9].高大铁路旅客候车室空调送风方式的选择[J]. 节能 2010(04)

- [10].空调下送风方式原理及适用性分析[J]. 建筑节能 2008(05)

- [11].通信机房空调送风方式分析[J]. 设备管理与维修 2019(10)

- [12].数据中心主机房冷墙侧送风方式模拟分析[J]. 制冷与空调 2019(11)

- [13].电信机房空调送风方式的选择与设计[J]. 制冷与空调(四川) 2009(03)

- [14].布机车间个性化送风方式设计及研究[J]. 科学技术与工程 2008(18)

- [15].船舶起居处所空调送风方式的数值模拟与分析[J]. 船舶工程 2018(05)

- [16].送风方式对空调室内环境和系统节能性影响的试验研究[J]. 东华大学学报(自然科学版) 2014(03)

- [17].室内游泳馆空气调节系统送风方式研究[J]. 中华建设 2009(09)

- [18].数据中心三种送风方式的对比研究[J]. 建筑科学 2019(02)

- [19].运用方差分析法分析试验室送风方式对家用电冰箱耗电量测试的影响[J]. 家电科技 2012(03)

- [20].大型客机座舱送风方式研究[J]. 科技创新导报 2018(09)

- [21].考虑引气污染物的飞机客舱送风方式对比分析（英文）[J]. 机床与液压 2020(18)

- [22].四种送风方式下室内热环境的数值模拟分析[J]. 山东建筑大学学报 2012(05)

- [23].一种新型送风方式的送风参数对舒适性的影响[J]. 建筑热能通风空调 2018(05)

- [24].不同空调送风方式在数据中心的应用[J]. 制冷与空调 2016(03)

- [25].新风送风方式对辐射吊顶制冷量影响研究[J]. 流体机械 2020(03)

- [26].冷空气幕加侧送方式影响室内热环境的数值模拟——一种新型室内送风方式探索[J]. 热科学与技术 2013(02)

- [27].国家会展中心(上海)超高大展厅空调通风设计[J]. 暖通空调 2017(03)

- [28].空调结构设计对提高产品性能的影响分析[J]. 电子测试 2016(15)

- [29].影剧院舞台夏季不同送风方式的模拟及优化[J]. 制冷 2011(03)

- [30].冷风侵入对不同送风方式供暖房间热环境的影响[J]. 东华大学学报(自然科学版) 2016(06)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0307fee61500b3a98bb68f26.html