# 重复数值测定常用方法是

##### 问：重复性限R如何计算

答：只作两次实验一般用RD（相对偏差）来表达偏差。

相对偏差：分母是两次测定的平均值，分子是单次测定值与平均值的差值的绝对值，再乘100%。

重复性条件包括注2中所列的五个内容。总言之，就是在尽量相同的条件下，包括程序、人员、仪器、环境等，以及尽量短的时间间隔内完成重复测量任务。这里的“短时间”可理解为:保证前四个条件相同或保持不变的时间段。

测量结果：

是指“在相同测量条件下，对同一被测量进行连续多次测量所得结果之间的一致性。上述定义中的“一致性”是定量的，可以用重复性条件下对同一量进行多次测量所得结果的分散性来表示。而表示测量结果分散性的量，最为常用的是实验标准差。

- 在重复性条件下按贝塞尔(Bessel)公式算得的实验标准差被称为“重复性标准差”，并记以sr。下标r被称为“重复性限”，它是重复性条件下两次测量结果之差以95%的概率所存在的区间，即两次测量结果之差落于r这个区间内或这个差的概率为95%。

答：1.只作两次实验一般用RD（相对偏差）来表达偏差。

相对偏差：分母是两次测定的平均值，分子是单次测定值与平均值的差值的绝对值，再乘100%

2.多次实验用RD（相对偏差）来表达偏差。

- 相对偏差：分母是两次测定的平均值，分子是单次测定值与平均值的差值的绝对值，再乘100%之后除以次数

答：1.只作两次实验一般用RD（相对偏差）来表达偏差，相对偏差：分母是两次测定的平均值，分子是单次测定值与平均值的差值的绝对值，再乘100%

- 2.多次实验用RD（相对偏差）来表达偏差，相对偏差：分母是两次测定的平均值，分子是单次测定值与平均值的差值的绝对值，再乘100%之后除以次数

- 答：我也想知道，不过看起来像是规定的

##### 问：COD的测定方法到底有几种

答：COD的测定方法主要有一下六种：

1、重铬酸钾快速法:

在强酸性溶液中，准确加入过量的重铬酸钾标准溶液，加热回流，将水样中还原性物质（主要是有机物）氧化，过量的重铬酸钾以试亚铁灵作指示剂，用硫酸亚铁铵标准溶液回滴，根据所消耗的重铬酸钾标准溶液量计算化学需氧量。

2、国标回流法。

3、快速消解分光光度法。

4、高锰酸盐指数的测定。

5、库伦法。

6、节能消解法等。

扩展资料:

注意事项

1、使用0.4g硫酸汞络合离子的最高量可达40mg，如取用20.00mL水样，即最高可络合2000mg/L氯离子水样。若氯离子的浓度较低，也可少加硫酸汞，使保持硫酸汞：氯离子=10：1（W/W）。若出现少量氯化汞沉淀，并不影响测定。

2、水样取用体积可在10.00-50.00mL范围内，但试剂用量及浓度需按下表进行调整，也可得满意结果。

测定

取20.00 mL混合均匀的水样（或适量水样稀释至20．00mL）置于250mL磨口的回流锥形瓶中,准确加入10.00mL重铬酸钾标准溶液及数颗小玻璃珠或沸石，连接磨口回流冷凝管，从冷凝管上口慢慢地加入30mL硫酸一硫酸银溶液，轻轻摇动锥形瓶,使溶液摇匀，加热回流2h（自开始沸腾时计时）。

- 参考资料:

答：算是四种吧

目前最常用的有两种：

1、重铬酸钾滴定计算法。按照国际标准方法ISO06066-86的要求。将样品升温至165-170℃，并保持恒温2个小时后完成COD消解步骤，然后滴定计算。

2、重铬酸钾分光比色法。

3、高锰酸盐指数。

4、库伦法。

- 海晶环保 都有对应方法的监测仪器。

- 答：鸡粪废水脱硫化工cod化学需氧量的测定步骤

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/07943a07f2d8f2eb2f66af7c.html