# 浅探电力系统继电保护不稳定原因及解决办法董济康

(国网山东省电力公司临沂供电公司山东省临沂市276000)

摘要：随着社会的发展，我国的电力工程的发展也有了很大的进步。继电保护装置在整个电力系统中，起着承担防控事故、维护系统安全稳定的作用。电气系统中元器件的如果发生故障，继电保护装置可以通过检测反馈，进行故障切除，保证电气系统稳定安全的运行。继电保护装置在电力系统产生故障时，可以进行实时检测，并发出警告，起到故障预警的作用。继电保护装置还能够利用短时电力稳定保护功能，发挥稳定短时区域电路的作用，可以最小化电力系统故障引起的问题和影响。因此，有必要深入探讨和研究继电保护装置不稳定的原因。本文从几个方面分析了继电保护不稳定的原因，并提出了相对应的解决办法。

关键词：电力系统；继电保护；不稳定原因；解决办法

引言

电力系统在人们的日常生活中是必不可少的工具，并且电力系统广泛的应用于人们生活和工作的多个方面之中，为人们主要提供一些动力支持或者照明的作用。而电力系统中的继电保护装置作为可以让其正常运行的设备，对其进行全面的研究具有深远的意义和价值。但是目前我国的电力系统继电保护依然存在较大的缺陷和不足，电力系统继电保护装置的不稳定性会对电力系统造成严重的影响，所以进行电力系统继电保护的不稳定原因分析和研究是十分必要的，以此来找到科学的解决方法，进而保证电力系统的正常运行，为人们的生活和工作提供较大的便利。

1电力系统中继电保护隐性故障概述

当下以仿真指定初始故障线路的方式，可以有效的获取与初始故障线路相对应的风险指标，而在与仿真结果进行对比之后，就影响系统综合风险的继电保护装置予以确认，同时达到预防故障的目的。而基于Matlab语言，可针对电力系统的连锁故障风险评估与预防软件进行编制。通过对人机界面模块以及仿真规则的设置与操作，可就系统故障的排查与解决予以有效的落实。可视化模块作为该系统的重要组成部分，其主要作用在与便于作业人员对于灾变风险的直观掌握与控制。

2继电保护装置不稳定原因分析

电力系统继电保护装置对事故的报警和电力系统安全运行的保护都有着很高的要求，对其选择性、灵敏度、快速性和可靠性都有很高的要求，使电力系统得到更有效、更快速的保护。继电保护装置主要通过控制元件的状态，实现电力系统各阶段的故障预防和控制。通过加强对继电保护装置不稳定因素的研究，分析继电保护不稳定的原因，有助于为电力维修人员和电力系统监督人员提供参考，以便及时解决电力系统问题。电力系统的稳定对于为人们提供更好的电力服务至关重要。

2.1人员素质因素

无论是继电保护装置的安装调试，还是继电保护系统的日常维护与维修，其基本操作都是由电力人员进行的。正是由于这个原因，就凸显了电力操作人员的重要性。电力施工和维修人员的操作技能、专业技术水平和工作态度都会在一定程度上影响电力系统继电保护装置的稳定性。操作不熟练，专业知识不扎实、对设备性能不熟悉或者工作态度不认真，都会使电力系统稳定性受到不同程度的影响。相关安装调试工作人员在进行继电保护装置的安装调试过程中，要严格遵守操作规程、行业标准和相关规定，以严谨、负责的工作态度，认真、专业的精神，对待安装调试工作的每一个环节，才能保证电力系统更好地安全地稳定地运行。科技高速发展的今天，高新技术不断应用到生活的方方面面，电力系统当然也不例外。这就要求电力安装调试人员、相关操作人员提高自身专业知识水平、熟练操作技能、提升综合素质，以适应科技的发展，为电力系统稳定做出更大的贡献。

2.2设备因素

在整个电力系统中，继电保护硬件有很多，其中有很多很容易出现故障，比如继电保护通信接口故障，就是极易出现故障的，一旦产生故障，就会影响系统正常运行。同时，系统中的断路器也很容易出现问题，会导致系统干线停电，降低系统可靠性。一旦电力系统中的继电保护装置硬件出现老化或者电路故障，必然会产生电路保护故障，那么电路的稳定性就无法保证。继电保护装置硬件的质量很重要，同时软件方面也是不容忽视的。软件的质量，也会影响整个电力系统的稳定性。系统中的数据输入、数据分析、数据转化和数据处理等都是通过继电保护系统中的测量单元、决策单元和执行单元进行的。软件设备是控制的组成部分，它发号指令，维持着系统的正常运行，软件的算法、逻辑都对系统有着不同程度的影响。因此系统软件的影响也很重要，不容忽视。所以在保证继电保护装置硬件质量的同时，也不能忽视软件方面的质量。只有同时保证软硬件的正常运行，才能保证整个电力系统的正常稳定运行。

3解决电力系统继电保护不稳定的对策

3.1安全检测电力故障

安全检测电力故障是解决电力故障的重要条件。依据当前的技术条件，电力系统继电保护中存在的故障需要进行有效排查，以保证安全。这时需要运用正确的检测手段，主要包括顺序检测、逆序检查和整组试验检测。顺序检测主要通过综合运用调试检验手段进行相应的检查工作，比如对外部无故障现象，需要测试和评估绝缘性能、电源性能、保护性能等方面。此外，若计算机保护系统对电力系统产生拒绝保护现象，需要对计算机进行顺序检查，以全面检查系统。逆序检查指电力系统继电保护装置发生故障时，需要通过计算机系统进行相应的记录工作，但无法确定产生故障的原因，需要运用顺序检查方法追溯故障原因，通过逆序检查掌握误动动作，检查流程“外部检查—绝缘到定值—电源性能—保护性能”。利用整组试验检测方法能够检测电力系统继电保护故障中的动作时间及逻辑，从而能够在最短的时间内找到故障根源，对其进行准确判断。在该方法下，找到的故障能够与解决措施相结合，使继电保护装置能够在最短时间内正常运行。

3.2利用计算机的故障信息进行处理

当下继电保护事故的处理方式大多十分简便，只有少数的故障对于技术人员的专业素养有着严格的要求。此时可采用计算机检测等方式及时准确的检测出故障的相关信息。首先应正确分析人为因素所造成的事故，由于继电保护系统自身的特殊属性，可能引发在事故出现后无法及时的传输指示信号。这就导致作业人员无法及时有效的判断事故的原因。而通过计算机对故障信息加以分析，不仅可有效的反应事故原因，同时还能够有效的节省技术人员的作业时间。除此之外还可利用计算机来进行高效的记录工作。众所周知，在电力系统继电保护工作的开展过程中，应选用专业的计算机设备用于记录相关系统的日常状态，以此为基础便于在事故发生后就事故的发生位置以及原因进行分析。

3.3避免涌流引发误动的方式

针对小变压器，励磁涌流初始阶段涌流峰值较大，大小伴随时间的变化而逐步变小。为可以确保安全躲避励磁涌流，在改进10kV电力系统继电保护不稳定的过程中，借助涌流这一特征，对电流速断保护增加一些时间延时，不讲保护装置进行改造，这样的方式会增长故障时间，可是能够有效避免励磁涌流引发误动作，益于系统稳定运转。通常可以在10kV线路中增加0.1~0.15s时间，把时限运用在无时限电流速断保护与加速回路里面，如此就可以充分防止因为线路之中励磁涌流导致的保护装置误动作产生。

结语

综上所述，随着我国用电量的逐年增加，对于电力系统的继电保护稳定性的分析和研究是必不可少的。我国目前的电力系统继电保护的稳定性依然存在一些缺陷和不足，想要有效提高电力系统的稳定性和安全性就需要加强相关工作人员的专业素养，然后不断规范并严格遵守相关的规章制度，再者优化电力系统的设备，以此来有效的促进电力系统继电保护稳定性的提高，进而促进我国电力系统的可持续发展。

参考文献:

[1]李玲萍，栗赛男，孔凡梅.电力系统继电保护不稳定原因及解决办法研究[J].中小企业管理与科技，2018，（5）：190-191.

[2]徐哲.电力系统继电保护不稳定原因及解决办法研究[J].计算机产品与流通，2018，（3）：67.

[3]贾冰，张庆伟，王阳.电力系统继电保护不稳定所产生的原因及解决措施[J].工程技术研究，2017，（10）：170-171.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/07ab4ff04943b089dc77ce84.html