# 污水处理厂污泥处置及利用途径研究

北京华明广远环境科技有限公司北京市100081

摘要：在污水处理的过程中，污泥处理技术还不是十分的成熟，同时在这一过程中和国外的很多发达国家相比还存在着非常严重的不足，在这样的情况下污泥处理设施过程中有污泥稳定处理设施还不足30%，同时处理的工艺和配套设备都不是非常的完善，一些地方的污水处理水平已经有了很大的提升，但是污水处理的过程中对产生的污泥没有进行有效的处理，所以这也成为了我们进行污水处理过程中的一个非常重要的发展方向。

关键词：剩余污泥；污泥堆肥；农业利用

1引言

随着我国城市化和工业化程度的提高，水环境污染问题日益突出，公共环境安全已成为社会关注的焦点。重视污水处理已成为共识，但由此带来的大量污泥成为新的问题。大量未稳定处理的污泥已成为沉重的负担。如果污泥只进行简单的填埋处理，将会引起严重的二次污染。所以如何将产量巨大、含水率高、成分复杂的污泥进行妥善安全地处理，使其无害化、减量化，最终达到资源化，已成为深受人们关注的重大课题。

2传统污泥处理的目标和手段

在城市和工业生产发展的过程中会产生很多污水，而在污水当中会存在着很多沉积物和漂浮物，通常，二级污水处理澶所产生的污泥量占到了污水处理总量的0.3%-0.5%。污泥一般是松散度相对较高的小块物质组成的，含水量相对比较高，污泥容积在这一过程中也能够达到固体容积的若干倍，污泥当中存在着非常多的有机物和有害物质，同时还有可能会出现比较多的有害微生物，而污泥本身的性质稳定性都不是很高，所以也非常容易出现污染现象。所以我们必须要采取有效的措施对其加以处理，这样就可以使得腐化的物质数量越来越少。

所以，污泥处理过程中最为重要的目的主要有以下几个：

首先是能够有效的减少污泥处置之前的体积，这样就可以有效的降低污泥处理过程中所花费的费用。其次是借助对处理的流程使得污泥稳定性显著提高，这样也就使得污泥处理之后能够使得污泥不再继续的降解，这样也就减少了再一次污染的问题。再次是使得污水处理的过程所产生的污泥符合环境的标准和要求，对环境没有不利的影响。最后一点就是在处理污泥的时候也能够再次加以利用，从而使其体现出更高的环境效益，比如生产沼气等。

在淤泥处理的过程中，污泥浓缩和脱水主要借助的是物理方法，这样也就可以很好的提升污泥当中有害固体的含量，污泥消化主要采取的是生物降解方法来使得污泥的降解效果符合环境方面的标准和要求，这样一来也就可以有效的提升污泥自身的稳定性。

它主要的优势是：首先，与消化前污泥相比，这种方式可以减小淤泥的体积。其次是生成的沼气设施能够再次利用的一个资源。提高了资源利用的效率。再次是减少了污泥产生的恶臭。第四就是在这一过程中产生的厌氧菌存在着非常抗菌的效果。在一定的范围之内就使得服你的卫生性也得到了非常大的提升。最后一点就是污泥中肥料的可利用效率也得到了非常显著的提升。从以上的阐述当中我们可以知道，污泥处理当中的每一道工序都是非常重要的，它最为关键的一个目的就是要明显的降低污泥体积。污泥处理的过程中，工作量相对比较大，所以在整个过程中处理的费用也相对比较高。大量的没有经过处理的污泥并没有一个相对比较好的处理途径，很多城市在处理的过程中都采用了露天堆砌的方式，这样也就使得城市的环境遭到了非常严重的破坏。

3常用的污泥最终处置方法

城市污泥的利用和处理的过程中，很多国家采用的是焚烧、填埋和堆肥等方式，焚烧过程中所应用的设备和技术是比较多的，同时操作起来也不是十分的方便，此外，其消耗的能源量也非常大，还存在着非常严重的大气污染问题，填埋发在应用的过程中受到了空间方面的限制，在这一过程中也很难找到非常合适的地方，而投海会对海洋非常严重的污染，同时对海洋生态系统和食物链也产生了很大的负面影响。堆肥之后再造成肥料，在农业领域当中加以使用，这样也就可以体现出更强的经济性，资源；利用率也得到了非常显著地提升。在很多国家当中都得到了很多研究人员的重视，同时还进行了非常多的研究。

在污泥农用的过程中一定要注意以下几个问题：

首先是对污水厂污泥中的一些有毒有害物质加以控制，保证其可以达到病原微生物的控制标准，其次是要尤其关注污泥中金属的含量，同时还要按照其土壤的背景值等对污泥的使用量加以严格的计算，这样才能充分的体现出污泥的积极作用。再次是通常情况下，一块农田所使用的污泥数量存在着非常明显的限度，如果其达到了一定的限度之后，污泥农用就应该首先暂停一段时间之后才能继续开始。最后就是农业利用的过程中必须要保证用量的安全性，同时还要在利用的区域之内还应该对使用、管理和监测等建立一个科学合理的监控体系，同时还要及时的关注区域之内所有相关的因素及其变化的具体情况，此外还要在这一过程中按照发生的变化来对整个过程加以调整，这样也就使得污泥在农业领域使用的安全性更强，对农业的健康发展也有着非常明显的促进作用。

4堆肥处理的特点

城市污水污泥农业利用的过程中，一定要采取有效的措施对其加以有效的处理，同时还要在这一过程中经过恰当的方式对其加以处理。其中，好氧高温堆肥就是一个非常常见的处理手段。

在应用的过程中其主要的特点是：首先，污泥本身会产生很大的热量，同时高温持续的时间相对也比较长，不需要采用外力对其进行加热处理就可以保证淤泥的无害化。其次是能够使得比较难以降解的物质顺利的分解，使得堆肥的物料都有了非常明显的腐殖作用，这样也就使得养分的含量得到了大幅的提升。再次是基建的费用相对较低，在管理的过程中不需要投入非常多的资金，设备操作的方法也比较便捷。最后一点就是产品不会产生非常明显的异味，质地比较松弛，含水率比较小，为运输提供了非常便利的条件，对后续商品肥料的加工也有积极的意义。

5城市污水污泥的根本出路是资源化利用

建国以来，我国化肥工业迅猛发展，氮肥和磷肥的产量目前分别排在世界的第2位和第3位，农作物施肥结构发生很大变化。20世纪70年代以前，农家肥料与化学肥料的比例是7：3，到了20世纪70年代末期，由于化学肥料用量猛增，其比例已改变为3：7。随着时代的前进，农家肥料施用的比例越来越少，许多农作物施肥几乎全靠化肥了。这样导致巨壤有机质不断减少，土壤肥力下降。如何解决用地和养地的矛后，增施有机肥料已成为实现农业可持续发展亟待解决的问题。然而，当前劳动力的价值越来越高，要在农田中继续施用有机肥料，除传统方法外，开发有机质资源及有机肥料，实行工厂化生产是一条重要途径。

6结语

由于城市污水处理厂不断建成与使用，污泥量的增加速度越来越快，大量未稳定处理的污泥已成为沉重的负担，如果污泥不及时处埋，将会引起严重的二次污染。通过对当前污泥处理与处置技术发展现状、经济属性的分析，探讨了我国城市污水处理厂污泥的处理和处置的主要途径并分析其优缺点，从而使我国城市污水处理厂污泥达到无害化处理、资源化利用与产业化发展的目的。

参考文献

[1]汪文忠.造纸污泥的燃烧处理研究现状与展望[J].湖北造纸，2014（4）.

[2]李长春，米治宇.炼油污泥处理工艺问题分析与对策[J].炼油与化工，2014（5）.

[3]张培玉，刘晗.城市污水处理厂污泥的综合利用与资源化［J］．环境科学技术，2009，（32），12.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0886507b98ea0f34facc9023.html