# 微柱凝胶技术应用于ABO新生儿溶血病患儿输血前检验价值分析

黑龙江省七台河市人民医院输血科154600

摘要：目的：对ABO新生儿溶血病患儿输血前检验行微注凝胶技术检验的价值进行研究及判定。方法：选取本院收治的60例ABO新生儿溶血病患儿为研究对象（2016.02~2017.01）期间，分别予以试管法检测，微注凝胶技术检测，并对比检测效果。结果：60例ABO新生儿溶血病患儿行微注凝胶技术检验的直接抗球蛋白阳性率为96.67％，血清游离抗体阳性率为100.00％，抗体放散阳性率为96.67％，均高于试管检测法，P＜0.05。结论：对ABO新生儿溶血病患儿输血前检验行微注凝胶技术检验的价值显著，可推广、实施。

关键词：微注凝胶；溶血病；ABO新生儿；检验价值

新生儿溶血病为母婴血型不合所致的胎儿、新生儿出现的免疫性溶血病，其ABO型的发病率较高[1]，相关研究表明，微柱凝胶技术应用于ABO新生儿溶血病患儿输血前检验价值显著[2]，本研究为探讨微柱凝胶技术应用于ABO新生儿溶血病患儿输血前检验价值，回顾性分析本院2016.02~2017.01期间收治的60例ABO型新生儿溶血病患儿经不同检测方案干预的效果，如下：

1资料、方法

1.1资料

选取本院收治的60例ABO新生儿溶血病患儿为研究对象（2016.02~2017.01）期间，分别予以试管法检测，微注凝胶技术检测，其中男性患儿38例，女性患儿22例，平均日龄值为（7.97±2.25）d，平均体重值为（3.05±1.06）kg。

1.2方法

选取全血标本予以离心措施，采取生理盐水洗涤抗凝的全血标本，配额成浓度为0.8％，3~5％的红细胞混悬液，剩余1ml红细胞配成压积红细胞。微注凝胶技术检验：取抗人球蛋白卡，加入浓度为50uL的红细胞混悬液（c：0.8％）于孔中，予以离心处理，时间为1分钟；试管法检验：将2~5％的红细胞浑浊液加入标记好的试管，在加入1滴特异性抗人球蛋白血清，混合均匀后予以离心处理。

1.3观察指标

观察60例ABO新生儿溶血病患儿分别经试管法检测，微注凝胶技术检测的直接抗球蛋白阳性率、血清游离抗体阳性率及抗体放散阳性率。

1.4统计学处理

60例ABO新生儿溶血病患儿分别经试管法检测，微注凝胶技术检测的直接抗球蛋白阳性率、血清游离抗体阳性率及抗体放散阳性率为计数数据，采取卡方检验，予以％表示，在用SPSS20.0软件核对后，当60例ABO新生儿溶血病患儿分别经试管法检测，微注凝胶技术检测的各指标数据有差别时，用P＜0.05表示。

2结果

60例ABO新生儿溶血病患儿行微注凝胶技术检验的直接抗球蛋白阳性率为96.67％，血清游离抗体阳性率为100.00％，抗体放散阳性率为96.67％，均高于试管检测法，P＜0.05。如表1：

3讨论

ABO新生儿溶血具有发病率高的特征，临床中应予以重视，主要为母体的IgG抗体经胎盘屏障进入胎儿血液，随后破坏胎儿的红细胞，导致高胆红素血症、溶血症等。输血为对ABO型新生儿溶血患儿治疗的主要方法，为患儿输血时，需加强检验操作，以此保证患儿的生命安全[3-4]。

微注凝胶技术具有操作便捷、简单等特征，且检验的准确度较高[5]。本文研究数据显示，60例ABO新生儿溶血病患儿行微注凝胶技术检验的直接抗球蛋白阳性率为96.67％，血清游离抗体阳性率为100.00％，抗体放散阳性率为96.67％，均高于试管检测法，P＜0.05，表明对ABO新生儿溶血病患儿输血前检验行微注凝胶技术检验的价值显著，可推广、实施。

参考文献：

[1]李健，刘喜龙.手工微柱凝胶免疫检验法在ABO、RhD血型抗原鉴定中的应用[J].当代医学，2016，22（10）：27-28.

[2]贾彩虹，姚红，周永安.微柱凝胶卡在多发性骨髓瘤患者ABO血型及配血中的应用[J].临床医药实践，2016，25（2）：114-115.

[3]刘智，钟林，杨应松.微柱凝胶技术在ABO新生儿溶血病患儿输血前检验中的应用效果[J].实用医技杂志，2017，24（11）：1205-1206.

[4]黄会金.微柱凝胶卡式法和试管抗人球蛋白法在新生儿ABO溶血三项试验中的效果观察[J].中国当代医药，2015，22（18）：129-131.

[5]宋立娟，宋立晶，秦军.微柱凝胶法测ABO血型正反定型不符原因及处理[J].河北联合大学学报：医学版，2014，16（1）：93-94.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0901abd2cdef39112ef26564.html