# 探究高层建筑绿色设计策略刘燕燕

日照市莒县城市建设投资有限公司山东日照276500

摘要：绿色建筑理念和设计思路与传统建筑相比，绿色建筑设计可以最大程度降低建设过程及投入使用后的能源消耗，减少对环境造成的污染，体现了人与自然环境的和谐相处理念，减少人类对大自然破坏而造成的负面影响，营造舒适、健康的居住环境，充分体现绿色建筑设计“以人为本”的理念。本文对高层建筑绿色设计策略进行了探讨。

关键词：高层建筑；绿色设计；策略

绿色建筑是一个非常复杂且宏观的概念，要考虑的因素非常多且范围大，包括循环利用建筑材料和自然资源，包括开发利用新能源。作为建筑师的我们，应放眼大局，不能只停留在独立的建筑上，应将其与整个城市的规划相结合进行设计。要实现这一目标，需要建筑师同其它方面的工程师相互协作，相互配合，运用科学的设计方法和手段，不仅仅依靠政府机构，还需调动全社会的积极性，共同参与到构建绿色建筑的过程里，促进绿色建筑在我国建筑领域的应用。

1高层建筑设计中绿色理念发挥的作用与特征研究

1.1绿色理念在高层建筑设计中的作用

将绿色理念融入高层建筑设计中，对于建筑整体质量以及社会功能有着不可忽视的作用。可概括为以下几点：①提高建筑节能环保效果。绿色理念引导下的建筑设计，首先具备较为清晰的节能环保体系。这一体系的建立，一方面有助于建筑水、电、暖等各项资源消耗的降低；另一方面可以很好地减少建筑对城市整体环境的影响。如高层建筑外立面采用吸热性较强的采光玻璃，就可以在减少建筑室内环境电、暖资源的同时，很好地降低建筑外立面反光性，减少了建筑二次形成的光污染。②改善建筑使用者居住环境。在绿色高层建筑设计中，采用屋顶绿化、自然通风等技术，使建筑居住与使用环境得到很大改善。同时由于绿色建筑很好地减少了光、热需求，提高建筑的隔音效果，进而造成了其周边住户生活质量的提升。③为使用者提供更好的服务。绿色高层建筑设计在提高建筑环保性能的同时，还可以为使用者提供更加智能化的服务。如智能水系统的使用，一方面为建筑使用者提供了多样化用水服务；另一方面很好地降低了使用者的生活成本。

1.2绿色理念高层建筑设计的主要特征

在绿色理念高层建筑设计实践中，其主要特征概括为以下三点。①技术性。绿色环保理念建筑设计需要的新型技术包括了智能控制技术、资源再利用技术、环保材料技术、新型施工技术等多种技术内容。②节能环保性。节能环保是绿色建筑理念的基础与主要目标。设计者必须将节能环保理念始终贯穿于设计过程中。如在设计方案制定中，必须对各类备选方案进行权衡，确保质量的前提下选择最为环保节能的设计方案。③人文性。绿色设计理念还重视建筑使用者的感受，因此在设计中要贯彻人文性特点。重视屋顶、围墙以及建筑周边的绿化设计，进而为建筑使用者提供良好的环境，体现人文性特征。

2高层建筑绿色设计策略

2.1合理进行工程选址

在一个高层民用建筑项目立项之初，最重要的环节就是工程选址。工程选址不但关系着未来的建筑居住环境，同时也关系着建筑设计中的各项问题。为了实现对高层民用建筑的绿色建筑设计，需要事先认真进行实地勘察，了解当地的气候环境和自然风貌，然后再据此合理选择工程建设地址。

2.2选择环保节能建材

绿色建筑设计中的环保节能很大一部分是体现在建筑材料的环保节能上面的，所以选择环保节能的建材十分重要。无论是建筑施工材料、装修材料还是装饰材料，都必须选择绿色材料，即对人类健康和自然环境危害较小的材料，而那些易燃、易爆、易潮湿、易褪色、气味大、腐蚀性强以及有毒有害的材料，坚决不能够出现在建筑施工当中。其次，还要尽可能地选用可再生材料，在传统的建筑设计中使用不可再生材料的部分，能用可再生材料代替的尽量以可再生材料代替，以及一些可以重复利用的材料尽快重复利用，从而减少资源消耗，降低成本。

2.3水资源和节能设计的充分利用

绿色建筑生活用水系统普遍为太阳能热水器，所有用水的部位均采用节水器具。加强水资源循环利用，绿色建筑中再生水水量稳定，水处理技术已日趋成熟，可用于消防、冲厕、绿化喷洒及其他。再生水的利用，有效减少了自然水资源的浪费以及建筑污水的大量排放，是实现建筑节水目标的一项重要措施。在进行高层住宅绿色设计时，住宅排水设计是一个很重要的环节，首先要根据建筑物所处的地理位置以及建筑物周围的供水系统，科学设计并规划出较为完善的给排水系统，合理地设计出水的利用通道。同时，也要重视对雨水以及中水的回收利用，通过对雨水的收集、节流、储存以及净化等一系列措施，从而实现绿色建筑设计生态、节能、绿色发展的理念。

2.4采用变风量空气调节技术

变风量空调系统是利用改变进入空调区域的送风量来满足负荷变化的一种空调系统，与定风量系统相比最大的优点在于节能。①减少空调风机运行能耗，空调风机的电力消耗全年平均可降低50%以上。②利用室外新风作为冷源，降低制冷系统的运行能耗。③能量动态转移。充分考虑了瞬时负荷及内外区的热平衡。系统总送风量为各时段中所有区域要求风量之和的最大值，而不是所有区域要求风量最大值之和。前者通常只占后者的70%～90%，显著减少系统的总送风量。目前变风量空调系统主要有单风管变风量系统和双风管变风量系统两种。变风量末端有变风量箱和变风量风口两种类型。

2.5绿色建筑设计在高层建筑围护结构墙上的应用

高层建筑的外墙起到围护结构的作用，是维护结构基础的主要部位。这种外墙结构与传统的砖石结构是不同的，它们使用的建筑材料有很大的区别，高层建筑的外墙使用的是填充材料，而砖石结构的外墙采用的是混凝土结构与剪力墙结构。在进行绿色建筑设计时，设计时将其应用在高层建筑的外墙结构设计中，使用较轻的材料。如，在温度低的区域，可以使用混凝土和其他材料进行配比，形成空心砌块的复合墙，也可以使用其他种类的混凝土保温复合墙。同时，还需要注意仔细挑选施工材料，以及注意施工位置的设计，做到保温效果。

高层建筑的围墙外侧选择材料时，尽量不选择较轻的保温材料，诸如，泡沫板和岩棉板等。这是因为，在通常情况下，高层建筑都是使用很长时间的，若是采用较轻的材料则会在一定程度上降低建筑墙体的抗震能力。并且，在进行装修的过程中，若是进行外挂或动作大的装修，可能引起墙体出现裂缝等现象。所以，设计人员在进行设计时，一定要结合工程的实际情况，对高层建筑的结构进行合理科学的设计，选择材料也需要采用合适的保温材料。

2.6注重绿色植被的应用

在高层建筑设计中恰当的运用绿色建筑设计还需要从绿色植被的有效布置入手进行优化控制，这种绿色植被的有效布置主要就是指在高层建筑物室内或者是室外环境中恰当的分布绿色苗木，使之能够有助于人们生活水平的提升，为人们提供较为舒适有效地生活环境，这也是高层建筑绿色建筑设计手段应用的最终追求所在。

总的来说，由于结构的特殊性和复杂性，高建筑的综合能耗问题一直是一个综合性的课题。对高建筑的能源消耗课题研究主要包括：新型能源的开发和利用，低能耗设备的选择、自然资源的有效利用和开发、智能化的资源管理等，这些研究课题的主要目的都是降低能源的消耗、延长建筑的使用寿命，减少后期使用对环境的污染，并最终达到绿色环保、可持续发的目的。

参考文献

[1]侯珊珊.浅谈高层建筑设计中绿色建筑设计的应用[J].科技创新与应用.2016（10）

[2]沈威，刘斌.绿色建筑设计思路在设计中的应用[J].城市建设理论研究（电子版）.2016（20）

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/092d92ba3b1d3cfd075000b9.html