# 乡镇污水处理厂建设与运营中存在问题及对策

李清刚

山东三维石化工程股份有限公司山东淄博255434

摘要：现阶段，乡镇发展迅速，而在发展过程中乡镇的污水并未完全处理就排放，出现了区域性水污染现象。乡镇污水处理的建设，不仅可以促进乡镇自身的生态发展，也有利于我国环境保护工作的进行。要及时解决乡镇污水处理中存在的问题，深入研究，不断推动乡镇污水处理工程建设管理的稳定运行。

关键词：乡镇污水；处理厂建设；运营中；存在问题；对策

引言

在新形势下需要制定相应的政策来缓解资金不足的局面；同时，要加强对污水处理厂的科学管理，提高污水处理能力，重视污泥处理和处置，充分发挥污水处理专业作用，为环境保护贡献力量。

1乡镇污水处理厂的建设现状

随着国家对环境污染治理的重视程度日益上升，保护环境这一问题已经上升到了国家战略问题的层次，从2012年开始，我国相继出台了诸多与环境治理、污水治理相关的政策，旨在消除污染物质、污水等对环境保护的影响，优化生活环境。为响应国家环境保护政策的号召，我国大部分的乡镇地区纷纷开始建设起乡镇污水处理厂，如重庆市在2017年新建了279座乡镇污水处理厂实现了全市乡镇污水处理设施的全覆盖，从根本上解决了生活污水的排放问题。然而，在我国目前乡镇污水处理厂的建设过程中，部分乡镇污水处理厂主要采用城市污水处理厂的建设模式，但乡镇地区与乡镇地区之间存在着诸多不同，如乡镇基础设施配套并不完善，地形复杂收水率不足、处理工艺存在缺陷、污水管理人员技术力量较为落后等，这都导致了乡镇污水处理厂无法妥善的处理当地污水。

2乡镇污水处理厂建设与运营的问题

2.1污水管理人员技术力量较为落后

由于乡镇地区的地理位置较为偏远污水处理厂多数为地方非环保专业的平台公司或乡政府进行管理，管理方往往在结合当地脱贫要求后招聘了大部分村社人员，其自身的综合素养偏低、学历水平无法符合管理层次的要求，同时由于乡镇地区的人才资源较为缺乏，这就导致了污水管理人员技术力量较为落后的问题。同时，由于管理层人员的技术力量较为薄弱，相关的污水处理专业知识也较为落后，在污水处理的过程中，无法通过科学的监测手段对污水进行实时监测，导致污水处理效果不好。

2.2污水处理厂运营管理落后

调研得知，污水处理厂运营人员基本熟悉设备并独立完成操作，各污水处理厂能够坚持对所有设备运行开展日常巡查并建立台账，确保设备处于正常高效的运行状态。调研走访的污水处理厂，其运营能够做到按需生产、经济生产、文明生产。因水质管理是污水处理厂的工作核心，故各污水处理厂都制定了一系列水质管理责任制度，确保水质、排水量、去污率、各项能耗达标。据调查，污水处理厂运营人员专业结构不合理，学历层次良莠不齐，环境工程、水处理工艺等相关专业人员较少。管理人员年龄结构过于年轻化，缺少有经验的中年技术人员。管理人员对设备维护保养意识淡薄、设备故障处理能力弱及“傻瓜式”操作等现象较为常态化。

2.3部分乡镇污水处理厂建设、管理水平有待提高

新型城镇化建设步伐明显加快，为解决乡镇污水处理问题，乡镇要大力推进污水处理设施建设，保护生态环境，但还远远没有达到绿色发展的标准和要求。目前，乡镇污水处理厂建设运营管理还存在诸多的问题，主要表现在规划设计不够严谨、经费保障比较薄弱、运营管理力量不强等方面。调研发现，各地政府能够注重污水处理厂基本建设，与此同时合理地划拨经费投入到污水处理工程中。所了解的污水处理厂都能安装总磷总氮在线自动监测装置。因原先的设备难以满足现阶段污水排放量和排放标准需求，各地政府提前规划并科学设计，采取并实施污水处理厂投标改造或新建污水处理厂等方案。为了满足新的功能需求，一些污水处理厂也纷纷进行技术革新，如污水深度和超深度处理技术等，从而有效解决现阶段污水处理问题。原有的乡镇污水管网与现在污水排放需求不匹配现象普遍存在；经费紧张成为污水处理厂基本建设过程中一个不可回避的话题；部分污水处理厂前期建造时间久远，部分资料不齐全或者遗失。

3解决乡镇污水处理厂建设与运营问题措施

3.1积极推动再生水利用加大宣传力度，鼓励使用再生水

通过媒体宣传、建立示范工程和样板工程等多种形式，普及污水资源化知识，引导社会正确认识再生水。完善乡镇再生水利用的管理制度，制定和细化再生水工程建设、管理的引导政策、技术规范，指导再生水产业的技术和发展。按照“统一规划、分期实施、发展用户、分质供水”和“集中利用为主、分散利用为辅”的原则，积极稳妥地推进再生水利用设施建设。

3.2城乡统筹，配套管网，同步实施，长效运营

统筹乡村振兴战略，美丽乡村建设，乡镇人居环境整治等工程，结合新乡镇建设，乡镇改厕等工作，根据乡村规划及村庄格局地形地貌等合理确定污水管网（沟）布设方案。利用现有沟渠收集村庄污水时，应采取密闭措施。加快推进乡镇生活污水处理配套管网建设，配套管网与新建污水处理设施须同步设计，同步建设，同步验收。坚持建管并重，强化乡镇庄生活污水治理的一体化推进，规模化建设和专业化管护。确保设施建成一个，运行一个，见效一个。

3.3及时跟进乡镇污水处理终端设施建设

大力推进乡镇生活污水治理，坚持“政府主导、多元参与、分区分类、因地制宜”原则，统筹布局城乡污水处理设施，合理选择处理工艺和技术，推动城市（县城）污水处理厂服务范围适当向城郊结合部延伸。按照集中供水、污水管网、污水处理终端设施同步建设原则，采取就近设施依托、集中处置、分片布局等方式，加强生活污水处理终端设施建设。污水处理设施建成后注意保持设施的正常运行，及时维护，避免污水随意排放。对于乡镇新修的道路，根据当地乡镇污水处理建设规划，做好雨污分流排水管网的建设，避免加重污水处理设施的负担和运行费用。

结束语

当前的乡镇污水处理工作中存在投资主体单一、技术和设施落后、管理机制不完善等一系列问题，而且也对乡镇污水处理工作的市场化发展和乡镇污水企业的长期成长也带来各种制约。特别是在乡镇污水处理工作中最为基础、最为核心的部分存在长期建设缺位和保障不足等问题，会对乡镇污水处理工作产生长期影响，对乡镇污水处理工作不能起到支撑作用，甚至在特殊情况下转化为制约乡镇污水处理工作的要素和条件。要立足于市场经济建设和企业长期发展，以乡镇污水处理工作发展趋势作为方向，面向乡镇污水处理工作的各类问题和缺陷进行创新、变革，在解决现实性乡镇污水处理中各类问题的前提下，建设乡镇污水处理工作新的机制、平台和体系，提升乡镇污水处理工作的服务功能和发展潜力，真正为乡镇建设和环境保护提供扎实的工作支持、管理支撑和机制支持。

参考文献：

[1]刘强.改良AAO+深度处理工艺应用于乡镇污水处理厂工艺设计[J].科技资讯，2018，16（36）：77-78.

[2]陈立强，李汉卿.沿淮乡镇污水处理厂尾水排放模式探讨[J].治淮，2018（12）：74-75.

[3]李学辉.怎样确保乡镇污水处理厂发挥实效？[N].中国环境报，2018-12-10（003）.

[4]董宝刚.某乡镇污水处理厂CAST工艺运行的优化[J].环境科技，2018，31（05）：41-44.

[5]周伟，陈轩，周娟，周少奇，柯浪文.某乡镇污水SBR工艺改型处理效果分析[J].贵州科学，2018，36（03）：51-55.

[6]王晓文.乡镇污水处理厂存在问题及运营管理措施研究——以阜新市乡镇污水处理厂为例[J].乡村科技，2018（07）：117-118.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/095a9f8ec3e57a643c53843d.html