# 稀释溶剂论文_熊巍林,包李林,周青燕,邹燕娣,林俞霞

导读:本文包含了稀释溶剂论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:发射光谱,等离子体,色谱,阿莫西林,有机溶剂,电感,溶剂。

### 稀释溶剂论文文献综述

熊巍林,包李林,周青燕,邹燕娣,林俞霞[1]（2017）在《溶剂稀释植物油直接进样石墨炉原子吸收测定铅含量》一文中研究指出建立了溶剂稀释植物油直接进样石墨炉原子吸收测定铅含量的方法。以磷酸二氢铵和硝酸镁混合溶液为基体改进剂,正丁醇溶解植物油,形成均匀透明的溶液,利用石墨炉原子吸收光谱仪测定植物油中的铅含量。优化了石墨炉原子吸收光谱法测定参数。结果表明:在优化条件下,该方法在铅质量浓度0~80μg/L范围内具有良好的线性关系(r=0.996),精密度实验RSD为3.4%~5.8%,检出限为3.2μg/L,回收率为96.0%~104.0%,RSD为3.6%~4.2%。该方法简单快速,灵敏度高,回收率好,适用于植物油中的铅含量测定。(本文来源于《中国油脂》期刊2017年12期）

刘慧琴,闻环,张文媚,林志生,王荣华[2]（2016）在《有机溶剂稀释-电感耦合等离子体发射光谱法测定汽油中的氯》一文中研究指出汽油样品经异辛烷稀释后,进入配有雾化室冷却系统的电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)中测定氯含量,选择波长134.724 nm作为氯的分析谱线。氩气工作气体中不加入氧气可减小氯分析谱线的背景干扰,获得更低的检出限。方法考察了分析谱线、稀释溶剂、稀释比例、辅助气流量、雾化室冷却温度等因素对氯含量结果的影响,确定了ICP-OES最佳分析条件。氯的质量浓度在0.5~10 mg/L范围内线性良好,相关系数为0.99994,检出限为0.22 mg/L,加标回收率在96.5%~116.2%之间,相对标准偏差小于3.0%。方法适用于车用汽油中氯含量的快速检测。(本文来源于《分析试验室》期刊2016年03期）

占日新,董芳,华铭[3]（2015）在《我院注射用阿莫西林钠/克拉维酸钾稀释溶剂应用合理性分析》一文中研究指出目的:为合理使用注射用阿莫西林钠/克拉维酸钾稀释溶剂提供参考。方法:回顾性随机抽查我院近年某3个月共1 759份含注射用阿莫西林钠/克拉维酸钾的门诊处方,对注射用阿莫西林钠/克拉维酸钾使用稀释溶剂的种类和剂量进行统计分析。结果:使用的溶剂主要品种为0.9%氯化钠注射液,溶剂品种选择合理率为98.69%;剂量使用合理率为71.86%。结论:我院注射用阿莫西林钠/克拉维酸钾稀释溶剂的品种和剂量使用基本合理,但不可忽视仍存在剂量偏大或偏小等不合理现象,需要采取积极的干预措施。(本文来源于《中国药房》期刊2015年14期）

张文媚,闻环,刘慧琴[4]（2015）在《有机溶剂稀释-电感耦合等离子体发射光谱法测定润滑油中氯含量》一文中研究指出润滑油样品用航空煤油适当比例稀释,然后进入电感耦合等离子体光谱仪(ICP-OES)测定氯含量。本方法在1.0~100 mg/kg范围内线性良好,线性相关系数达0.99994,方法检出限为0.6 mg/kg,回收率在91.7%~103.0%之间,相对标准偏差小于3.0%。本方法具有简便、快速、准确度高等优点,能够满足批量润滑油样品氯含量的快速检测需求。(本文来源于《广东化工》期刊2015年07期）

刘利亚,方志清,周贻兵,陈海[5]（2015）在《不同溶剂及稀释度对聚氨脂清漆中苯提取效率的影响》一文中研究指出[目的]考察不同溶剂及稀释度对聚氨脂清漆中苯的提取效率。[方法]用二硫化碳、正己烷、乙酸乙酯、四氢肤喃和甲醇为稀释溶剂,对清漆试样分别按(1+2、1+4、1+6、1+8、1+10)稀释,加入10μg/m L苯标准后用气相色谱法氢火焰离子化检测器(FID),以聚乙二醇硝基苯改性(FFAP)型毛细管色谱柱分离、测定。[结果]苯的检出限为0.008 4μg/m L,定量限为0.028μg/m L,苯在二硫化碳介质中能达到很好的基线分离,不同稀释度的二硫化碳介质中苯的回收率范围为80.9%~96.1%,相对标准偏差(RSD)为1.15%~9.52%,适宜的稀释度应>(1+8),试样的总标准差均<自身浓度的5%;准确度的置信限为0.96。[结论]稀释度过小可导致试样回收率和重复性降低,在最佳条件下试样中苯有良好的精密度和足够的准确度。(本文来源于《环境与职业医学》期刊2015年01期）

王昆[6]（2014）在《油漆竟是雾霾“元凶”，国外淘汰国内仍当宝》一文中研究指出据新华社石家庄7月16日新媒体专电(记者王昆)日前,北京开出《北京市大气污染防治条例》实施以来的单笔最大罚单,也被称为北京治霾最大罚单,一家露天刷漆的企业被罚30万元。普通百姓可能会问,刷油漆和治雾霾有啥关系?其实溶剂型油漆是雾霾的重要来源之一。(本文来源于《新华每日电讯》期刊2014-07-17）

胡雪花,李福山,徐胜,郭太良[7]（2014）在《稀释溶剂对PEDOT∶PSS薄膜和有机太阳能电池性能的影响》一文中研究指出采用喷涂技术制备聚3,4-乙撑二氧噻吩∶聚苯乙烯磺酸盐(PEDOT∶PSS)有机层薄膜,系统研究了乙醇、去离子水、甲醇、异丙醇和乙二醇等稀释溶剂对PEDOT∶PSS薄膜形貌、透过率及导电性能的影响。将PEDOT∶PSS薄膜应用于有机太阳能电池器件的制备,研究了不同溶剂对器件性能的影响。实验结果表明:采用乙醇稀释PEDOT∶PSS溶液,能有效抑制PEDOT∶PSS颗粒团聚,降低薄膜粗糙度,提高薄膜的透过率和导电性。以其制备的太阳能电池器件的能量转换效率明显高于其他溶剂稀释,转换效率为2.66%。(本文来源于《发光学报》期刊2014年03期）

吴浩[8]（2014）在《QPQ用溶剂稀释型软膜防锈油的开发》一文中研究指出QPQ技术是一种盐浴氮碳共渗加盐浴氧化的金属表面复合化学热处理技术，该技术通过在金属材料表面形成氧化膜及化合物层能在很大程度上提高金属的耐蚀性，且材料在处理过程中基本不发生变形，该技术具有代替发黑、磷化和镀镍、镀硬铬等传统的表面防腐蚀工艺的潜质。防锈油是在石油类基本组分中加入油溶性缓蚀剂以及其他辅助添加剂等组成，多用于金属制品的工序间、运输或贮存时的暂时防锈，其中溶剂稀释型防锈油由于具有效果好、易运输、成本低廉、操作简便和容易去除等优点，在国内外都广泛使用。若根据QPQ技术和防锈油的特点在金属制品上将它们结合使用，如果在QPQ处理之后浸渍防锈油还能更进一步地提高机械产品的耐蚀性能，则在机械行业的防腐蚀方面，尤其是特殊环境下如舰载设备防腐蚀方面等，将有很广泛的应用前景。本论文采用中性盐雾试验，对QPQ处理温度不同的活塞杆、QPQ处理前不同表面粗糙度的活塞杆进行抗盐雾腐蚀试验时间对比，通过在活塞杆表面涂覆溶剂稀释型防锈油组分中的各备选成分及相应含量的配方再进行抗盐雾腐蚀试验对比，筛选出最佳成分及其含量。通过上述试验，获得了抗盐雾腐蚀时间与QPQ处理温度之间的规律，以及表面粗糙度与抗盐雾腐蚀时间之间的规律，确定了QPQ用溶剂稀释型软膜防锈油的配方，且材料为45钢的活塞杆在570℃的QPQ处理温度下氮化2小时，再涂覆该配方的防锈油后，其抗盐雾腐蚀时间可达829小时。(本文来源于《西华大学》期刊2014-04-01）

刘伟,刘晓茜,宫燕,唐俊,张丽军[9]（2014）在《急性高容量血液稀释(AHHD)对靶控输注(TCI)不同溶剂丙泊酚血药浓度的影响》一文中研究指出目的观察急性高容量血液稀释(acute hypervolemic hemodilution,AHHD)对靶控输注(target controlled infusion,TCI)不同溶剂丙泊酚血药浓度及脑电双频指数(bispectral index,BIS)的影响,以指导血液稀释期间麻醉药丙泊酚的使用。方法 40例ASA I~Ⅱ级择期手术患者随机分为4组:长链丙泊酚稀释组(LH组)与未稀释组(L组),中长链丙泊酚稀释组(MH组)与未稀释组(M组),每组10例。全程使用丙泊酚TCI静脉麻醉,以血浆靶浓度4μg/mL进行诱导气管插管,插管后即刻降至3μg/mL持续输注。在3μg/mL丙泊酚TCI 10min时,LH和MH组以15mL/kg输注羟乙基淀粉130/0.4氯化纳注射液实施血液稀释,L和M组输注乳酸林格氏液。于术前(T0)、3μg/mL丙泊酚输注10min(T1)、70min(T2)、90min(T3)时,采集动脉血,测定血球压积(hematocrit,Hct),用HPLC法测定丙泊酚浓度,同时观察BIS的变化。结果 T2、T3与T0相比较,LH组Hct值分别降低25.6%、28.2%,MH组Hct值分别降低28.9%、28.2%。T2、T3时LH、MH组丙泊酚血药浓度分别为1.80、1.78μg/mL和1.84、1.76μg/mL,均明显低于靶控浓度3μg/mL(P<0.05)。稀释组丙泊酚血药浓度明显低于未稀释组(P<0.05)。LH、MH组在T2、T3时的BIS值分别为49.89、49.55和49.66、49.33,较L、M组的41.89、41.22和40.55、40.67明显升高(P<0.01)。不同溶剂丙泊酚间的血药浓度无明显差异。结论 AHHD后丙泊酚的血药浓度较TCI设定值明显下降,且BIS值有所上升,因此为了维持麻醉深度可能需要增加丙泊酚剂量,且两种不同溶剂丙泊酚间没有差异。(本文来源于《复旦学报(医学版)》期刊2014年02期）

钟其顶,王道兵,孟镇,熊正河,王敏[10]（2014）在《有机溶剂稀释与气相色谱-燃烧-同位素质谱(GC-C-IRMS)联用测定食醋中乙酸的δ~(13)C》一文中研究指出食醋中乙酸的碳-13比值(δ13 C)与食醋原料有密切关联,通过测定乙酸中δ13 C可对食醋原料进行溯源。本工作建立了有机溶剂稀释法与气相色谱-燃烧-稳定同位素比值质谱(GC-C-IRMS)联用法测定食醋中乙酸的δ13 C。在乙酸浓度为2%~99.9%的模拟样品测试中获得了稳定的检测结果;同一样品中乙酸的δ13 C重复测定16次的标准偏差小于0.15‰;参与欧盟同位素实验室间能力测试时,该方法的测定结果与其中5个国际实验室测定平均值差异为0.17‰。该方法的精密度和稳定性好、准确性高、操作简便快速,适合在食醋真实性技术中应用和推广。(本文来源于《质谱学报》期刊2014年04期）

### 稀释溶剂论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

汽油样品经异辛烷稀释后,进入配有雾化室冷却系统的电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)中测定氯含量,选择波长134.724 nm作为氯的分析谱线。氩气工作气体中不加入氧气可减小氯分析谱线的背景干扰,获得更低的检出限。方法考察了分析谱线、稀释溶剂、稀释比例、辅助气流量、雾化室冷却温度等因素对氯含量结果的影响,确定了ICP-OES最佳分析条件。氯的质量浓度在0.5~10 mg/L范围内线性良好,相关系数为0.99994,检出限为0.22 mg/L,加标回收率在96.5%~116.2%之间,相对标准偏差小于3.0%。方法适用于车用汽油中氯含量的快速检测。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 稀释溶剂论文参考文献

[1].熊巍林,包李林,周青燕,邹燕娣,林俞霞.溶剂稀释植物油直接进样石墨炉原子吸收测定铅含量[J].中国油脂.2017

[2].刘慧琴,闻环,张文媚,林志生,王荣华.有机溶剂稀释-电感耦合等离子体发射光谱法测定汽油中的氯[J].分析试验室.2016

[3].占日新,董芳,华铭.我院注射用阿莫西林钠/克拉维酸钾稀释溶剂应用合理性分析[J].中国药房.2015

[4].张文媚,闻环,刘慧琴.有机溶剂稀释-电感耦合等离子体发射光谱法测定润滑油中氯含量[J].广东化工.2015

[5].刘利亚,方志清,周贻兵,陈海.不同溶剂及稀释度对聚氨脂清漆中苯提取效率的影响[J].环境与职业医学.2015

[6].王昆.油漆竟是雾霾“元凶”，国外淘汰国内仍当宝[N].新华每日电讯.2014

[7].胡雪花,李福山,徐胜,郭太良.稀释溶剂对PEDOT∶PSS薄膜和有机太阳能电池性能的影响[J].发光学报.2014

[8].吴浩.QPQ用溶剂稀释型软膜防锈油的开发[D].西华大学.2014

[9].刘伟,刘晓茜,宫燕,唐俊,张丽军.急性高容量血液稀释(AHHD)对靶控输注(TCI)不同溶剂丙泊酚血药浓度的影响[J].复旦学报(医学版).2014

[10].钟其顶,王道兵,孟镇,熊正河,王敏.有机溶剂稀释与气相色谱-燃烧-同位素质谱(GC-C-IRMS)联用测定食醋中乙酸的δ~(13)C[J].质谱学报.2014

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/09c4ce50676b7dd6a34e7af5.html