# 集中供热工程质量控制措施探析肖党华

新疆华电喀什热电有限责任公司新疆喀什市844000

摘要：集中供热工程质量控制是确保能够在后续稳定高效运行的重要条件，为了更好提升施工质量控制效果，必然需要重点围绕着当前比较常见的各类影响因素进行详细分析，进而有目的地予以防控，优化整体建设以及施工流程，确保集中供热工程项目能够在后续稳定安全运行，具备理想供热效果。

关键词：集中供热工程；质量控制；措施

1集中供热工程质量影响因素分析

结合现阶段我国集中供热工程的建设状况进行分析，虽然整体施工水平越来越高，但是面临着越来越大的集中供热压力，建设规模同样也越来越大，涉及到的内容比较繁杂，进而同样也很可能在施工建设中表现出明显的质量问题，其中常见的影响因素如下。

1.1材料和设备方面的问题

对于集中供热工程项目的建设，其必然需要应用大量的材料和设备，而这些材料和设备如果存在较为明显的质量缺陷和隐患问题，必然会严重影响到集中供热工程的建设效果，最终整体质量不佳。这种材料和设备方面存在的问题同样也表现在多个角度，比如相应材料和设备的选择不当，类型不匹配，无法满足集中供热系统的运行需求，或者是相互之间存在着较为明显的冲突，必然会在后续运行中表现较为明显。此外，如果材料和设备自身就存在着明显的质量缺陷和隐患，同样也会严重影响应用价值，在应用中容易呈现出严重的事故问题。

1.2基础工程方面的影响

对于集中供热工程项目的施工建设，之所以存在较为明显的问题和缺陷，往往还会受到基础工程方面的影响，因为基础结构不理想，必然也就会影响到集中供热相关管线布置的合理性，最终形成较为严重的质量问题。这种基础工程方面的问题同样也比较多，比如基础结构凹凸不平或者是存在空洞现象，都很可能影响到集中供热工程的建设效果，在后续长期运行中形成较为严重的事故。

1.3设计方面的影响

对于集中供热工程项目的建设，之所以存在较为明显的质量问题，往往还和设计方案存在直接联系，因为设计方案不合理，不能够较好反应施工现场实际状况，或者是自身存在着明显的不规范问题，必然也就会在后续施工结果中有所表现。结合这种设计方面的影响，其最为直接的表现是设计方案的不合理，但是影响过程却表现在施工建设中，及时发现问题予以修正，也会形成工程变更，同样可能带来质量隐患。此外，针对设计方案的审查不严格也是比较重要的问题，进一步加深了设计方案的不良影响。

1.4施工技术操作不规范

集中供热工程出现质量问题必然还和具体施工技术手段存在密切联系，因为施工技术手段操作存在偏差，施工技术人员的操作不规范，进而也就很可能形成明显的质量问题。比如在供热管道的连接上，因为安装工艺落实不到位，焊接处理不当，或者是其它连接方式的应用不规范，都很可能造成较为严重的后续供热管线运行问题形成，出现明显漏水问题。此外，供热管线的防腐处理不当，也会在后续形成明显腐蚀问题，同样也是质量问题的重要表现方式。当然，对于集中供热工程的管道回填处理操作不当，也会影响到最终集中供热系统的运行效果，甚至会直接造成供热管道的破损，对于防腐层的影响也比较常见，需要予以高度重视。

2集中供热工程质量控制措施

2.1施工前准备

由甲方或业主单位组织设计、监理、施工等单位进行图纸会审，并将会审结果汇总整理交由设计单位进行图纸修改或变更图纸设计；由甲方或业主单位组织设计、监理、施工及地下管线产权等单位进行技术交底；由甲方或业主单位办理掘路、交通管控等手续。施工单位根据施工图纸设计、技术交底等资料，结合施工现场实际情况，编制施工方案，经甲方或业主单位、监理等相关单位审核通过后方可进行施工。

2.2优化管线布设

城市集中供热管网系统管线的施工必须要有科学、严谨的设计。运用科学先进的技术对管线进行设计，对完成集中供暖工作是极大的基础性保障。选择科学的设计方式，质量过关的材料，既能节约成本，又能提高效率。减少在热能输送过程中的问题。在管线设计优化的过程中，阀门的数量是一关键，应进行严格的控制。在保证管线质量与阀门数量的基础上，还要注重管线施工的操作，在操作的过程中，因使用科学的手法进行操作安装，不仅能够提高其安全系数，还能保障集中供热管道的整体性能的提高。

2.3严格控制材料和设备

对于集中供热工程项目的建设，做好质量控制工作的一个基本前提条件就是保障材料和设备较为合理，避免因为这些方面的问题影响到最终整体系统运行效果。基于此，在材料和设备的管控中需要确保其具备理想的全面性，能够关注集中供热工程项目中的所有材料和设备，比如锅炉、管道、阀门以及连接材料等，都需要得到较好检查，能够更好确保这些要素有效作用于集中供热工程，可以在相应区域表现出更强的实际效益。在材料和设备的控制中，应该重点做好检验工作，在确保材料和设备型号准确的基础上，保障相应材料和设备得到较好性能分析，避免应用存在隐患的材料设备予以施工安装。此外，材料和设备的控制还需要重点把握好全过程控制，尤其是需要重点围绕着材料和设备的采购、进场、保存以及应用等各个环节进行详细监控，避免在任何环节中出现严重的受损问题，确保这些材料设备均可以在后续运行中发挥应有效益。

2.4审查基础工程

因为集中供热工程很可能受到基础工程的影响和威胁，也就必然需要重点围绕着基础工程项目进行详细审查，确保能够在符合集中供热工程项目的建设需求，尤其是能够规避可能存在的较多隐患问题出现。比如，针对基础工程项目的整体平整度以及强度就需要进行详细检测，了解可能存在的明显故障，并且及时采取有效措施予以修复，为集中供热管道的铺设提供理想的环境条件。此外，为了更好提升后续集中供热管道的运行稳定性和耐久性，往往还需要重点围绕着周围土壤环境进行详细分析，判断其中是否存在明显的腐蚀性因素，如此也就能够予以有效调整，维系供热管道的稳定运行。

2.5审查设计方案

对于集中供热工程项目的具体施工建设，为了更好提升其最终施工质量效果，往往还需要切实把握好设计环节，能够确保设计方案更为合理，避免因为设计方案不合理问题过多影响到后续施工建设的有序性，从设计环节规避较多工程变更问题形成。基于此，需要在设计工作完成后针对具体设计方案进行详细全面检测分析，了解设计方案的可行性，必要情况下需要借助于相关虚拟施工软件进行判断，了解设计方案中可能存在的明显不适宜问题，也就能够提前予以处理改进。此外，还需要依据设计方案进行有效技术交底处理，确保相应设计方案能够转化为具体的集中供热工程建设指导意见，并且要求各个技术人员明确施工处理要求，最终提升集中供热工程施工效果。

结束语

集中供热作为我国冬季取暖比较常用的方式，确实在很多方面表现出了明显的优势，其可以较好提升热效率，并且有效促进节能减排，对于环境的改善作用同样也是比较理想，应该予以高度重视。但是在目前很多集中供热系统的运行中都容易发生一些故障问题，这些故障的发生和前期建设质量存在密切联系，也就需要重点围绕着集中供热工程质量进行详细分析，把握好各类质量问题和影响因素，确保其能够具备更强的质量控制效果。

参考文献：

[1]陶鹏.集中供热中工程质量管理研究[J].居舍，2018（20）：240.

[2]安铎.集中供热工程质量控制措施[J].居舍，2018（09）：140.

[3]李丹，胡文举，李德英.城市集中供热发展现状及管网问题优化[J].供热制冷，2017（11）：20-22.

[4]陈良方.探讨城市集中供热管网[J].建材与装饰，2017（36）：232-233.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/09cf55ea0afba27a5611c209.html