# 浅谈PLC在我国工业自动化控制中的应用与研究

（上海正帆科技股份有限公司）

摘要：随着社会的不断发展进步,以及我国工业自动化进程的不断加快,PLC在工业自动化控制中的应用也越来越广泛。PLC即为可编程序逻辑控制器,以下简称为PLC。对于PLC而言,其本身存在的目的就是为了工业自动化编程而设计,PLC程序多数应用了到工业设计中,其自身由于具有可靠性极高,抗干扰能力强以及容易被编程和容易被工人接受等许多特点,PLC在工业自动化控制中起到了不可代替的作用。因此，文章通过下文对相关方面内容进行了阐述，进而为关有关单位及工作人员提供一定的借鉴作用。

关键词：解析PLC；工业自动化；控制中应用

随着社会经济的发展与进步，为我国工业自动化技术的发展带来了极大的推动作用。为了进一步提升我国工业自动化水平，将PLC技术应用到其中是非常必要的。

一、PLC简介

PLC即为可编程的控制器，为一种数字操作和运算的控制装置，在传统继电器基础上产生的，集通信技术、自动控制技术和计算机技术为一体的系统。工业环境设备自动化控制到整个工厂流程的自动化在PLC开发的基础上能够有效的予以实现，抗干扰能力高、体积小、编程简单是它的优点所在。随着软件、硬件的设计及开发，出现了越来越简单的PLC编程，极大的提升了系统和功能的开放性。如今，在化工、轻工、电力和机械制造等行业中都对PLC广泛的进行了应用，有效的推动了现代工业的发展。

其中在工业自动控制控制中应用PLC的流程图如下所示：

模拟量自动化控制变频调速自动化控制开关量自动化控制位置自动化控制集中监控自动化

二、概述PLC在工业自动化控制中的运用

（一）、模拟量自动化控制

在控制对象特征的基础上，PLC对组合功能模块进行使用，将功能齐全的控制系统组装起来，对于系统的控制能够灵活的实现。有模拟量控制模块、通讯模块、高速计数模块、主机模块和、I/O模块等一同构成了PLC。在使用PLC模拟量控制模块时，令其不但对过程的控制能够予以实现，还能够利用对语句的控制，对仪表的监控上予以实现。在控制了PLC模拟量之后，将控制系统的精度极大的提升了上来，它能够严格的控制热处理的保温、升温和降温但那个情况，将极大的便利带给了热处理过程的维护和控制设计，以往仪表的控制系统对于这方面是很难完成的。

（二）、变频调速自动化控制

对变频器和PLC的指令系统一同进行使用，进而能够有效的控制电机的调速和运转。通过将电压平滑电路添加到PLC和PWM输出变频器之间，在这个前提下，在有效的设置PWM指令中的T数值，进而对转速进行控制。T和转速以正比的关系反应出来，脉冲周期的大小在PWM指令中，能够影响到输出电压文波。

（三）、开关量自动化控制

有着维修方便、软触点多、可靠性高、接线简单、速度快的优点存在于PLC中，它不但能够将系统的质量提升上来，对于时间和人力还能够很好的予以节省，对于大线路不易修改和线路复杂的情况能够很好的予以防止。它能够有效的取代继电器，在提升控制可靠性中，PLC的自动开关量控制在其中发挥了巨大的作用，对中间继电器控制系统动作进行使用，在设计中对顺序控制器的公式进行使用，将顺序控制器控制部分的图形绘制出来，并且在模拟仿真的基础上实施检查，对设计的规范化进行保证。

（四）、位置自动化控制

在工业制动化控制里，位置控制在其中发挥着非常重要的作用。在工业发展中，主轴精确分度控制、搬运定位控制、机床刀具串刀补偿控制等都属于位置控制中的主要方式。PLC利用对步进电机的控制，进而将相应的脉冲发送到给步进电机中，进而将步进电机位移精确的确定出来，进而对位置控制的目的上予以实现。

（五）、集中监控自动化

PLC不但对自动化控制能够给予实现，在系统自身的控制中也能够进行使用，例如，对系统故障的显示和检测上进行控制等。这种控制系统的基本原理为，在逻辑错误检测和实现故障检测原则的基础上来监控系统。在工作循环中，机床设备中的各个工步都应该具备相应的时间，在对工步动作时间进行检测的过程中，可以将定时器启动开。在选择启动报警信号和自动停机信号时，可以将定时器的输出信号当作其中载体。应该注意的是，和动作持续时间相比，定时器启动时间要比它长。在正常的工作中，设备输出信号、中间记忆单元和电控系统的输入信号之间有相应的逻辑关系，一旦有故障出现在设备中，就会破坏掉这种逻辑关系，这时在实施故障的分析和报警控制中，就可以对预先编制完的常见故障逻辑判断程序进行使用。

三、工业自动化领域PLC应用前景展望

针对现阶段的发展情况，在工业自动化中尽管对PLC进行了应用，但是，硬件和软件系统的问题在其中还是比较的突出。例如专用通信网络协议、专用总线和各大公司结构不同等情况，都会影响到其兼容性。然而，利用对PLC的震动控制、温度限制和湿度限制能够发现，在工业自动化领域中，PLC在今后的发展中主要会向着以下三个方向迈进：

首先，PLC对产品、功能和设计的多方面发展能够给予实现。在市场经济不断发展的背景下，为了在市场竞争中PLC能够占据一定的位置，也再不断的提升自身的种类，一旦有丰富的产品存在于PLC中，这样就能够将一定的便利为市场需求提供出来。

其次，在高速度和大容量的带动下，对于升级运算能力PLC将会逐步的予以实现。在信息产业飞速发展的背景下，在微型高速当中，普遍的存在着设别价格下降和容量加大的情况。所以，在存储设备当中能够对PLC控制系统广泛的进行应用。在PLC系统现状的从基础上，相信在以后，能够实现PLC控制系统的进一步升级。

再次，编程语言在PLC中会向着高级化和多样化的方向迈进。中型PLC和小型的PLC是将梯形图语言放在关键位置上的编程语言，随着不断开发出高级的PLC编程语言，也逐渐的引领PLC编程语言向着高级化和多样化的方向迈进。比如，BASIC和C语言等。因此我们能够发觉，在工业自动化领域中，PLC在其中的发展前景将会越来越广阔。

结语：

在计算机技术和电子技术不断发展的背景下，极大的推动了PLC技术的发展，不断的完善其功能，逐渐的扩大自身的应用领域，也在不断解决自身在应用中出现的种种问题。通过完善PLC的通信功能，能够将更加稳定的数据传输基础为自动化控制和工业生产提供出来。在模拟量控制、开关量控制、系统集中控制和位置控制等方面都发挥了巨大的作用。并且在以后的发展中，它的应用会变得更为便利和多样。

参考文献：

[1]傅宇.PLC在工业自动化控制中的应用研究[J].装备应用与研究.2031(08).

[2]耿俊梅，吕书勇.基于PLC的焦化备煤控制系统的抗干扰措施[J].机电工程技术.2017（11）．

[3]刘宪武.PLC在工业自动化控制中的应用[J].中国高新技术产业.2014（09）.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0b5427136034f3de1f3d38ad.html