# 集中供热换热站节能运行探析

山东蓬建建工集团有限公司；蓬莱市滨海热力有限公司山东省烟台市265600

摘要：当前我国城市集中供热的迅猛发展中，确实存在着一些不够科学，不够合理，不够节能环保的地方。因此，我们需要在城市集中供热系统中克服那些不科学、不合理、不节能的弊端，努力做到更科学、更合理。在城市集中供热换热站的建设中，更应该提倡节能环保的意识，在领导决策、换热站布局、换热器选购、换热站运行管理等等方面，都有潜力可挖。本文希望通过对城市集中供热换热站中涉及到节能环保的地方，作一些探讨，以期收到抛砖引玉的作用。

关键词：集中供热；换热站；节能运行

随着我国社会经济的不断发展，城市化水平的不断提高，集中供热已是城市发展过程中不可或缺的选项之一。目前，我国的大部分城市，都已开始采用集中供热的办法，解决城市的供暖问题。在实际的集中供热的运行过程中，依然存在着许多问题，集中表现在能源的浪费现象严重，节能环保效果不甚理想。

1、当前城市集中供热换热站运行中存在的一些问题

1.1城市集中供热的基础设施建设比较薄弱

城市集中供热系统是一个非常复杂的大工程，要涉及到城市建设的方方面面，集中供热热源的选址，换热站的布局，系统内管网的敷设，供热的温度及压力的控制，供热系统的建设与城市发展的建设、规划的衔接等等，其中的任何一个节点不顺畅的话，都会影响到城市集中供热系统的建设。现在问题是城市发展的速度非常快，而城市供热系统的建设跟不上城市发展的速度，城市集中供热系统的基础建设比较薄弱，极大的制约了城市集中供热的发展。

1.2城市集中供热的管理工作比较粗放

现在我们大部分的城市集中供热的管理工作，还是采用传统的管理方式，更多的是依靠人力对企业进行管理。城市集中供热系统庞大，结构复杂，需要采集的数据众多，并且整个系统在运行的过程中，有很多数据是不断的在发生变化的，需要实时掌控，及时作出有效的调整。比如燃料的热效比，供热量能，管网压力变动，系统能耗参数，系统中故障的排查等，用传统的管理方式，就会有大量的问题堆积，穷于应付、疲于奔命，造成工作效率的低下。

1.3开发利用新技术、新设备的水平不够

现代社会的发展，速度是相当快，城市集中供热系统也在不断的升级换代，有许多新技术、新设备可以利用。但是，每一项新技术和新设备的应用，就要对系统内原有的技术、设备进行更新，工程量大，耗钱耗人还存在风险。所以企业采用新技术新设备的积极性不是很高。

1.4减耗节能的意识不强

城市集中供热的最大优点就是能够减耗节能。但由于我们在主观意识上没有足够的认识，在整个城市绿洲供热的工程中，忽略了减耗节能这个环节，无形中造成了极大地浪费，特别是换热站的设计布局有许多不合理的地方。

2、城市集中供热的换热站减耗节能的应对措施

2.1加强管理，提高减耗节能意识

任何一家企业的发展，任何一项工程的实施，没有领导的支持是做不好的。在城市集中供热的系统中，加强领导管理切实落实安全生产和节能减排的工作，充分发挥企业现有的技术设备的功能，提高企业的效能，是最重要的一项工作。只有企业上下统一思想，全体员工都树立起来了减耗节能的意识，城市集中供热换热站的节能效果才会很好的体现出来。

2.2积极引进新技术、新设备，提高产能

传统的集中供热技术，能耗较大，供热效率低，产能比差。只有不断的引进新技术、新设备，紧跟国际技术发展的步伐，才能有效的保障城市集中供热系统的优质运行。我们这个时代已经进入到了信息时代，在措施建筑供热系统中，我们也应该积极使用信息技术，运用网络的优势，促进城市集中供热系统的快速发展，提高换热站的溢出效应，增产节能。

（1）科学合理的选好换热站的布局位置

现在的城市集中供热系统规模都比较大，往往需要多个换热站，进行多级分布。从热源到用户，换热站非常重要的一环。科学合理地安排好换热站的位置，就能够保证整个集中供热系统的有效运行，合理分配热能的供应量，从而减少浪费满足终端用户对热能的需求。一个好的位置，对换热站的正常运行，换热站的后续保养维护，升级换代都会带来方便。

（2）尽量选用好的换热器

好的工艺首先需要好的工具。要想充分发挥换热站的工作效益，选好换热器是必不可少的工作。对换热器的型号、大小、功耗，适用环境等等都要严格把关，选用正规厂家的正规产品，选用单位面积热量大但阻力相对较小的换热器，选用适合本地区、本供热系统的换热器。在选用换热器时，还要充分重视产品的保温效果以及对环境保护的要求。

（3）优化换热器的配置

许多企业在换热站的换热器的配置上，都能够考虑到整个供热系统的协调安排，来确保终端用户能用到充足、稳定、安全的热能。通常是一个换热站安装两台换热器，这是一个比较好选择。因为两台换热器，既可以同时开启，也可以轮换使用，合理调配，也便于保养维护。同时对节能减排，避免浪费提供了条件。

（4）加装供热量的控制设备

在城市集中供热系统中，加装能够感知外界气温变化而自动调整供热的温度和热量的控制设备，不仅能改变传统城市集中供热过程中出现的凭操作人员的经验来调控供热的情况，而且还能够节省劳动力，减轻工人的劳动强度，更加科学合理地分配热能，避免热能的浪费，从而达到节能环保的目标。

（5）运用网络技术参与运行管理

我们已经生活在信息网络时代，充分运用现代科学技术，服务于企业的生产管理，是大势所趋。在城市集中供热的换热站的运行管理中，我们也是可以很好的利用这些技术的。我们可以在换热站的相关的设备上的关键节点上，加装一些电子感应设备，用互联网加以链接，这样，我们就可以在一个控制设备上，一目了然地看到整个换热站内所有机器设备的运行情况和整个供热系统内供热的运行情况，随时监控整个换热站的运行状态，发现任何问题都能在第一时间进行解决，从而最大限度地避免浪费，节约能源。

结束语

节能减排，保护环境，是我们的基本国策。基于以上的分析，只要我们重视在城市集中供热系统中的换热站建设、运行过程中，强化节能环保的意识，处理好领导的决策，解决好引进新技术新设备，科学合理地管理好城市集中供热系统的换热站的管理工作，就能够让我们的终端用户用到充足、安全、稳定的热源，又能够让我们的企业尽可能的节省成本，节约能源，利国利民，还能在激烈的行业竞争中争得先机。

参考文献

[1]王贵福.集中供热换热站节能运行探析[J].数字化用户,2017,(28):51.

[2]刘红建.换热站节能控制技术分析[J].军民两用技术与产品,2016,(8):127.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0c4a20d21fc9c467a9fbed1c.html