# 中小城市集中供热的现状问题及规划发展探讨冯海玲

冯海玲

招远市金城热力有限公司山东招远265400

摘要：在城市发展建设中，供热系统占具着不可或缺的重要位置，但随着经济的不断发展，各城市对供暖的需求量也在日益增长，根据我国建筑能耗水准而言，需求量已经逐渐从北往南移，并且每一年的供暖能量都在上涨。因此，为了在保证供暖需求的基础上，加强能源节约，有效提升供暖效率，降低我国当前的能源压力，就必须深入的分析与探讨城市集中供热中存在的问题，并找到针对性的有效措施，以此来为我国供热系统提供有力的支持，提高供热企业的经济效益与社会效益。本文主要分析了中小城市集中供热存在的问题，并探讨中小城市集中供热的规划发展，希望能给业界人士提供一定的建议，从而促进我国经济的可持续发展。

关键词：中小城市；集中供热；现状问题；规划发展

前言：在经济的快速发展下，我国还有一些城镇化建设较为落后，导致很多问题存在于城市集中供热的建设与规划中，因此，当地政府必须对其进行合理的建设与规划，结合当前集中供热的发展趋势，将新方法与新技术实施在城市集中供热的建设与规划中，从而推动集中供热行业的进一步发展。

1.中小城市集中供热存在的问题

1.1供热规划亟需完善

对于中小城市的地上建设，一些地区政府较为重视，但缺乏长期的远景规划，忽略了地下管道的建设。通常会建立一个临时锅炉房来解决需要供热地区的取暖问题，但是这种小锅炉和烟筒在中小城市发展到一定规模时，就会特别多，不但会严重破坏当地的环境，而且供热效率特别低。因此，为了推倒这种缺乏远景规划的供热方式，我国提出了节能减排政策，但是因为之前供热用户较为分散，而且新的规划投资大，建设周期长，给实施集中供热带来了难度。供热体制包括企业管理制度、技术标准、服务价格、融资建设等中小城市供热的组织制度，虽然现阶段对于现有供热体制，我国已进行了逐步优化，但仍然有问题存在于供热体制方面。近年来在中小城市集中供热发展中，我国已出台相关的政策作为支持，包括加强企业管理，推动技术创新，通过多渠道筹集资金等，使中小城市集中供热取得了一定效果。但对于现行市场经济建设的发展需求，现有供热企业的供热收费制度无法满足，亟需对其进行优化与改进。

1.2分散的热用户

供热用户在中小城市集中供热产业发展中有着非常重要的地位，早前受计划经济影响，单管垂直串边系统比较受欢迎，但极易发生系统内垂直失调问题，这种垂直系统在高层和低层的供热效果较低，供热时冷热不均匀，大多采用普通碳素钢管，管道材质较差，阀门设计落后，散热器以铸铁为主，无法对温度进行随时调节与掌握，缺少热量、流量、压力、温度表等设备。除此之外，由于没有这些智能设施，导致收费难度较大，计量计价困难，对中小城市集中供热的总体水平造成了严重的影响。

1.3不合理的热量计量

一般来说，是按供热面积来收取热用户的供热费用，无法按照实际消耗量来收取热用户的热费，导致热能消耗无法得到精确计量，既造成了热能的浪费，又影响了热用户的节能意识与积极性。

1.4不合理的热网布局

在城市化进程的快速推进下，随着中小城市的不断发展，逐渐加大了旧城改造强度，并在旧城改造与新城建设中增加了不少支管线。但统一施工、统一设计在铺设管理时较为缺乏，通常都是一段一段进行铺设管道的，导致管线呈单一枝状延伸。另外，也会采取加粗管道的方法，来满足新用户的热负荷需求，不仅会造成供热效果差，还会导致热水由细管流向粗管的现象出现在管网里。

2.探讨中小城市集中供热的规划发展

2.1采取的具体措施

（1）现阶段，城市对供热的需求量日益增长，逐渐扩大了城市的供热规模，对于热源联网系统，一些发达城市已经开始尝试运行。不仅能大幅度增加热力运行的灵活性与互补性，还可以优化生产运行方式，既大幅度提高了系统的经济性与可靠性，又逐渐增高了整个供热系统中变流量压力的自动监控、微机仿真、控制技术的要求。

（2）在人们生活水平的不断提高下，应快速发展城市的冷、电、热等产业，特别在城市化进程的快速推进下，城市对供冷又供热的公用建筑需求量也在日益增长。一些城市增加了供冷、供热集中系统，建设出了一系列的热电厂，并取得了一定效果，使热联、冷联产生势头突飞猛进，明显提升了热电厂的综合效益。

（3）积极推进使用洁净燃料，在城市供热系统中也是非常重要的。目前人们环保意识越来越强，在环境保护政策的快速推广下，逐渐加深了现代文明程度，气、油等清洁燃料已经完全取代了一些污染较重的煤，而能源的使用趋势与范围，在现代化城市能源供应中更为重要，为了进一步改进人们的居住环境，就必须加强发展与应用燃气-蒸汽联合循环发电供热机组，从而提升电网的调峰能力，实现减少能耗、节约能源的目的。

（4）在城市的发展过程中，逐渐加深了国际公用事业中的自由化程度，并在激烈的市场竞争中加入了供热产业，其不再属于独占，已逐步应用了公用事业的竞争政策。在城市供热投资中，政府部门应积极鼓励不同所有制的资本参与，这样不仅可以提高供热管理的综合水平，还可以有效降低供热成本，既进一步促进了供热行业及供热系统的可持续发展，又切实保障了用户的权益。

2.2城市供热技术产业发展方向

（1）小型燃气分散供热在城市供热系统中，不适合被大规模发展，只适用于集中供热的后期补充。通常热电联产、燃气-蒸气联合循环等方式就是大规模燃气供热采用的主要方式，提倡此种方式可以减少一氧化硫等有害物的污染，提升对能源的充分利用效率。

（2）城市供热的热源型式应朝着多样化发展。除燃煤热电厂及集中锅炉房外，在整个供热行业中，选择采暖方式及供冷能源时，经济条件较好的城市可以结合自身的条件，根据不同建筑及区域进行科学合理的选择，主要的方式包括：地热供热和燃气、燃油、供热等小型燃气分散集中锅炉房以及垃圾焚烧供热等形式。

（3）采取各种措施降低制造成本，推广与开发循环流化床锅炉技术，以此来加大循环流化床在供热行业中的应用，有效提升锅炉的使用寿命。随着发展程度的不断加深，在供热能源结构中，对于开发地热能、核能、垃圾焚烧等供热能源，可组建城市供热技术产业基金，鼓励各供热企业积极开发新的供热技术，重点扶持国家重大供热技术项目，从而为我国供热行业的长远发展打下坚实的基础。

（4）整体规划城市中的热力。对于热源点的分布，根据热负荷的未来趋势及发展现状而言，就对其进行科学合理的调整。特别对于多热源联网的运行发展，经济允许的城市应尽快提上日程，早日实现。同时，要加大提升热电机组的利用效率，重视对热电联产的推广，加强对热电冷联产技术的提倡，提高对热能梯级技术的利用，从而实现对热能综合利用率的大幅度提升。

结束语

综上所述，我国是一个能源消耗大国，要想节约能源，就必须提高能源的使用效率。通过科学合理的规划城市集中供热，减少供热对当地生态环境的破坏，满足人们的生活需求，从而为我国城市化的健康稳定发展贡献应有的力量。

参考文献：

[1]陈知富.中小城市集中供热的现状问题及规划发展探讨[J].区域供热，2016，02：86-91.

[2]许峰.论城市集中供热的可持续发展[J].山西建筑，2010，13：170-172.

[3]郭汉丁，崔可荣，向永忠.城市集中供热行业发展问题分析与内在规律探讨[J].科技和产业，2015，09：21-25.

[4]王春玲.集中供热的现状及发展趋势[J].林业科技情报.2012（03）.

[5]邵昭.浅谈城市集中供热发展现状及存在的问题[J].中小企业管理与科技（下旬刊）.2013（01）.

[6]陈朋.城市集中供热的发展及面临的相关问题分析[J].科技与企业.2014（13）.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0eec50573143f5f27d881933.html