# 建筑电气设备的安装与维护探讨

东莞市中泰建安工程有限公司广东东莞523000

摘要：近年来，社会经济发展迅速，推动了建筑行业的发展，电气设备的安装作业建筑施工当中尤为重要的一部分，其安装质量直接关系到建筑整体施工质量，同时对施工人员的生命安全就有较大的影响。一旦出现安装不合理，将会出现返修等问题。为此，在具体的建筑电气设备安装过程中，就需要施工人员掌握安装流程，并且严格按照相关标准进行规范安装，同时需要专业人员进行后期的维护，有助于确保建筑电气设备性能的良好，避免电气设备在投入使用之后，出现故障，这有助于确保人们的生命财产。本文在深入分析建筑电气设备的安装的基础上，进一步深入分析了建筑电气设备的维护，其主要目的是为了确保我国建筑电气设备性能的良好。

关键词：建筑电气设备；安装；维护

电气设备的安装与维护作为建筑施工当中尤为重要的一部分，近年来我国建筑行业得到了迅速发展，相关施工技术得到有效的提高，同样的电气设备安装技术也在不断提高。但是在实际建筑施工过程中，依然存在诸多安全问题，造成施工人员的安全无法得到有效的保障。为此，就需要施工人员提高建筑电气设备安装质量与自身安全施工意识，才能严格按照相关安装规范开展作业，同时需要注重后期维护，只有这样，才能确保建筑电气设备充分发挥其应用效果。鉴于此，本文深入分析建筑电气设备的安装与维护对具有重要的现实意义。

1建筑电气设备的安装

1.1机电设备安装的完整性

在建筑电气设备安装之前，安装人员需要做好一些准备工作。首先，安装人员需要对安装图纸或者说明加以仔细的阅读，确保在具体安装过程中没有零部件的遗失，同时需要确保正确的安装。在审计图纸过程中，一旦发现安装图纸当中，存在缺陷问题，就需要及时与有关人员或者单位进行有效的沟通。通常情况下，建筑施工单位配有专业的安装团队，必须要求每一成员掌握安装基本流程，同时需要掌握安装图纸的具体要求与安装说明[1]。只有这样，才能确保电气设备的安装质量。值得注意的是电气设备零部件的安装，安装人员同样需要掌握设备整体安装流程，才能确保电气设备安装整体质量。

1.2科技安装手段的实施

随着建筑施工技术的不断发展，电气设备安装技术得到有效的提高。建筑电气设备安装行业的发展，安装人员就需要掌握最为先进的安装手段，才能满足电气设备安装行业发展需求。安装人员在具体安装过程中，需要对电气设备的细节加以剖析，并且结合实际案例，进行电气设备整体安装与细节安装，但是由于安装人员掌握的落后技术的限制，造成安装效果并不良好[2]。为此，安装人员需要注重智能电气设备的应用，合理应用计算机网络技术，有助于安装效率与安装质量的提高。此外，在电气设备安装过程中，加强计算机设备的应用，能够对电气设备相关资料进行收录，一旦出现问题，将可以根据收录的资料，分析问题原因，有助于解决问题。最为主要的是智能化设备的应用，还能够提高管理效率。

1.3安装人员的培训

建筑电气设备的安装工作，主要是依靠人力完成。由此可见，建筑电气设备安装是否能够确保质量，关键在于安装人员。为此，建筑施工单位就需要注重安装技术人员的培训，促使其掌握最为先进的安装技术，同时掌握必要的安装理论知识。尤其是安装人员在入职之前，需要结合工作需求，进行岗前技术培训与安全培训。与此同时，需要培养安装人员学习精神，有助于安装人员需要在安装过程中不断学习新的安装技术与方法，才能确保安装人员掌握更多的安装技术[3]。只有这样，才能不断促进安装人员综合能力的提升，有助于确保安装质量。

2.建筑电气设备的维护

2.1维护基本要求

所谓建筑电气设备维护的基本要求，总结起来，主要包括以下几个方面的内容，（1）施工基础维护，通常情况下，需要尽可能远离高压、低压线路下方开展施工作业，才能避免电对安装人员造成电击伤害。（2）建筑电气设备设计过程中，禁止搭设作业棚，同时物品也不能随意堆放，需要在规定位置堆放。（3）在实际的建筑电气设备施工过程中，安装人员在选用架具时，需要确保架具外侧边缘与外电架空线路的边线之间，具有一定的安全操作距离，才能确保安全人员的安装，通常情况下，规定当外电线路的电压1千伏时，设计安装安全距离应该为4米。当电压处在在1～10千伏时，设计安装安全距离应该为6米，一旦电压超过35千伏时，设计安装安全距离应该超过8米。值得注意的是在实际安装过程中，安装人员需要避免脚手架与任何电线接触，同时需要确保器具之间使用的安全距离，只有这样，才能确保安装安全。一旦由于现场施工条件限制，无法保持安全距离，就需要在两者之间增加保护措施，诸如通过设置较为明显的警告标志牌，同时需要有专业人士进行安全检查与维护并且要配备专门的检查和维护人员。（4）安装人员在安装低压线路过程中，无论是使用埋地电缆还是架空电缆，均需要采取绝缘保护[4]。

2.2维护人员的基本要求

由于建筑电气设备安装耗时较长，并且安装环节极为复杂，为了确保安装效率，通常情况下，会雇佣一些临时操作人员。为了确保临时工作人员的安全，就需要对其进行系统的培训，促使其掌握现场安装流程，并且教育其需要严格按照相关规范进行施工。电工等级需要加以明确区分，其主要原因在于高级电工的工作与初级电工之间的工作性质不同。建筑施工单位需要要求全体人员掌握全面的安装知识与技术，同时需要对设备的基本性能具有一定的了解，最为主要的是需要在安装之前，做好安全防护工作[5]。此外，维护人员在需要问题设备进行及时的维修。为了避免维修过程中出现漏电问题，就需要在设备停用之后，及时关掉电闸。针对一些严重损坏的电气设备，维护人员需要及时进行更换。

2.3电气设备的使用与维护

通常情况下，维护人员对施工现场的设备的检测与维修，需要制定详细的计划，还需要以月为单位进行定期检查与维修。设备的使用是否安全，关键在于技术人员是否具有专业性技术，同时施工维护也是重要影响因素，为此，针对电气设备的维护需要电气设备使用的全过程，值得注意的是在维护过程中不能忽视任何一个细节。维护人员在电气设备线路维修时，为避免触电，就需要采用绝缘设备，禁止带电开展维护作业。此外，电气设备当中的配电箱内盘面上，需要将各回路的名称以及用途加以具体标明，为了避免他人的故意破坏，需要在总、分配电箱门上配锁，并且需要指定专门人员负责配电箱与开关的使用。

3.结语

综上所述，随着社会经济迅速发展，有效推动了建筑行业的发展，建筑电气设备的安装作为建筑施工当中尤为重要的一部分，其质量直接关系到建筑整体施工质量。一旦建筑电气设备安装出现问题，或者是维护不及时，将会造成重大安全事故。为此，建筑施工单位需要配备专业的安装人员，要求其掌握安装流程，同时需要加强安装现场安全管理，有助于确保安装与维护质量。尤其是现阶段科技不断进步，建筑施工单位需要注重先进安装技术的应用，才能确保设备安装的高效性以及安全性。

参考文献

[1]庞存锁.探析建筑消防电气的安装与维护策略[J].山西建筑，2014，30：150-151.

[2]白永翠.浅谈建筑工程中消防电气的安装与维护措施[J].科技与创新，2014，16：80-82.

[3]关宏波.浅谈建筑消防电气设备的安装与维护管理[J].赤子（上中旬），2014，15：319.

[4]赵金国.小议建筑电气设备的安装施工关键技术[J].民营科技，2015，08：208.

[5]夏刚.探究建筑电气设备的安装与维护[J].企业技术开发，2015，23：85-86.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1056d25534ffc81403cd912a.html