# 电力工程施工安全管理的问题分析陈乐川

（国网四川省电力公司新津县供电分公司611430）

摘要：随着近年来我国工业和城镇化建设的日益发展，其对电力的需求也日益提高，相应的电力工程施工范围也越来越广。而安全管理作为电力工程施工重中之重也越来越得到企业及管理人员的重视和关注。基于此，今天本文主要就电力工程施工安全管理的问题分析这一论题给大家进行阐述和分析。

关键词：电力工程；施工；安全管理工

一、对电力工程施工安全管理造成影响的因素：

在电力工程施工当中，许多的因素都有可能会为电力工程的安全造成影响，因此在电力工程施工安全管理中应当加强对这些方面的管理，以下从三个方面分别分析对电力工程施工安全管理的影响。

1.施工材料对电力工程施工安全管理的影响

在电力工程的建设中，使用到的施工材料质量高低将会对电力工程施工安全管理造成很大的影响。对于电力工程中使用到的施工材料有很多的生产厂家，每个生产厂家生产出来的施工材料都有着一定的区别，最为严重的是有些施工材料不合格率严重超标，在投入使用之后将会对电力工程的安全性能造成严重的影响。因此，应当从源头选择优秀的材料供应商，同时加强施工材料的管控，严格按照相关的检验标准执行，使用符合质量检验标准的产品。

2.施工设计对电力工程施工安全管理的影响

①施工设计的合理性、科学性也会对电力工程施工安全造成很大的影响。如在施工设计时出现施工顺序颠倒的情况，会造成大量材料闲置在工地，相关机械设备无法正常使用，并且极大的增加施工的难度和施工成本，对电力工程施工安全造成影响。

②施工设计要按照当地的实际地质条件和环境进行有针对性的设计和调整。比如特殊地质条件的施工必须设计相关辅助工程，以确保施工作业的安全性。

3.安全设施对电力工程施工安全管理的影响

安全设施是电力工程施工安全管理中结尾重要的部分，其是电力工程安全施工的保障。但是在当前出现这样的一种现象，一些电力施工企业在进行招投标的时候，极力压低价格，在成功之后不能够按照正常的标准进行施工，将其中一些相关的安全设施省去，以此来节省施工的成本；或者降低材料的安全等级以达到降低材料成本之目的，这些行为都严重影响着电力工程的安全性能。

4.工程工期对电力工程施工安全管理的影响

许多的电力施工队伍为尽快的完成该电力工程，尽可能的缩短各阶段的工期，甚至有时候在图纸设计、地形勘察等没有完全完成的时候就已经开始施工。其中，在工程中加班的现象更是屡见不鲜，这样使得施工人员疲劳施工，从而降低施工的质量，也为电力工程施工带来安全隐患。

5.施工人员对电力工程施工安全管理的影响

在电力施工企业中的施工人员通常都不是非常的固定，流动性非常的大，施工人员自身的素质也表现出很大的差异，这使得在进行电力工程施工中，施工质量有着很大的限制，也是造成很多安全事故的重要因素。

二、电力工程施工安全管理措施

从以上可知电力工程施工作业是一个系统性工程，需要从各方面确保其安全，这样才能推进工程的顺利完工。下文主要针对以上电力工程施工安全管理的相关因素进行了简要分析，从而有针对性的提出了以下几个电力工程施工安全管理措施。

1.将施工前的设计规划工作做好。

在电力工程的设计过程中，首先应该将一个地区电力负荷增长的情况考虑好，同时还要结合当地的人文地理情况，根据有关供电可靠性的意见展开规划与设计。然后，对电力工程中每项工程的施工顺序进行合理的规划，保证施工顺序的合理性，尽可能的减小施工过程中的施工难度。通过归纳和分析这些问题，为电力工程的施工安全性提供有效保证。

2.利用先进技术来进行相关维护

在电力工程施工过程中，应仔细检查已经完成的每个施工环节，主要查看线路中是否有异常现象出现，并将线路后期维护工作做好，因为施工中并没有将全部任务完成，因此在施工过程中应该加强对完工的线路进行维护，只有这样，才能为工程质量提供有效保证。此外在施工过程中应该选择先进技术及设备展开施工，不仅要提升工程施工质量，同时还要提升工程的安全系数。在已经具备了一定条件的前提下，应该利用带电检测设备对施工情况进行检测，例如：在实时监控电网的过程中，一旦发现施工中有施工故障发生，可以自动进行处理，充分保证电力工程施工安全性。

3.增强施工安全管理

①在具体施工过程中，通常需要按照施工要求展开施工，因此在电力工程建造过程中，应不断增强对架空线、杆塔及配电设备等的管理。同时，施工企业还要做好电力传输环境的规划工作，定期检测线路，以降低不必要的电路耗损。

②除此之外，在杆塔施工过程中，应有针对性的展开加固作业，充分保证施工安全。在配电线路运行过程中，变压器是很容易被烧坏的，进而使变电操作不能正常进行。因此，在安装电压器之前，应确定供电系统载荷以后才能实施变电操作，充分保证变压器的正常运转，保证电力工程施工的安全性。

③要控制人的不安全行为。在电力施工过程中，由于很多项目的施工时间很长，而相关的施工人员难免会在这个过程中产生懈怠，对安全施工重视不够，这就会为电力安全施工埋下了隐患。加强对施工管理人员的技能培训，增强他们的安全生产意识，培养良好的作业习惯，遵守相关的安全生产规章制度，这些都是控制人的不安全行为的重要措施；

④还要加强对施工的器具的定期检查、保养和维护。长期的电力施工会造成很多工器具老化，虽然对他们的保养必然会有所花费，但是这可以有效的降低施工过程的风险。施工器具的安全要引起施工人员的重视，项目的负责人在工程进行前就要有这方面的充分预算。

⑤要加强施工过程中的安全监督。相关的现场施工人员及安全管理人员必须要对整个施工过程进行全程监督，根据实际出现的情况来处理问题。在安全隐患查找过程中，要特别注意细节的把握，这也是很多安全事故出现的重要原因。对细节缺乏认识，不能有效的堵塞漏洞，对可能出现的危险源不能及时了解，这些虽然都是工程的细微之处，但一定要引起重视。

4.科学制定安全施工方案

制定相关的施工方案时，应结合电力工程的具体情况，对安全施工方案进行科学制定。在电力工程开始施工之前，应该将施工范围内的施工线路考察工作做好，对于工程中每个施工环节都要进行周密考虑，并制定科学的施工方案。此外，在电力工程施工过程中，应尽量避免施工过程中停电问题的发生，即使必须要停电，也要对停电时间进行严格控制，只有这样才能使停电对用户生产及生活造成的影响减小到最低的程度。

5.提高施工人员的质量意识

施工人员作为电力工程施工的直接参与者，对于电力工程的施工质量有着非常大的影响。因此，应当加强施工人员的技能知识培训，加强施工人员的质量意识培养，提升施工人员的综合素质，同时在施工过程中也应当加强相关的监督工作，进一步保证施工人员严格按照相关标准进行施工，有助于电力工程施工质量的提高。

三、结语

综上所述，电力工程施工过程中可能会遇到很多施工困难，必须结合这些问题选择施工技术，同时保证施工安全性，只有这样才能为电力工程施工的顺利进行提供保证。虽然当前我国在这方面已经开展了很多研究，但是由于受到技术及施工领域还在不断扩展，因此必须对这方面工作进行不断的探索，深入挖掘新的施工方法和施工技术，以提升电力工程的管理效益，最终促进电力企业的快速发展。总之，必须结合施工过程中遇到的问题展开专业性分析，然后结合实际情况提出改进性对策，这样才能为电力工程的稳定性和安全性提供保证。

参考文献：

[1]黄元生，范玉凤.国内电力工程施工安全管理研究综述[J].山东电力高等专科学校学报，2013，03：77-80.

[2]胡仕卫，丁杭，舒卫中，罗明.电力工程施工安全管理问题的探讨[J].科技与创新，2015，15：62+64.

[3]胡学鹏，王松臣.电力工程施工安全管理探讨[J].中国电力教育，2010，32：214-216.

[4]钟文财.基于电力工程施工安全管理工作探究[J].中小企业管理与科技（上旬刊），2010，12：223-224.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1143137af7e88f33151425aa.html