# 建筑设计中的建筑节能措施分析公维众

山东临沂276000

摘要：我国经济在不断发展，科技水平也在不断提高。在日常生产生活中对于各种资源的消耗也越来越多。对于住宅方面的能耗来说，其主要包括了建材方面的消耗和人们居住过程中的能耗，这些能耗几乎占到了全国总能耗的37%左右。随着经济的快速增长，住宅能源消费在全国能源消费中所占的比重也会增加。我国是人口最多的国家，也是能源缺乏的国家，如果不注重建筑节能，将直接加剧能源危机。西方国家在遭受到资源危机后，将目光转向了新型资源，同时对建筑节能方面的探索及研究尤为重视，在建筑领域也逐渐加大对各种新型保温材料的应用，从而大大降低了建筑施工成本，同时还提升了材料的利用率。

关键词：建筑设计；建筑节能；措施分析

1当前我国建筑节能设计的原则分析

1.1因地制宜

在具体的设计过程中，相关的工作人员还应该将城市建设规划、区域的整体规划以及各个个体建设工程相互之间进行充分的结合，同时还应该对地方的各种条件进行最为科学合理的评价与分析研究，主要包括地当地地理环境、气候条件、文化背景以及人文精神等多个方面的考虑。

1.2生态环保

生态设计原则也就是在设计过程中应该将生态科学理念和人文理念进行充分的结合，并将其作为建筑节能设计的基础，对于生态设计工作来说，其主要是为了不断提升自然环境的保护力度和自然条件的适应能力。在实际操作过程中，工作人员可以利用蓄热来有效降低能源损耗，有效提升能源的使用率，同时还可以实现对各种资源的充分利用，比如水能、风能以及太阳能，也只有这样才能有效减小施工过程对周边环境所造成的不良影响。

1.3整体设计

在建筑节能设计过程中，应该严格遵守相关的设计原则，首先应该遵守的就是整体性原则，设计人员在具体的设计过程中应该充分结合当地的文化、气候以及经济等多个方面的因素对整个工程进行整体性设计。比如，为了更好地体现在设计过程中应用了节能设计理念，在建筑设计中只采用少量的太阳能光伏玻璃，这种形式化设计虽然不能真正体现节能设计的优点，但更应注重整体建筑的整体设计。只有这样，节能设计才能满足实际需要。

1.4以人为本

建筑节能设计作为社会和建筑使用的主体，其核心思想是为人们提供一个健康、舒适、绿色的居住环境。因此，在建筑节能设计过程中，设计师应严格遵循以人为本的原则。建筑节能设计应强调环境保护、节能和人民生活的主观舒适性。在设计过程中，应尽量采用新型建筑节能建筑材料，提高围护结构的保温性能和保温性能，提高室内温度舒适度。此外，各种新能源，如地热能，可以用来代替加热和冷却。

2当前我国开展建筑节能设计的意义

2.1有利于生态环境的保护

一般来说，环境污染主要是工业废物的污染和生活的污染。在现实生活中，虽然工业污染不多，但还是需要更多的关注。在这方面，为了改善人们的生活水平，在当前的建筑设计中经常会出现一些制冷和供暖系统。这两个系统是生活污染的主要来源。在建筑采暖过程中，会产生一些污染物破坏环境。[1]在建筑节能设计中，由于一些具有隔热和无害材料的材料可以减少温室气体的排放，它不仅能有效地解决上述问题，而且能保护环境。

2.2能够更好地节省资源

一些能源消耗较大的企业由于缺乏相应的资源，很难有效地进行相应的生产工作，很难实现企业的可持续发展。因此，要有效地解决这一矛盾，保证经济的健康可持续发展，就必须更加重视节约能源。建筑节能设计的主要目的是提高能源利用率，减少资源浪费。在资源控制的基础上，还需要保证建筑的质量。

2.3有利于居住质量的进一步提升

节能设计既能达到节能减排的目的，又能在一定程度上有效地满足人们的需要。由于传统的方式主要是安装设备来控制室内温度，但相对于节能建筑，主要是改变墙体材料以达到节能的目的。外窗材料主要为中空玻璃，保温效果好。在冬季，这座大楼在某种意义上比一般建筑有更好的隔热性能。使用这种绝缘系统，可以减少温度的变化，减少自然因素的影响。[2]传统民居经常遇到墙体裂缝和渗水等问题。它们也可以得到有效地处理。如果技术不成熟，建筑物的维修费用不会改变，建筑物的使用寿命也会增加。

3我国建筑设计中建筑节能应用的策略

3.1建筑墙体的应用

在建筑墙体的节能设计中，可以采取节能措施，达到节能的目的。在节能建筑墙体的应用措施，形成具体的应用，包括以下两个方面：在建筑的立面设计和建筑墙体施工，单壁的材料可选用高绝缘，在建筑材料的性能设计高宝文；墙的内部结构，俗称夹心式实现，使墙体保温应该有更好的发挥。该方法是：在墙体内部添加各种材料，具有较好的保温性能，成为夹层的模式。此外，蒸压砂、加气砌块、岩棉保温板等材料在建筑墙体施工中得到了广泛应用。在中国的许多企业已能批量生产。通过这些材料的使用，建筑墙体的节能效果更加明显。

3.2建筑门窗的应用

由于门窗密封不全、开关频繁，门窗在整个建筑中占有很大的比例。数据显示，整个建筑能耗比例已达1/2。因此，在这一环节中，加强建筑节能的设计意义就显得尤为重要。从目前的设计理念来看，我们不应该像以前那样减少门窗的能耗，同时也要考虑门窗在通风采光方面的多重功能。因此，没有原则，门窗的比例绝不能降低。一般在门窗设计中，主要的节能措施有：合理选择门窗与墙体面积比。这个比例应以科学计算为基础，使窗与墙之比最好，使门窗能耗最小化，能源利用率最大。[43其主要目的是：通过提高门窗的气密性，实现室内和户外活动之间的分离，门窗的保温功能，室内温度影响对方，避免最小，室外温度升降影响室内温度，减少能耗；节能门窗直接的选择，同时，也使门和窗户在能耗方面考虑的内容之一，这些材料的现状。

3.3建筑屋面设计的应用

建筑屋面是整个建筑工程的重要组成部分。应注意当前建筑的屋面设计。以江苏、浙江、上海等省为例，虽然年平均气温稍高，但保温设施相对薄弱，因此提高建筑冬季保暖质量对用户至关重要。因此，在建筑屋面设计中，必须采取科学、先进、有针对性的节能措施。如果这种设计合理，结构完善，这种设计的效果就更明显了。夏季气温高，空调使用广泛，冬季气温低。必须提高室内温度，减少外界环境的热辐射，以保证室内温度适合人体。[4]因此，在设计环节中尽可能地使用室内外温差，达到节能的目的。建筑节能措施的一般做法应集中在以下几点：第一，设计合理的保温层。即在设计屋顶时，对屋面保温层进行具体设计。通常的要求是：屋面保温层的材料选择要求具有良好的憎水性和高强度；屋顶的建筑材料的选择应最大限度的节能材料，该材料应使用非污染标准材料绿色标志；在建筑屋顶的设计，可以引进绿色植被，作为设计和覆盖材料。这样做，可以达到多方面的目的，即：美化建筑物，改善环境质量，保护室内温度，隔热效果明显。

结语

总而言之，我国在建筑节能保温材料的应用研究上起步较晚，应用范围也较窄，同时，由于其成本等因素，在开发应用上遇到一定的阻力。但随着科学技术的发展和经济水平的提高，新型保温材料在成本上较之以往有较大幅度降低，同时技术也得到了一定的提高。相信在未来，我国对新型保温材料在建筑节能上的开发研究以及实际应用上，会达到更高的水平。

参考文献：

[1]张守恒.基于建筑设计中的建筑节能措施分析[J].建材与装饰，2017（51）：102-103.

[2]郭俊瑭.在住宅建筑设计中节能措施的应用分析[J].建筑技术开发，2017，44（21）：118-119.

[3]黄波.关于建筑设计中的节能措施的分析[J].山东工业技术，2017（17）：281.

[4]万盛良.关于建筑设计中的节能措施的分析[J].城市建设理论研究（电子版），2016（22）：56-57.

作者简介：公维众，男，工程师。身份证号码：3713281988****2018

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/13c77698984af3d8f6368dcf.html