# 建筑室内给排水消防设计及施工质量控制措施陈思妗

重庆三环建设监理咨询有限公司400080

摘要：在当前发展环境中，国家市场经济有了飞速的发展，科学技术也得到了很大的进步，这些进步都对建筑业的发展有良好的推动作用，使建筑业进入了一个新的局面。可以说，建筑业同时面临着越来越多的挑战和机遇。在这一阶段，出现了很多的建筑问题，特别是给排水防火建筑的设计受到了很大的关注，原因是给排水防火建筑的设计与群众生命安全和财产安全有直接的关系。除此之外，这也是施工验收的重要标准，是施工单位需要履行的责任和义务。

关键词：建筑室内给排水；消防设计；施工质量；控制措施

随着国家综合实力的提高，城镇化建设得到了飞速的发展，人们的生活水平也在逐渐提高，这在一定程度上促进了我国房屋建设行业的发展。高层建筑的使用，给城市发展带来了极大便利，提升了城市人口居住空间总额，为城市快速发展提供了人口基础，但是相应的在高楼大厦使用过程中出现了不少负面问题，再加上目前的高层建筑中普遍采用塑胶性材料来进行使用，电梯管道等深井设计构筑很容易造成火势蔓延，一旦建筑出现了失火事故，没能及时进行扑灭，后果不堪设想。因此人们越来越关注建筑中的给水排水消防设计，通过给水排水消防设计，能够有效地实现对火灾的控制预防。

一、建筑室内给水排水防火设计现状

（一）不完善的设计系统

首先，在对设计体系进行改进的时候，曾出现过抄袭成功案例的现象。在不同的地方，那么供水和排水的室内防火设计也就需要不同的需求和自身的要求。一旦成功的经验被完全的应用，那么就会出现不注意其自身的特点和工作限制问题，以至于在设计方向上可能会出现严重的偏差，也就不会为未来的长期发展提供更多的保障，由此造成的损失将是非常巨大的。

其次，在室内排水防火系统的设计系统性能不完善后，一些先前的工作成果将继续丢失，他们将面对新时代的挑战，以及社会和产业的诸多要求。自身设计效能难以快速提升，综合损失会不断增加，短期内难以修正弥补。

（二）室内排水设计现存问题

在我国来说，室内排水属于一种较低的排水方式，操作是在卫生器具下安装相应的排水管道。这种排水方法在使用上具有一定的缺点，举例来说，布局方式的不同，因为建筑内的排水系统主要采用较低的排水方式，那么使用这种施工方法可能会导致厕所地板上出现大量的空隙，从而对地板的完整性有较大的影响。在建筑中，地板和排水管道使用不同的材料，膨胀系数也会随之变化。当温度变化时，会造成排水管道和地板防水层爆裂，使水系渗透，促进使用者的正常生活。这是一个很重要的问题。第二个方面是土地渗漏。在我国建筑的室内设计中，不能采用钟形渗漏。然而，在一些家庭装饰中，这种方法仍然会被使用。主要原因是采用钟形漏水是水封。该类型，往往地面渗漏低于地面。在这种情况下，会造成一些垃圾和灰尘堵塞地面泄漏，最终导致地面泄漏的排水能力降低。

（三）消防系统设计现存问题

在我国，建筑的防火设计主要是针对消防栓的设计，室内消防系统的主要质量问题是水压和运行。许多建筑物的消防栓已经不能被居民所使用，那么居民在遇到火灾时就非常被动，很容易发生危险。消火栓设计中的主要问题是在设计减压阀时，设计人员在设计这部分时没有作出合理的分区，使用了稳定的减压消火栓，但大多数的房屋建筑设计都忽略了孔板和孔径的计算。这导致无法合理控制消防栓的水压，在灭火时容易造成一定的安全隐患。

二．建筑室内排水防火设计与施工技术措施

（一）改进设计方案

首先，在对设计方案进行改进的过程中，必须充分考虑先进技术的有效应用。比如，在合理应用技术后，可以加强对室内排水防火设计的详细分析，同时增加所产生的工程类型，整体工作更能得到肯定。另外，在未来的综合成果中，可以有很大的改进。

其次，在改进设计方案的过程中，必须坚持从长远的角度进行分析。我们必须考虑到建筑工程的空间需求和未来的规划方向，确保设计方案的实施不会造成严重的空间占用的现象。

（二）消防排水系统

排水系统也是一个非常关键的部分。在排水过程中，按排气量的85%至95%进行设计。如建筑物内有横管，排水管需铺设在电气管道下，压力管不能与无压力管交叉。在消防电梯井的隧道旁，可以使用一些基坑以下的排水设备，如收集池。在实际设计中，在基坑和收集池之间铺设管道。在设置消防泵时，消防泵基本安装在地下室底层。这种设置可以帮助建筑物消除底层的供水。可以在泵房周围设置水坑或集水池，也可以设置一些清晰的壕沟或地面漏水处。

（三）消防栓供水技术

在设计室内建筑消防供水系统的过程中，有必要对建筑高度、面积等因素进行综合考虑。它还需要澄清整个建筑的供水。我国有关文件明确指出，如果建筑物内的火灾持续三个小时，高层建筑内的火灾耗水量达到为40升/秒，室外控制为30升/秒，其他建筑都需要安装一个变速器。通过考察设计在两个掩蔽所的中间，设置了频率转换泵，以实现压水供应。如果建筑物的面积或地点较容易发生火灾，则可设置在屋顶上相应的水箱，提高水压稳定性，同时提高安全性。综合考虑建筑物防火系统，如有必要，还需要在建筑物内设置一定数量的消防水池和逆墙。也可以设置公共火池，池选取的位置最好在建筑物的中心，以促进有效的降低成本，并为管理提供有效的帮助。

（四）维修保养好消防设备

在对消防设备进行维修和检修的过程中，需要注意一些事项：工作人员对自动灭火洒水系统进行定期的检查和维护，以及进行水检洒以便洒水的清除，除此之外，保证洒水器有备用数量，不低于10个和不得少于安装的洒水器总数的1%。其次对消防线路进行排水管检查，保证线路末端排水管试验的输水率多25%。在结合消防栓的运行过程之中，及时解决消防栓的故障，不便解决时及时移除，重点检查消防栓的损失和损坏。

三、结束语

总而言之，在整个建筑项目当中，一定要做好室内的给排水消防设计工作，因为这直接关系到人们的居住安全。室内给排水消防设计作为整个建筑工程的基础条件，必须要重视施工质量的控制，双管齐下才能保证建筑工程的质量和安全，达到消防设施的作用和价值，最终实现保证广大人民群众切身利益和人身安全的目标，对于国家建设和谐社会有非常重要的现实意义。

参考文献

[1]李超.建筑室内给排水消防设计及施工技术的关键[J].消防界(电子版)，2018,4(21):54-55.

[2]王述明.建筑消防给排水设备安装中存在的问题及防治措施[J].住宅与居地产，2018(25)143+162.

[3]薛学斌，殷吉彦，程磊，等.博世中国研发总部大楼给排水设计特点分析[J].给水排水，2017,(O1):93-98.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1504b0ecac11f5c973c0d3a3.html