# 基于响应信息的分散式低频减载方案

### 论文摘要

在部分没有控制中心或通讯装置不健全的区域内,难以获得系统实时的惯量,会给自适应的低频减载方案带来影响。提出一种仅利用本地负荷信息即可整定出最优的自适应切负荷方案,降低了低频减载方案对通讯条件的要求,以及对控制中心的依赖。首先,根据扰动后负荷的响应信息,提出了实时辨识本地负荷虚拟等值惯量的计算方法。然后根据频率响应模型可以计算本地有功缺额,进而得到在没有控制中心下最优的自适应切负荷方案。在IEEE-39节点系统下孤岛系统进行仿真,验证了本地负荷虚拟等值惯量的实时辨识方法的准确性以及分散式低频减载方案和有效性。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王怀远,何培灿,温步瀛

关键词: 本地负荷,惯量计算,频率稳定,实时计算,功率缺额

来源: 电网技术 2019年08期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 福州大学电气工程与自动化学院

基金: 福建省中青年教师教育科研项目(JT180018)~~

分类号: TM712

DOI: 10.13335/j.1000-3673.pst.2018.2281

页码: 2976-2982

总页数: 7

文件大小: 376K

下载量: 179

### 相关论文文献

- [1].和田电网低频减载方案优化分析[J]. 新疆电力技术 2009(03)

- [2].考虑负荷水平及有功备用的低频减载方案在线优化[J]. 电气自动化 2019(06)

- [3].一种考虑负荷特性的集中式自适应低频减载方案[J]. 电气时代 2020(07)

- [4].考虑潮流转移对系统影响的低频减载方案优化[J]. 电力系统保护与控制 2018(18)

- [5].保护校验引起的低频减载装置误动事故[J]. 电世界 2013(09)

- [6].10kV线路低频减载保护误动原因分析[J]. 内蒙古电力技术 2015(05)

- [7].低频减载装置拒动原因分析[J]. 农村电气化 2012(03)

- [8].改变低频减载装置定值优化运行[J]. 江西电力职业技术学院学报 2008(03)

- [9].基于估测惯量计算的低频减载方法[J]. 电力自动化设备 2019(07)

- [10].代管县地区电网低频减载管理探讨[J]. 中国电业(技术版) 2012(01)

- [11].浅析系统电压对低频减载性能的影响[J]. 石河子科技 2011(02)

- [12].改进低频减载方案研究[J]. 科技资讯 2013(34)

- [13].全国电网互联系统频率特性及低频减载方案[J]. 电网技术 2009(08)

- [14].基于电力系统微机型低频减载装置原理与应用概述[J]. 科技资讯 2019(07)

- [15].高风电渗透率下的自适应低频减载策略研究[J]. 电网技术 2017(04)

- [16].大规模双馈风电机组参与调频的电网自适应低频减载策略[J]. 电力系统自动化 2019(15)

- [17].简析变电站低频减载系统[J]. 中国高新技术企业 2013(21)

- [18].高风电渗透率下新疆电网低频减载方案研究[J]. 电力电容器与无功补偿 2018(06)

- [19].低频减载虚拟实验平台设计与实现[J]. 电气电子教学学报 2018(06)

- [20].可控负荷参与低频减载的动态集群优化控制策略[J]. 中国电机工程学报 2018(07)

- [21].基于MATLAB状态流的低频减载过程仿真[J]. 现代信息科技 2019(05)

- [22].一种自适应的低频减载方案的设计[J]. 四川电力技术 2009(02)

- [23].自备电源孤岛运行控制策略研究[J]. 华北电力大学学报(自然科学版) 2014(02)

- [24].基于WAMS的自适应低频减载动态优化策略[J]. 电力系统保护与控制 2016(13)

- [25].基于低频减载的在线电力系统控制算法[J]. 自动化应用 2019(06)

- [26].负荷自动恢复功能的软件设计和应用分析[J]. 电气时代 2015(01)

- [27].国外期刊(文献)导读[J]. 华东电力 2008(06)

- [28].互联电网第三道安全防线[J]. 电网与清洁能源 2009(01)

- [29].海南电网联网后的频率稳定与措施[J]. 南方电网技术 2009(05)

- [30].暂态低频高压驱动的直流馈入电网减负荷紧急轮配置方案[J]. 电力系统自动化 2019(06)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/197af68144116d9ad78b4d11.html