# 关于人防工程建筑设计与地下空间利用的分析张元涛

南京地下工程建筑设计院有限公司山东分公司山东省济南市250000

摘要：由于人防工程建筑的特殊性，所以在设计人防工程建筑时，必须要注意提高其设计质量，并注重最大限度的提高地下空间的利用率，以此来确保人防工程建筑的作用可以得到有效的发挥。现阶段，人防工程建筑设计与地下空间利用仍然存在一些问题，所以本文将着重对人防工程建筑设计与地下空间利用加以分析，希望可使问题得到更加妥善的解决。

关键词：人防工程建筑；设计；地下空间；利用

引言：随着我国国防意识的逐步增强，我国各大城市均加大了对人防工程建筑的投入，所以也因此使得人防工程建筑在数量与规模出现了快速的提升。对于人防工程建筑来说，为了确保其各项功能可以得到充分的发挥，满足战时的各项需求，则必须要对人防工程建筑予以高质量的设计，同时最大限度的提高人防工程的地下空间的利用率，对进一步促进人防工程建筑的发展也可起到积极的作用。

一、我国人防工程建筑概述以及建设的现状

1、人防工程建筑的概述

所谓人防工程，指的是用于战时保障民众安全的地下建筑。如爆发战争，则人防工程可以有效的保障广大人民群众的生命与财产安全，所以在建设人防工程时，则必须要采用更高的标准来进行建设和施工，确保人防工程的作用可以在战时得到最大限度的发挥。

2、人防工程建筑的建设现状

自二战结束后，受制于国内外环境的影响，我国开始在各大城市修建人防工程，并且人防工程在数量与规模上也表现的较为显著。与此同时，随着国内外形势日趋平稳以及我国改革开放政策的实施，我国经济出现飞速的增长，所以为了适应时代的发展，我国开始对人防工程进行了积极的改造，希望人防工程可以在商业方面发挥积极的作用，最大限度的提高人防工程的综合效益。随着城市化进程的不断加剧，地铁工程、地下商城以及地下行人通道等工程开始在各大城市中陆续涌现，所以也因此对人防工程建筑的地下空间利用率提出了更加严格的要求。所以，在设计与建设人防工程时，除了要确保人防工程的避难功能可以有效实现外，还应注重进一步增加人防工程地下空间的利用与开发程度，使其娱乐、交通以及商业等属性获得最大限度的发挥，对促进城市经济发展也可起到积极的作用。

二、人防工程建筑设计和地下空间利用中存在的问题

1、缺乏必要的认识

在设计人防工程建筑过程中，部分单位或者部门对于地下空间利用的重要性存在认识不足的问题。其中，部分主管部门认为如果增加人防工程的地下空间开发力度，则势必会导致人防工程的建设成本增加，而且部分管理者认为小城市不必要在地下空间开发方面下功夫。上述两种观点的存在，无疑对人防工程的发展有着极大的影响，并且也会因此使小城市的发展受到限制，对于促进城市经济发展是极为不利的。

2、人防专项规划和城市总体规划存在差异

对于部分城市来说，规划部门在规划城市发展脉络时，对于地下空间资源的开发存在一定程度的轻视，并且缺乏远见，导致城市地下空间的开发受到极大的限制。对于人防工程而言，增加地下空间的利用率已经成为人防工程今后重点的发展方向，而由于城市规划部门未对此加以考虑，导致城市主体规划与人防工程的规划存在极大的差异，致使人防工程的地下空间开发受到了极大的制约，从而对人防工程经济效益的提升形成了一定的影响，最终导致人防工程建设的效果大大折扣。

3、人防工程设计本身存在一定的问题

现阶段，对于大部分人防工程建筑来说，其主体属于民用建筑的范畴，而且均是深埋在地表下方。与此同时，由于地下水的存在，所以防水设计成为了人防工程设计工作中最为核心的要素。在设计人防工程时，部分设计单位由于设计经验不足，导致人防工程建筑设计方案缺乏针对性，导致渗水问题频频出现，极大的影响人防工程建筑的使用质量。除此之外，对于人防工程来说，其在功能方面有着严格的要求，所以在设计人防工程时，必须要有不同的专业参与其中，而且要保证各个专业之间有着较高的配合度。然而，部分设计单位由于专业设置的不完善，或者不同专业之间的配合不紧密，导致很多问题在人防工程建筑在设计环节中出现，不仅影响人防工程建筑的设计质量，同时也为人防工程建筑今后的使用埋下极大的隐患。

三、人防工程建筑设计及地下空间的利用

1、细化人防工程建筑设计环节

在设计人防工程建筑时，既要确保人防工程可以在战争时期发挥其保障民众安全的作用，同时也要确保最大限度的提高人防工程在和平时期的商业价值。所以，在设计人防工程时，设计人员必须要依据我国所颁布的标准或者规范的要求来开展相应的设计工作，确保人防工程的结构稳定性以及可靠性满足相应的要求，同时也可使人防工程的防护功能得到最大限度的发挥。对于人防工程建筑来说，为了提高其防护性，则必然会对其结构所用混凝土的强度有着更加严格的要求，并且钢筋的配筋率也因此需要提高，所以在设计时必须要对混凝土的整体浇筑效果予以充分的考虑，以免引发相应质量问题的出现。除此之外，为了人防工程的战时功能达到设计的要求，要在设计环节充分考虑设备管线的预留、预埋工作。此外，为了确保防空地下室的防护密闭性能，需要穿越防空地下室的围护结构、防护密闭隔墙的相关的设备构件的穿墙套管和防空地下室混凝土工程的整体设计中要进行关注和加强。总的来说，在人防工程的建设阶段，如果能够对其中的建筑设计环节进行细化就可以更好的使得人防工程的建筑设计达到具体的要求，这样才能够为后面空间的利用提供基础性和结构性的帮助。

2、提高认识，推动城市建设和人防建设相结合

众所周知，城市规划对于城市发展有着积极的促进作用，所以在进行城市规划时，必须要对人防工程予以更加有远见的规划，避免城市发展与人防工程的建设存在干扰，确保人防工程的各方面效益可以得到最大限度的发挥，同时也可确保人防工程建设和城市建设同步进行。人防工程的规划是城市地下空间的开发利用规划的重要组成部分，因此，城市在建设和发展的过程当中，要提高自身的认识，尽量地推动城市建设和人防建设进行结合，结合它们的各方面需求，充分考虑城市发展需要的前提下，具有前瞻性和可操作性，对人防设计建筑规划的内容进行编制，从而更好地为城市建设和人防建设相结合提供帮助。

3、地下空间利用要尊重人防工程的功能

对于地下空间的利用来说，它可以缓解城市在发展过程中面临的种种问题，但是它的利用也不能够离开人防工程的基本性功能，因为人防工程是关乎国家安全的建筑工程，即使是在和平的年代，它本身的功能也不能够被弱化。因此，在对地下空间进行利用的时候，不能够对人防工程本身的功能进行破坏，否则就会出现得不偿失的情况，甚至会在战争爆发的时候带来严重的后果。因此，作为设计方在人防工程建筑设计的过程中，要兼顾地下空间的利用，而在地下空间的利用和开发过程中，也要充分尊重人防工程建筑的功能。

四、结语

总之，鉴于人防工程建筑的特殊性，在设计人防工程建筑过程中，除了要按照相关的规范、标准来开展设计外，还应注重增加人防工程建筑的地下空间利用程度，对提高人防工程建筑的设计水平可起到积极的作用，同时也可极大的提高人防工程建筑的经济效益，使人防工程建筑可以在和平时代继续发挥其作用，对于进一步促进人防工程的发展有着积极的现实意义。

参考文献：

[1]城市地下空间利用与规划探究[J].白云飞.建材技术与应用.2017（05）

[2]基于某地特殊环境下的地下空间利用思路构建[J].鲁晓威.城市建设理论研究（电子版）.2017（03）

[3]论城市规划与城市地下空间利用[J].徐东初.内蒙古科技与经济.2013（21）

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1a7c2ce0b5aad1b97a4eaad5.html