# 某极低放暂存间自动喷水灭火系统水力计算

### 论文摘要

某核电站极低放废物暂存间因其有辐射风险、人员不宜靠近的特点,选择安装了安全可靠、灭火效率高的自动喷水灭火系统。本文采用海澄-威廉公式进行了管段水头损失计算,结果表明,该厂房的自动喷水灭火系统部分管段的流速超过了5m/s,不符合《喷规》要求;同时系统入口所需压力达到0.7MPa以上,超过实际能提供的最高压力。由于管道水头损失主要集中在配水支管上,本文提出了优化喷头布置的方案,减少每个支管所带喷头数量,水力计算结果表明优化后管段流速均低于5m/s,符合《喷规》要求,且支管水头损失明显降低,系统入口所需压力仅为0.5MPa,满足厂房所能提供的最小压力。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 某核电厂房自动喷水灭火系统概述

- 3 水力计算

- 3.1 海澄-威廉公式

- 3.2 计算最不利点喷头压力

- 4 计算管段的水头损失

- 5 水泵扬程或系统供水压力计算

- 6 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 林川渝,于博

关键词: 自动喷水灭火系统,海澄威廉公式,水力计算,极低放废物暂存厂房

来源: 吉林水利 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 安全科学与灾害防治,建筑科学与工程

单位: 中电投山东核环保有限公司

分类号: TU892

DOI: 10.15920/j.cnki.22-1179/tv.2019.01.004

页码: 14-17

总页数: 4

文件大小: 113K

下载量: 49

### 相关论文文献

- [1].《工程水力计算》实验课课前预习微课的制作[J]. 杨凌职业技术学院学报 2020(02)

- [2].椒花水库供水管线水力计算[J]. 湖南水利水电 2020(05)

- [3].分流河段布设水工建筑物时的水力计算方法[J]. 吉林水利 2017(02)

- [4].浅谈导截流水力计算软件开发[J]. 吉林水利 2012(02)

- [5].浅谈倒虹吸管设计要点与水力计算[J]. 西藏科技 2012(02)

- [6].暗沟水力计算[J]. 黑龙江交通科技 2014(01)

- [7].自动喷水灭火系统水力计算的一些体会[J]. 河南建材 2012(05)

- [8].“煤改电”视野下供暖系统水力计算表的研制[J]. 供热制冷 2017(04)

- [9].自动喷水灭火系统支管特性系数水力计算法[J]. 给水排水 2009(05)

- [10].供热主管网双线并联运行水力计算[J]. 区域供热 2020(01)

- [11].海宁市万星精品水果园滴灌水力计算与分析[J]. 浙江水利科技 2011(05)

- [12].排水水力计算程序编制与应用[J]. 品牌与标准化 2009(24)

- [13].论水力计算中的七个发现[J]. 科学家 2016(06)

- [14].渠道的水力计算造表原理和使用方法[J]. 河南水利与南水北调 2012(12)

- [15].浅谈桥位设计的水文水力计算[J]. 水利科技 2012(03)

- [16].受潮汐影响地区水利工程水文水力计算方法探讨[J]. 黑龙江水利科技 2009(02)

- [17].明渠的水文水力计算[J]. 黑龙江交通科技 2010(08)

- [18].基于AutoCAD的给水管网水力计算模型研究[J]. 苏州科技学院学报(工程技术版) 2008(02)

- [19].无压涵洞水力计算方法[J]. 硅谷 2008(10)

- [20].关于小区室外给排水管网水力计算的几点思考[J]. 现代物业(中旬刊) 2019(04)

- [21].数值分析方法在水力计算中的应用[J]. 东北水利水电 2011(05)

- [22].自动喷水灭火系统的水力分析及自动计算[J]. 给水排水 2012(S1)

- [23].基于Excel的截流水力计算程序的编制[J]. 云南水力发电 2018(06)

- [24].关于VB在压力管道、渠道、隧洞水力计算中的应用[J]. 治淮 2017(05)

- [25].某港口排水涵洞水力计算浅析[J]. 安徽建筑 2016(03)

- [26].明渠中跌水的水力计算[J]. 黑龙江交通科技 2012(03)

- [27].水力计算信息系统开发与节能分析[J]. 民营科技 2012(11)

- [28].给水管网双向流管段水力计算分析[J]. 苏州科技学院学报(工程技术版) 2012(03)

- [29].基于CATIA的三维船舶静水力计算研究[J]. 中国舰船研究 2011(02)

- [30].高职《工程水力计算》实验课存在问题及对策[J]. 杨凌职业技术学院学报 2018(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1c09c2f58bae0506aa5fc309.html