# 数据调理论文开题报告文献综述

导读:本文包含了数据调理论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献，主要关键词:信号,数据采集,增益,数据处理,高性能,阻抗,矢量。

### 数据调理论文文献综述写法

朱金福,李晖,谢文明,李志芳,唐嘉铭[1]（2014）在《超声成像数据采集系统前端调理电路设计》一文中研究指出根据超声信号在组织传播衰减速度快,穿透深度与接收回波信号强弱成反比的特性,以及超声成像数据采集系统高增益、增益可变的要求,提出了一种低噪声、宽带宽增益可调前端调理电路方案.系统合理地进行低噪声前置放大,基于AD8331的可变增益放大、滤波等,给出了各个模块的设计详图以及仿真结果,综合设计指标,为超声成像后期数据采集的调理提供了可靠的依据.(本文来源于《福建师范大学学报(自然科学版)》期刊2014年01期）

康占祥,戴嫣青,李宇飞,王燕山[2]（2013）在《一种多通道数字化信号调理与数据采集系统》一文中研究指出针对被试件受力形变的测量,开发了基于DSP芯片TMS320F2812的新型多通道应变信号调理与数据采集系统。该系统充分利用了DSP的片内资源,实现了48个通道的数据采集以及数字化调零与激励电压给定,并且通过CAN总线实现数据的高速实时传输。给出了该系统的设计方法,介绍了其硬件电路结构和软件流程。实际应用表明,该系统是一种低成本、高可靠性、全数字式的多通道信号调理与数据采集方案。(本文来源于《面向航空试验测试技术——2013年航空试验测试技术峰会暨学术交流会论文集》期刊2013-08-20）

郝世东,梁永直,夏路易[3]（2013）在《红外气体传感器信号调理及数据处理》一文中研究指出针对红外气体传感器易受外界光源、电磁等干扰影响,其输出信号中存在大量噪声而影响检测精度的问题,设计了一种红外气体传感器信号调理及数据处理电路。该电路采用硬件和软件相结合的方法,在硬件上设计了信号调理电路,在保证信号真实性的同时具有非常好的放大滤波功能;在软件上采用中位值平均滤波算法对信号进行处理,可有效克服信号中混入的噪声,且对周期性和热噪声产生的干扰也有很好的抑制作用。试验结果表明,该电路可有效滤除传感器中的大量噪声,准确提取有用信号,提高检测精度及稳定性,满量程精度可达0.54%。(本文来源于《工矿自动化》期刊2013年04期）

张小强,闫洪平,朱俊[4]（2012）在《LabVIEW数据采集中调理电路的设计》一文中研究指出介绍一种适用于实验教学的信号调理模块。基于LabVIEW及数据采集卡,该模块包含可调放大、光耦合隔离、滤波等信号调理功能。它能有效地使虚拟仪器应用于电子线路实验教学当中。(本文来源于《大众科技》期刊2012年02期）

李兴武[5]（2011）在《矢量水听器信号调理与数据采集系统设计与实现》一文中研究指出水声数据采集是水声技术研究的重要环节,随着水声各领域研究的日益深入,应用于水声数据采集的采集系统越来越呈现出多样性,且功能性越来越强。矢量水听器是一种有效的水声信号接收设备,近年来矢量水听器数据采集一直是一个热门课题。基于此,本文对应用于潜标系统的矢量水听器信号调理与数据采集系统进行研究。一组有效的矢量水听器数据应该包括矢量水听器的数据、时间信息、矢量水听器方位和姿态信息等,本系统矢量水听器数据由矢量水听器信号经过A/D转换获得,时间信息由实时时钟芯片获得,方位信息由串口接收GPS数据获得,姿态信息由串口接收罗经数据获得。数据经过整理存储在大容量CF卡中,系统以FAT32文件系统形式对数据进行管理。本文分为硬件电路设计、软件设计和系统测试。硬件部分包括信号调理电路和数字电路两部分,信号调理电路对矢量水听器输出信号进行放大、滤波等预处理,数字电路部分对数据进行采集、存储、传输等管理。软件设计部分包括MSP430单片机程序开发、CPLD程序开发、USB程序开发和上位机界面开发。系统测试部分对系统主要性能进行测试,利用系统进行数据采集和分析。通过系统性能测试和数据采集实验,本文设计的数据采集系统基本满足设计指标,达到了预期目标。(本文来源于《哈尔滨工程大学》期刊2011-03-01）

[6]（2010）在《NI推出内置信号调理的高性能PXI Express数据采集产品》一文中研究指出美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)发布了公司首款带有内置信号调理的数据采集(DAQ)模块,用于PXI Express可扩展、高性能测量。(本文来源于《电子元器件应用》期刊2010年09期）

马龙华,陈孝良,王景斌,程晓斌,阎兆立[7]（2010）在《电磁兼容设计在某型数据采集调理设备中的应用》一文中研究指出电子产品的普遍使用使得对电子设备的要求越来越高,根据某型数据采集调理设备电磁兼容性要求,针对设计中较难的几项指标,着重阐述了屏蔽、滤波、合理布线、屏蔽材料的使用,对关键部位的电磁兼容处理给出了详细的措施。对电磁兼容试验中出现的问题进行了分析,给出了较合理的解决方案,并顺利通过电磁兼容试验。(本文来源于《微计算机信息》期刊2010年22期）

[8]（2010）在《NI推出内置信号调理的高性能PXI Express数据采集产品》一文中研究指出全新应变、热电偶和高电压模拟输入模块全面提升高通道数测量系统的精确度美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)近日发布了公司第一款带有内置信号调理的数据采集(本文来源于《国外电子测量技术》期刊2010年07期）

马青[9]（2009）在《高速数据采集信号调理电路的研究》一文中研究指出数据采集技术是信息科学的一个重要分支,它研究信息数据的采集、存储、处理及控制等工作,一个数据采集系统通常是由数据采集、信号调理、数据转换及存储等4个主要部分组成。信号必须经过高性能地信号调理电路才能达到较好的测量精度,而合理的数据采集前端处理结构能简化电路,降低实现难度,保证系统的可靠运行。本课题就是以高速数据采集系统中信号调理部分为研究对象,信号调理将范围较大的输入信号调理到能够满足模数转换器量程范围以内,为数据采集系统提供良好的输入信号动态范围,所以良好的信号调理方案对于高速数据采集系统具有非常重要的意义。本文研究了高速数据采集信号调理部分实现方法,综合运用了阻抗匹配及变换、信号衰减放大、模拟数字转换等技术。对高速数据采集系统前端信号调理主要部分功能电路的各种方案进行了比较和论证,并给出了各部分功能电路的具体实现方案。文中着重对阻抗选择及变换、无源衰减、放大、高速ADC及外围电路的实现等内容进行了详细地讨论,给出了具体的电路设计方案和关键器件的说明,最后在总结各部分功能电路实现方案的基础上,设计了一套具有两个高速数据同步采集通道的信号调理电路,每个通道可以实现实时采样1GSPS,8位分辨率,模拟输入带宽200MHz。本文研究的内容对于各种高速数据采集产品的前端的信号调理,如数字示波器,频谱分析仪等模拟前端信号调理都具有非常重要的实践意义。(本文来源于《哈尔滨理工大学》期刊2009-03-01）

张梅菊[10]（2009）在《嵌入式信号调理器的数据采集模块设计》一文中研究指出数据采集模块是组建VXI自动测试系统中最常用的测试模块,本文中介绍了在数据采集模块上实现即插即用信号调理器的方法,并对数据采集模块中关键电路的设计方法进行了详细说明。(本文来源于《电子设计应用》期刊2009年01期）

### 数据调理论文开题报告范文

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对被试件受力形变的测量,开发了基于DSP芯片TMS320F2812的新型多通道应变信号调理与数据采集系统。该系统充分利用了DSP的片内资源,实现了48个通道的数据采集以及数字化调零与激励电压给定,并且通过CAN总线实现数据的高速实时传输。给出了该系统的设计方法,介绍了其硬件电路结构和软件流程。实际应用表明,该系统是一种低成本、高可靠性、全数字式的多通道信号调理与数据采集方案。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 数据调理论文参考文献

[1].朱金福,李晖,谢文明,李志芳,唐嘉铭.超声成像数据采集系统前端调理电路设计[J].福建师范大学学报(自然科学版).2014

[2].康占祥,戴嫣青,李宇飞,王燕山.一种多通道数字化信号调理与数据采集系统[C].面向航空试验测试技术——2013年航空试验测试技术峰会暨学术交流会论文集.2013

[3].郝世东,梁永直,夏路易.红外气体传感器信号调理及数据处理[J].工矿自动化.2013

[4].张小强,闫洪平,朱俊.LabVIEW数据采集中调理电路的设计[J].大众科技.2012

[5].李兴武.矢量水听器信号调理与数据采集系统设计与实现[D].哈尔滨工程大学.2011

[6]..NI推出内置信号调理的高性能PXIExpress数据采集产品[J].电子元器件应用.2010

[7].马龙华,陈孝良,王景斌,程晓斌,阎兆立.电磁兼容设计在某型数据采集调理设备中的应用[J].微计算机信息.2010

[8]..NI推出内置信号调理的高性能PXIExpress数据采集产品[J].国外电子测量技术.2010

[9].马青.高速数据采集信号调理电路的研究[D].哈尔滨理工大学.2009

[10].张梅菊.嵌入式信号调理器的数据采集模块设计[J].电子设计应用.2009

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1ee8f07bb3b4bcb18d55de4c.html