# 电气自动化在电气工程中的应用研究黎春苗

身份证号码；44170119780126xxxx

摘要：经济的发展促进科学技术的不断提高，各种电气进入到人们生活中，当前无论是学习还是生产生活都离不开电气工程，为人们生活带来便利。但是当前电力工程发展中，传统电气自动化应用效率比较低，无法满足当前电气市场快速发展的迫切需求，所以必须加强电气自动化在电气工程中的应用研究从而发挥其主要作用。

关键词：电气自动化；电气工程；应用

当前电气自动化因其明显优势和价值得到普遍应用，尤其是在电气工程中发挥重要作用。电气自动化技术的广泛应用为人们生活带来极大便利，同时企业在生产中也得到明显改变和优化，不仅降低劳动强度而且大大提高企业的经济效益。电气工程中引进电力自动化技术是不断创新的体现，但是在实际应用中存在一定问题阻碍电气自动化技术的发展。

一、电气自动化在电气工程中的应用情况

1.1在电网调度中的应用

电气自动化在在电网调度中的应用主要分为信点通道、站端以及控制中心三个部分，电网调度中最为重要并且起关键作用的构成元件为电网调度工作站、大屏幕显示器以及中心服务器等。电气自动化技术在电网调度中的应用可以通过电力系统的局域网将发电厂、电网调度中心以及终端测控设备等进行连接，这一措施有效实现电网调度的快速性和便捷性，也在一定程度上促进自动化系统的实现。

电气自动化技术在电网调度中的应用实现对电力系统的实时监测和评估，对电力系统的真正运行情况进行及时掌控和评估，通过相关数据的评估工作可以获得详细数据。除此之外对电力负荷实际情况的预测和分析能够有效促进电控制系统和调度自动化效果的实现。自动化技术的应用需要对数据实时搜集和处理等工作加强重视并实现实时监控，通过对数据的全面分析，能够安全的控制电网运行，从而对社会经济发展的提高提供保障。

1.2在变电站中的应用

变电站中对电气自动化技术的应用完全取代人工操作和监视的工作方法，大大提高变电站监控质量和速度。并且能够在无人看守的情况下实现实时监控和管理，对变电站的运行和维护更加便利，有效促进电力工程的不断发展。自动化技术在变电站中的全面应用，实现对变电站中所有电气设备运行状况的全面监控和管理，帮助企业及时获取设备在运行中优势和缺点并及时采取有效措施进行控制和优化。

变电站中对电气自动化的应用以及发展，完全实现设备的自动化操作和控制，这一优势全面取代传统的电磁式装置，实现对设备运行情况的实时监控。这一措施有效实现计算机的屏幕化，将整个运行过程直观的、清晰的展现在屏幕中，帮助工作人员作出正确决策。电气自动化中的数据传输可以通过计算机实现安全上传，以此代替传统电缆电力信号传输的方式。电气自动化的群面推广和使用，也促使变电站中的统计、运行管理等实现自动化操作，另外变电站的电气自动化是实现电网调度自动化重要组成部分，有效推动电力系统的不断完善和发展。纵观电力行业发展现状，变电站全面实现自动化发展已经成为发展的主要方向。

1.3发电厂的分散测控

电力系统中电气自动化的应用首先体现在分散测控技术上，并在发电厂中发挥重要作用。其优势首先体现在组成结构上，分散测控的主要构造由以太网、过程控制单元以及高速数据等多种元件按照分层分布形式组成。在所有构成原件中，过程控制单元具有重要作用，主要功能是在生产过程中对输入、输出以及主控模件等实现直接应用，除此之外过程控制单元还具有直接接收电气、脉冲量、热电等信号的功能，在发电厂中是必不可少的构成要素。过程控制单元在接收各种信号后，需要对其进行运算并以数据的形式展现给工作人员，为后期的发展提供详细的数据参考，通过这一形式实现从检测到控制再到连锁保护等不同环节电力生产全过程的全面监管和控制。

电气自动化技术可以通过对输入、输出以及主控等模块的应用，由此实现人机通讯，并通过对过程的控制和管理，可以将指令成功从运行的工作站中传输出去，或者从外部将指令传输到正在运行的工作站中，使负责的工作人员详细的掌握设备运行状况，实现高效监管和控制。整个过程主要主要目的是通过对电气系统中各个构件的检测和诊断，针对问题进行优化设计，从而实现对电气工程的优化和创新。

二、电气自动化在电气工程应用中存在的问题

2.1电气节能问题

电气自动化在电气工程中的应用主要问题体现在电气节省方面上，其中在建筑电气工程中的应用存在严重的能源浪费问题。通过对建筑电气工程的详细分析，线路在运行过程中产生的电阻是无法实现彻底消除的，其客观存在性导致输电线路电流比较大时会出现发热现象，从而造成能源浪费，引发功率消耗严重问题。并且在建筑电气工程中最大特点是用电设备比较复杂，尤其是在比较大规模的建筑物中输电线路尤其复杂，大部分呈现网状结构，这一特点在一定程度上造成严重的无功能量损耗，进而导致能源消耗问题的出现。

2.2易受到外界环境的影响

电气自动化在电气工程中的应用很容易受环境因素影响，比如温度和湿度变化、气压以及大气污染等，这些气候环境因素都会对电气自动化控制设备的造成产生结构破坏，影响系统运行的稳定性。另外如果温度过高的情况下会造成设备瘫痪，影响工作效果。

三、电气自动化在电气工程中应用对策

3.1优化节能问题

针对建筑物施工中能源消耗严重的问题，实现电气节能是衡量其工作质量和标准的重要因素，不仅能够提高建筑物节能效果，而且对促进社会实现可持续发展有重要作用。另外良好的节能效果也会有效缓解能源危机问题。所以在进行建筑物电气设计时，必须严格遵循环保节能的原则，采取有效措施降低能源消耗，全面促进建筑电气节能效果的实现。

3.2加强防护

针对电气自动化控制设备容易外界环境影响党的问题，可以有针对性的做好防护，降低气候环境因素的影响。比如加强对温度和湿度的控制能够更好的实现系统稳定运行。低温条件下会在电气自动化设备的表面产生凝露，如果长期不处理会对设备内部的构成元件产生腐蚀性，从而引发漏电问题。并且潮湿的空气也会损坏设备表面的保护膜，降低设备的绝缘性。所以在设备运行中应当做好保护措施，避免遭受外界因素的影响。

结束语：

当前电气自动化在电气工程中得到广泛应用，不仅提高电气设备的自动化水平，而且大大提高系统控制能力，为系统的安全稳定运行提供保障。但是随着技术的不断发展电气自动化在应用中存在一些问题，针对这些问题必须加强分析，熟练掌握电气自动化的优势和缺点，并针对其缺点制定有效的应对措施，在保证系统运行效率的基础上，不断完善功能，从而满足电气工程对电气自动化的需求，进而实现推广使用，促进电力自动化发展。

参考文献：

[1]陈晓琪.电气自动化在电气工程中的应用探索[J].山东工业技术，2016，01。

[2]刘晓东.电气自动化在电气工程中的应用分析[J].智能城市，2016，02。

[3]张安国.电气自动化技术在电气工程中的应用分析[J/OL].中国高新技术企业，2016（13）。

[4]张立华.电气自动化在电气工程中的应用研究[J].江西建材，2016，15。

[5]谢成辉.电气自动化在电气工程中的应用研究[J].科技展望，2017，01。

[6]王善彪，林宏英，佘庆军.电气自动化在电气工程中的应用研究[J].江西建材，2017，07。

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1f6c8fd094fd3edb61528710.html