# 区域流量监测装置论文和设计

### 全文摘要

本实用新型涉及一种区域流量监测装置，所述区域流量监测装置设置在管道，且包括：控制器、无线传输单元及至少一检测单元。控制器设定计数时段，且计数时段包括至少一唤醒时间；每当达到至少一唤醒时间时，控制器控制至少一检测单元检测管道的至少一物理参数；每当满足计数时段时，控制器控制无线传输单元以穿透管道的方式传输至少一物理参数。

### 主设计要求

1.一种区域流量监测装置，其特征在于，设置在管道的封闭区间，且包括：控制器，持续计数计数时段；无线传输单元，耦接该控制器；及至少一检测单元，耦接该控制器；其中，该计数时段包括至少一唤醒时间，每当达到该至少一唤醒时间时，该控制器控制该至少一检测单元检测该管道的至少一物理参数；每当满足该计数时段时，该控制器控制该无线传输单元以穿透该管道的该封闭区间的方式传输该至少一物理参数。

### 设计方案

1.一种区域流量监测装置，其特征在于，设置在管道的封闭区间，且包括：

控制器，持续计数计数时段；

无线传输单元，耦接该控制器；及

至少一检测单元，耦接该控制器；

其中，该计数时段包括至少一唤醒时间，每当达到该至少一唤醒时间时，该控制器控制该至少一检测单元检测该管道的至少一物理参数；每当满足该计数时段时，该控制器控制该无线传输单元以穿透该管道的该封闭区间的方式传输该至少一物理参数。

2.如权利要求1所述的区域流量监测装置，其特征在于，还包括：

壳体，该壳体的外表面包括显示区域；及

显示单元，耦接该控制器，且设置在该显示区域；

其中，该壳体包括容置空间，该容置空间防水地容置该控制器与该显示单元。

3.如权利要求2所述的区域流量监测装置，其特征在于，该壳体包括：

气孔，设置在该外表面，且连通该容置空间；

其中，该气孔提供测试装置测试该容置空间的防水性。

4.如权利要求2所述的区域流量监测装置，其特征在于，还包括：

第一储能单元，耦接该控制器；及

第二储能单元，容置于该壳体内，且耦接该控制器；

其中，每当满足该计数时段与该至少一唤醒时间时，该第一储能单元与该第二储能单元提供该控制器、该至少一检测单元及该无线传输单元运作所需电力。

5.如权利要求4所述的区域流量监测装置，其特征在于，还包括：

能量回收单元，耦接该第一储能单元；

其中，该能量回收单元接收再生能源，且利用该再生能源对该第一储能单元充电；该再生能源为水力发电转换、风力发电转换、太阳能发电转换、振动电能换、热电转换或磁电转换。

6.如权利要求4所述的区域流量监测装置，其特征在于，当满足该计数时段，且该第二储能单元的电力低于阈值时，该第一储能单元对该第二储能单元充电。

7.如权利要求4所述的区域流量监测装置，其特征在于，该壳体包括多个防水端子，该至少一检测单元包括至少一防水端子，且该第一储能单元包括防水端子；该防水端子与该至少一防水端子通过与该壳体的该些防水端子对接的方式耦接该控制器。

8.如权利要求7所述的区域流量监测装置，其特征在于，该些防水端子包括：

至少一防水扩充端子，耦接该控制器；

其中，该至少一防水扩充端子耦接至少一外部界面；每当达到该至少一唤醒时间时，该控制器通过该至少一防水扩充端子接收该至少一外部界面的至少一外部参数。

9.如权利要求4所述的区域流量监测装置，其特征在于，该控制器包括：

转换单元，耦接该第一储能单元、该无线传输单元及该至少一检测单元；

计数单元，耦接该转换单元与该第二储能单元；及

控制单元，耦接该计数单元；

其中，该转换单元将该第一储能单元的能量转换为该控制单元、该无线传输单元及该至少一检测单元运作所需的电力；该控制单元设定该计数时段与该唤醒时间提供至该计数单元，使该计数单元根据该计数时段与该唤醒时间唤醒该控制单元。

10.如权利要求9所述的区域流量监测装置，其特征在于，每当达到该至少一唤醒时间时，该第一储能单元提供该至少一检测单元运作所需电力，且该第二储能单元提供该控制单元运作所需的电力；每当满足该计数时段时，该第一储能单元提供该无线传输单元运作所需电力，且该第二储能单元提供该控制单元运作所需的电力。

11.如权利要求9所述的区域流量监测装置，其特征在于，该控制器还包括：

存储单元，耦接该控制单元；

其中，每当达到该至少一唤醒时间时，该控制单元将该至少一物理参数储存于该存储单元中，且每当满足该计数时段时，该控制单元控制该存储单元提供该至少一物理参数至该无线传输单元。

12.如权利要求9所述的区域流量监测装置，其特征在于，该控制器还包括：

开关组，耦接该转换单元、该控制单元，该无线传输单元及该至少一检测单元；

其中，该开关组包括多个开关单元；当该无线传输单元需运作时，该控制单元控制导通该些开关单元中，对应耦接该无线传输单元的开关单元，使该转换单元供应该无线传输单元运作所需的电力，且该控制单元通过该开关单元提供该至少一物理参数至该无线传输单元；当该至少一检测单元需运作时，该控制单元控制导通该些开关单元中，对应耦接该至少一检测单元的至少一开关单元，使该转换单元供应该至少一检测单元运作所需的电力，且该至少一检测单元通过该至少一开关单元提供该至少一物理参数至该控制单元。

13.如权利要求9所述的区域流量监测装置，其特征在于，该控制器还包括：

监测单元，耦接该第一储能单元该控制单元；

其中，该监测单元监测该区域流量监测装置的电源参数、检测状况及传输状况，且通过该无线传输单元提供至远端系统。

14.如权利要求1所述的区域流量监测装置，其特征在于，该至少一物理参数为流量参数、温度参数、压力参数、水质参数、导电度参数、酸碱值参数或混浊度参数。

15.如权利要求14所述的区域流量监测装置，其特征在于，该至少一检测单元的其中之一检测单元与该管道连结，且检测该管道的该流量参数。

### 设计说明书

技术领域

本发明涉及一种区域流量监测装置，尤指一种地下水量测的区域流量监测装置。

背景技术

下水道是都市公共设施之一，在古罗马时期就已经出现。下水道的收集方式有两种，即合流式下水道及分流式下水道两种。降雨的雨水与污水由同一管渠收集的方式称为合流式下水道，其管渠称为合流管。若雨水与污水分别由各自管渠收集的方式，称为分流式下水道，其管渠各别为雨水管及污水管。

在台湾地区由于降雨量大，且河川固有流量低，缺稀释能力，因此一般采用采用分流式下水道居多。下水道的功用是将人们生活产生的浴室、厕所、厨房等家庭污水，通过埋在地下的密闭式污水管线收集，并将它输送到水资源回收中心，将其中所含污染杂物去除，再加以放流，可减轻河川污染，改善居家环境卫生。随着城市的建设及发展，未来相关下水道管线系统亦愈趋复杂，管线数据的管理益形重要，且对于已完成的下水道系统与污水厂理厂也需要妥善操作维护，以确保下水道系统的服务水平。

但是，由于下水道里的监测装置长时间处于潮湿的环境，且长时间的独立作业，因此常常会造成下水道里的监测装置容易受潮而损坏，或是发生电力不足以长时间维持监测装置运作的窘境。

所以，如何设计出一种区域流量监测装置，利用特殊的防水设计，以及特殊的耗电量控制，乃为本领域技术人员所欲行克服并加以解决的一大课题。

发明内容

为了解决上述技术问题，本发明目的在于提供一种区域流量监测装置，以克服传统技术的问题。具体地说，本发明公开了一种区域流量监测装置，设置在管道，且包括：控制器，持续计数计数时段。无线传输单元，耦接控制器。及至少一检测单元，耦接控制器。其中，计数时段包括至少一唤醒时间，每当达到至少一唤醒时间时，控制器控制至少一检测单元检测管道的至少一物理参数；每当满足计数时段时，控制器控制无线传输单元以穿透管道的封闭区间的方式传输至少一物理参数。

于一实施例中，还包括：壳体，壳体的外表面包括显示区域。显示单元，耦接控制器，且设置在显示区域。其中，壳体包括容置空间，容置空间防水地容置控制器与显示单元。

于一实施例中，壳体包括：气孔，设置在外表面，且连通容置空间。其中，气孔提供测试装置测试容置空间的防水性。

于一实施例中，还包括：第一储能单元，耦接控制器。及第二储能单元，容置于壳体内，且耦接控制器。其中，每当满足计数时段与至少一唤醒时间时，第一储能单元与第二储能单元提供控制器、至少一检测单元及无线传输单元运作所需电力。

于一实施例中，还包括：能量回收单元，耦接第一储能单元。其中，能量回收单元接收再生能源，且利用再生能源对第一储能单元充电；该再生能源为水力发电转换、风力发电转换、太阳能发电转换、振动电能换、热电转换或磁电转换。

于一实施例中，当满足计数时段，且第二储能单元的电力低于阈值时，第一储能单元对第二储能单元充电。

于一实施例中，壳体包括多个防水端子，至少一检测单元包括至少一防水端子，且第一储能单元包括防水端子；防水端子与至少一防水端子通过与壳体的些防水端子对接的方式耦接控制器。

于一实施例中，其中些防水端子包括：至少一防水扩充端子，耦接控制器。其中，至少一防水扩充端子耦接至少一外部界面；每当达到至少一唤醒时间时，控制器通过至少一防水扩充端子接收至少一外部界面的至少一外部参数。

于一实施例中，其中控制器包括：转换单元，耦接第一储能单元、无线传输单元及至少一检测单元。计数单元，耦接转换单元与第二储能单元。及控制单元，耦接计数单元。其中，转换单元将第一储能单元的能量转换为控制单元、无线传输单元及至少一检测单元运作所需的电力；控制单元设定计数时段与唤醒时间提供至计数单元，使计数单元根据计数时段与唤醒时间唤醒控制单元。

于一实施例中，其中每当达到至少一唤醒时间时，第一储能单元提供至少一检测单元运作所需电力，且第二储能单元提供控制单元运作所需的电力；每当满足计数时段时，第一储能单元提供无线传输单元运作所需电力，且第二储能单元提供控制单元运作所需的电力。

于一实施例中，其中控制器还包括：存储单元，耦接控制单元。其中，每当达到至少一唤醒时间时，控制单元将至少一物理参数储存于存储单元中，且每当满足计数时段时，控制单元控制存储单元提供至少一物理参数至无线传输单元。

于一实施例中，中控制器还包括：开关组，耦接转换单元、控制单元，无线传输单元及至少一检测单元。其中，开关组包括多个开关单元；当无线传输单元需运作时，控制单元控制导通些开关单元中，对应耦接无线传输单元的开关单元，使转换单元供应无线传输单元运作所需的电力，且控制单元通过开关单元提供至少一物理参数至无线传输单元；当至少一检测单元需运作时，控制单元控制导通些开关单元中，对应耦接至少一检测单元的至少一开关单元，使转换单元供应至少一检测单元运作所需的电力，且至少一检测单元通过至少一开关单元提供至少一物理参数至控制单元。

于一实施例中，其中控制器还包括：监测单元，耦接第一储能单元控制单元。其中，监测单元监测区域流量监测装置的电源参数、检测状况及传输状况，且通过无线传输单元提供至一远端系统。

于一实施例中，其中至少一物理参数为流量参数、温度参数、压力参数、水质参数、导电度参数、酸碱值参数或混浊度参数。

于一实施例中，其中至少一检测单元的其中之一检测单元与管道连结，且检测管道的流量参数。

综上所述，本创作的实施例系具有以下的优点：

1、本创作之主要目的在于，将区域流量监测装置完整并防水地设置在管道中，且利用特殊的耗电量控制，以延长区域流量监测装置独立运作的时间；

2、由于本创作之壳体具有测试用之气孔，因此易于测试容置空间防水性；

3、由于本创作的区域流量监测装置利用控制器主机以防水端子耦接检测单元、第一储能单元辅助检测元件及外部界面的方式，使得当有其中之一元件损坏或第一储能单元没电时，可以方便拆卸及替换单一元件的方式，区域流量监测装置易于检修及替换；

4、由于本创作之区域流量监测装置在工作的区域为不利于方便充电的环境之下，能够利用能量回收单元延长第一储能单元可供应电力的时间，因此可提高区域流量监测装置的使用价值；

5、由于本创作之转换单元包括多个转换器，因此可根据控制单元、开关组、无线传输单元、检测单元、辅助检测元件及外部界面的运作需求，对应地提供不同电压值的电源；

6、由于本创作之控制单元根据计数时段与唤醒时间的运作需求，单独地提供须运作的元件运作所需的电力，因此可大幅地降低电力消耗；

7、由于本创作之第二储能单元没电时，第一储能单元可在满足计数时段，对第二储能单元充电，因此可延长区域流量监测装置的运作时间；

8、由于本创作之区域流量监测装置不在计数时段与唤醒时间时，控制器进入休眠模式，因此可节省电力消耗；及

9、由于本创作之区域流量监测装置具有监测单元，因此当远端系统通过监测单元得知控制器损坏或第一储能单元电力不足时，能够实时的做出维修或更换第一储能单元等相应的处置。

附图说明

图1为本创作区域流量监测装置的结构示意图；

图2为本创作区域流量监测装置的框图；及

图3为本创作控制器的框图。

符号说明：

1…区域流量监测装置

10…壳体

102…容置空间

104…上盖

104A…显示区域

104B…气孔

106…座体

108…防水端子

108A…防水扩充端子

20…控制器

202…转换单元

204…计数单元

206…控制单元

208…开关组

208A…开关单元

210…开关组

220…存储单元

222…监测单元

30…无线传输单元

40…检测单元

402…防水端子

50…显示单元

60…第一储能单元

602…防水端子

70…第二储能单元

80…辅助检测元件

90…外部界面

100…能量回收单元

2…管道

3…远端系统

P…物理参数

E…再生能源

具体实施方式

为让本发明的上述特征和效果能阐述的更明确易懂，下文特举实施例，并配合说明书附图作详细说明如下。

请参阅图1为本创作区域流量监测装置的结构示意图。区域流量监测装置 1完整地设置在管道2中，尤其是设置在例如但不限于，下水道等具有封闭区间类别的地下管道。区域流量监测装置1用以监测并纪录管道2中的至少一物理参数P，例如但不限于，监测并纪录管道2中的水流量，且通过穿透管道2 的封闭区间的方式传输物理参数P至远端系统3。具体而言，传统的监测装置通常会将传输元件、电池等元件与监测装置分离，并将传输元件、电池等元件设置于地表上。但是，若传输元件或电池等元件分离地设置于地表时，必须要寻找墙面等立足点或支撑点设置。在市区设立时，墙面大多属于私人的财产，且在郊区设立时，不易寻找可立足的墙面。而若是直接设置在地面时，可能会因人、车等路过而压坏或碰撞传输元件、电池等元件。因此，本创作的主要目的在于，将区域流量监测装置1完整并防水地设置在管道2中，且利用特殊的耗电量控制，以延长区域流量监测装置1独立运作的时间。

请参阅图2为本创作区域流量监测装置的框图，复配合参阅图1。区域流量监测装置1包括壳体10、控制器20、无线传输单元30、至少一检测单元40 及显示单元50，壳体10包括容置空间102，且容置空间102容置控制器20 与显示单元50。控制器20耦接无线传输单元30、至少一检测单元40及显示单元50，且控制器20用以纪录管道2中的物理参数P。具体而言，壳体10 包括上盖104与座体106，上盖104与座体106之间形成容置空间102，且容置空间102灌有防水胶体，使得容置空间102可防水地容置控制器20与显示单元50。上盖104的外表面包括显示区域104A，显示单元50设置在显示区域104A，使得显示单元50可通过显示区域104A显示控制器20所欲表达的信息。

值得一提，于本创作之一实施例中，检测单元40为流量计，但不以此为限。换言之，检测单元40可为检测下水道空间内的监测装置。例如但不限于，温度计、压力计等其中之一或组合。此外，于本创作之一实施例中，物理参数 P的量测系以检测单元40的功用所决定。因此，物理参数P可为流量参数、温度参数、压力参数、水质参数、导电度参数、pH值参数或混浊度参数的其中之一，或组合等物理参数。当其中一个检测单元40用以量测管道2的流量参数时，该检测单元40与管道连结，且通过水流流过检测单元40的方式量测流量参数。

上盖104的外表面还包括气孔104B，气孔104B连通容置空间102，且气孔104B提供测试单元(未绘示)测试容置空间102的防水性。具体而言，由于区域流量监测装置1多数应用在下水道中，用以量测下水道的物理参数P，因此壳体10的容置空间102必须要防水(例如但不限于，符合IP68的防水等级)，以避免水渗入容置空间102而导致控制器20的损坏。在区域流量监测装置1 出厂前或维修完毕后，厂商可利用测试单元(未绘示)置于气孔104B的方式，来测试容置空间102是否完全密闭而防水。当测试完毕后，再将气孔104B以灌胶或栓塞的方式封住气孔104B，使得气孔104B的设置可达成易于测试容置空间102防水性之功效。值得一提，于本创作之一实施例中，显示区域104A 可以为透明的防水显示区域104A，或者显示单元50本身具有防水功能。此外，气孔104B与显示区域104A可为便利需求所设置，因此并不限制仅能设置于壳体10的上盖104。

请参阅图2，区域流量监测装置1包括第一储能单元60与第二储能单元 70，第一储能单元60与第二储能单元70分别耦接控制器20，且第一储能单元60设置于壳体10外，以及第二储能单元70容置于壳体10的控制器20内。第一储能单元60与第二储能单元70用以提供区域流量监测装置1运作所需的电力，有关第一储能单元60与第二储能单元70具体供电的方式，于后文将有进一步的说明。值得一提，于本创作之一实施例中，第二储能单元70可以仅容置于壳体10内，而以外接的方式耦接控制器20。

壳体10还包括多个防水端子108，防水端子108与控制器20电性连接。至少一检测单元40包括至少一防水端子402，且第一储能单元60包括防水端子602。防水端子602与至少一防水端子402通过与防水端子108对接的方式耦接控制器20，使得至少一检测单元40与第一储能单元60防水地耦接控制器20。较佳的，每个防水端子(108、402、602)符合IP68的防水等级。防水端子108还包括至少一防水扩充端子108A，防水扩充端子108A同样地电性连接控制器20，且用于额外的检测元件80或外部界面90等装置耦接控制器20 所使用，使得控制器20可通过防水扩充端子108A接收辅助检测元件80或外部界面90等装置的外部参数(未绘示)，或者控制器20可通过防水扩充端子 108A提供物理参数P至辅助检测元件80或外部界面90等装置。

进一步而言，由于区域流量监测装置1多数应用在下水道中，用以量测下水道的物理参数P，因此区域流量监测装置1的每个元件必须具有防水功能。而为了避免区域流量监测装置1有单一元件损坏，或是第一储能单元60没电时，必须将区域流量监测装置1整组拆回检修，因此利用控制器20主机以防水端子108耦接检测单元40、第一储能单元60辅助检测元件80及外部界面 90的方式，使得当有其中之一元件损坏或第一储能单元60没电时，可以方便拆卸及替换单一元件的方式，达成区域流量监测装置1易于检修及替换之功效。值得一提，于本创作之一实施例中，无线传输单元30例如但不限于为天线，且并未以防水端子耦接的方式电性连接控制器20，但不以此为限。换言之，无线传输单元30也可以防水端子耦接的方式电性连接控制器20。

区域流量监测装置1还包括能量回收单元100，能量回收单元100耦接第一储能单元60，且提供再生能源E对第一储能单元60充电。具体而言，由于区域流量监测装置1运作的电力消耗，仅能仰赖第一储能单元60内部的电力。在区域流量监测装置1工作的区域为不利于方便充电的环境之下，能够维持第一储能单元60可供应电力的时间越长，其区域流量监测装置1的使用价值越高。因此利用能量回收单元100可接收例如，但不限于水流、太阳能等再生能源E对第一储能单元60充电的方式，可达到大幅地延长第一储能单元60供应电力的时间之功效。例如但不限于，至少一检测单元40为流量检测单元时，能量回收单元100可为水力发电装置，利用下水道的水流流过水力发电装置而取得再生能源E。值得一提，于本发明之一实施例中，再生能源E可以是水力发电转换、风力发电转换、太阳能发电转换、振动电能换、热电转换、或磁电转换等，但不以此为限。换言之，只要是可通过大自然所获取的能源，皆可做为再生能源E。

请参阅图3为本创作控制器的框图，复配合参阅图1～2。控制器20包括转换单元202、计数单元204、控制单元206及开关组208。转换单元202耦接第一储能单元60，且通过开关组210耦接无线传输单元30、检测单元40、辅助检测元件80及外部界面90。计数单元204耦接转换单元202、第二储能单元70及控制单元206。控制单元206耦接显示单元50，且通过开关组210 耦接无线传输单元30、检测单元40、辅助检测元件80及外部界面90。显示单元50可供控制单元206显示内部包括工作状态、物理参数、检测状况或传输状况等信息。

转换单元202将第一储能单元60的能量转换为控制单元206、开关组208、无线传输单元30、检测单元40、辅助检测元件80及外部界面90运作所需的电力。具体而言，转换单元202包括多个转换器，每个转换器可将第一储能单元60提供的电源转换为不同电压值的电源(例如但不限于，10.8V、24V、3.3V 等电压值)。并根据控制单元206、开关组208、无线传输单元30、检测单元 40、辅助检测元件80及外部界面90的运作需求，对应地提供不同电压值的电源。例如但不限于，控制单元206的需求电压值3.3V，无线传输单元30的需求电压值10.8V等。

控制单元206设定计数时段(例如但不限于，10分钟)与唤醒时间(例如但不限于，1分钟)，使计数单元204根据计数时段(10分钟)与唤醒时间(1分钟) 唤醒控制单元206。因此，在计数时段中包括了至少一个唤醒时间。每当达到唤醒时间(1分钟)时，控制单元206控制检测单元40检测管道2的物理参数P，且每当满足计数时段(10分钟)时，控制单元206控制无线传输单元30以穿透管道2的封闭区间的方式传输物理参数P至远端系统3。由于区域流量监测装置1在唤醒时间检测，且在计数时段传输的特性，第一储能单元60与第二储能单元70可仅于唤醒时间与计数时段时，才提供电力给须工作的元件，以节省电力消耗。

具体而言，每当达到唤醒时间时，第一储能单元60提供检测单元40运作所需电力，且第二储能单元70提供控制单元206运作所需的电力，使得控制单元206控制检测单元40检测管道2的物理参数P。每当满足计数时段时，第一储能单元60提供无线传输单元30运作所需电力，且第二储能单元70提供控制单元206运作所需的电力，使得控制单元206控制无线传输单元30传输物理参数P至远端系统3。值得一提，于本创作之一实施例中，所述”满足”计数时段(10分钟)指的是达到10分钟时，第一储能单元60与第二储能单元 70才提供电力给无线传输单元30与控制单元206，而不是在10分钟时段的期间内，第一储能单元60与第二储能单元70持续提供电力给无线传输单元30 与控制单元206，借以节省电力消耗。

当满足计数时段，且第二储能单元70的电力低于阈值时，第一储能单元 60对第二储能单元70充电。具体而言，由于第一储能单元60为可拆卸替换的电池，而第二储能单元70为设于壳体10内的电池。因此第一储能单元60 的电容量较大，且第二储能单元70的电容量较小。因此，在电力持续的损耗下，第二储能单元70的电力会比第一储能单元60还要快地耗尽。所以，为了延长区域流量监测装置1的运作时间，当第二储能单元70快要没电时，第一储能单元60可对第二储能单元70充电，以避免第二储能单元70的电力耗尽，而无法供应控制单元206运作所需的电力。

开关组208包括多个开关单元208A，每个开关单元208A使无线传输单元30、检测单元40、辅助检测元件80及外部界面90各别对应地耦接转换单元202与控制单元206。例如但不限于，无线传输单元30通过1个开关单元 208A耦接转换单元202与控制单元206，以当开关单元208A导通时，无线传输单元30接收运作所需的电力，以及控制单元206将物理参数P提供至无线传输单元30。当达到唤醒时间(1分钟)时，检测单元40需运作。此时，控制单元206被唤醒，且控制导通对应耦接检测单元40的开关单元208A。当对应耦接检测单元40的开关单元208A被导通时，转换单元202转换检测单元40 运作所需的电力(例如但不限于，3.3V)供应至检测单元40，使得检测单元40 开始运作。然后，检测单元40将检测到的物理参数P提供给控制单元206后，控制单元206控制不导通开关单元208A，且转换单元202与控制单元206进入休眠模式，以节省电力消耗。

当满足计数时段(10分钟)时，无线传输单元30需运作。此时，控制单元 206被唤醒，且控制导通对应耦接无线传输单元30的开关单元208A。当对应耦接无线传输单元30的开关单元208A被导通时，转换单元202转换无线传输单元30运作所需的电力(例如但不限于，10.8V)供应至无线传输单元30，使得无线传输单元30开始运作。然后，控制单元206检测到的物理参数P提供给无线传输单元30后，控制单元206控制不导通开关单元208A，且转换单元 202与控制单元206进入休眠模式，以节省电力消耗。值得一提，于本创作之一实施例中，辅助检测元件80与外部界面90的供电方式与开关单元208A的控制方式，同于无线传输单元30与检测单元40，在此不再详加赘述。

复参阅图3，并配合参阅图1～2。控制器20还包括存储单元220与监测单元222，监测单元222耦接第一储能单元60与控制单元206，且存储单元220 耦接控制单元206。存储单元220用以存储物理参数P，以及存储辅助检测元件80或外部界面90所提供的外部参数(未绘示)。每当达到唤醒时间时，控制单元206将物理参数P与外部参数储存于存储单元220中，且每当满足计数时段时，控制单元206控制存储单元220提供物理参数P与外部参数至无线传输单元30。监测单元222用以监测控制器20的电源参数、工作电流、工作温度、检测状况及传输状况，以使远端系统3了解控制器20目前的使用状况。并且当远端系统3通过监测单元222得知控制器20损坏或第一储能单元60电力不足时，可实时地做出维修或更换第一储能单元60等相应的处置。

虽然本发明以上述实施例公开，但具体实施例仅用以解释本发明，并不用于限定本发明，任何本技术领域技术人员，在不脱离本发明的构思和范围内，可作一些的变更和完善，故本发明的权利保护范围以权利要求书及其均等范围者为准。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920294656.7

申请日:2019-03-08

公开号:公开日:国家:TW

国家/省市:71(台湾)

授权编号:CN209570221U

授权时间:20191101

主分类号:G01F 1/00

专利分类号:G01F1/00;G01D21/02

范畴分类:31H;

申请人:桓达科技股份有限公司

第一申请人:桓达科技股份有限公司

申请人地址:中国台湾新北市土城工业区自强街16号

发明人:陈俊儒;黄建龙;陈子扬;郑兆凯

第一发明人:陈俊儒

当前权利人:桓达科技股份有限公司

代理人:梁挥;祁建国

代理机构:11006

代理机构编号:北京律诚同业知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/20633d68cf8d4c49a2ed69ab.html