# 应用ICP-MS碰撞反应池（KED）测定土壤中镉、锗、钼、铊

### 论文摘要

建立了一种简便、高效、准确的测定土壤样品中镉、锗、钼、铊的方法,通过加入内标元素Rh和Re,使用较为高效的硝酸-氢氟酸-高氯酸混合酸对土壤样品进行前处理,以中国国家标准样,建立工作曲线,采用ICP-MS碰撞反应池（KED）测定消解溶液中镉、锗、钼、铊,有效地补偿了测定中的基体效应,为土壤重金属批量化检测提供分析方法借鉴。

### 论文目录

- 1 仪器设备与试剂

- 1.1 仪器设备

- 1.2 试剂

- 2 测试步骤

- 2.1 样品前处理

- 2.2 工作曲线的绘制

- 3 结果与讨论

- 3.1 检出限

- 3.2 方法精密度

- 3.3 标准物质分析

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 武静,赵立鹏

关键词: 电感耦合等离子体质谱,内标法,土壤样品,碰撞反应池

来源: 四川化工 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 化学,环境科学与资源利用

单位: 贵州省煤田地质局实验室

分类号: O657.63;X833

页码: 25-27

总页数: 3

文件大小: 91K

下载量: 54

### 相关论文文献

- [1].动态反应池-电感耦合等离子体质谱法分析菊芋中的铬、砷、镉和铅[J]. 化学试剂 2017(05)

- [2].普通模式与八极杆碰撞/反应池电感耦合等离子体质谱法测定大米中痕量硒和铬的比较[J]. 食品安全质量检测学报 2020(20)

- [3].动态反应池-电感耦合等离子体质谱法同时测定地质样品中的金和银[J]. 分析试验室 2017(07)

- [4].电感耦合等离子体质谱法测定痕量铁元素时碰撞反应池条件的探讨[J]. 冶金分析 2015(06)

- [5].电感耦合等离子体质谱中碰撞反应池的模拟探讨[J]. 冶金分析 2014(09)

- [6].微波消解—碰撞反应池技术电感耦合等离子体质谱法测定食品中的铅[J]. 现代预防医学 2013(13)

- [7].一种应用于高通量生物检测的皮升级微反应池芯片[J]. 中国科学:生命科学 2013(11)

- [8].八极杆碰撞反应池-电感耦合等离子体质谱法测定食用香精中多元素[J]. 理化检验(化学分册) 2015(12)

- [9].磷酸钾在生产过程中对反应池的腐蚀与防护[J]. 中国新技术新产品 2010(16)

- [10].反应池浮泥去除的实践及应用[J]. 供水技术 2015(03)

- [11].碰撞反应池-电感耦合等离子体质谱法检测海藻食品中重金属[J]. 食品安全质量检测学报 2015(01)

- [12].电感耦合等离子体四极杆质谱中碰撞反应池技术发展概述[J]. 现代科学仪器 2013(05)

- [13].动态反应池-电感耦合等离子体质谱法测定钢铁及合金中硫[J]. 冶金分析 2011(12)

- [14].动态反应池-电感耦合等离子体质谱法测定甘草中微量元素[J]. 理化检验(化学分册) 2013(04)

- [15].微波消解-碰撞反应池技术电感耦合等离子体质谱法测定粮食中硒的方法研究[J]. 中国食品卫生杂志 2012(05)

- [16].碰撞/反应池ICP-MS性能及应用进展[J]. 质谱学报 2010(01)

- [17].碰撞反应池ICP-MS测定人血清中微量元素分析方法[J]. 纳米技术与精密工程 2017(04)

- [18].穿孔旋流反应池技术改造方案浅议[J]. 城镇供水 2016(02)

- [19].八级杆碰撞反应池ICP-MS直接测定肝素钠中的32种元素[J]. 中国卫生检验杂志 2015(07)

- [20].动态反应池-电感耦合等离子体质谱法测定烟草中的砷[J]. 理化检验(化学分册) 2015(09)

- [21].改善反应沉淀池运行效果的研究[J]. 中国水运(下半月) 2011(07)

- [22].动态反应池-电感耦合等离子体质谱法测定酒中的镉、汞、铅和铬[J]. 食品科学 2013(12)

- [23].ICP-MS碰撞反应池技术测定地表水中Fe、As、Se[J]. 四川环境 2008(03)

- [24].碰撞/反应池-电感耦合等离子体质谱法同时测定肉类食品中的5种有害元素[J]. 中国卫生检验杂志 2015(23)

- [25].动态碰撞反应池模式-电感耦合等离子体质谱检测藏药中的微量元素[J]. 安徽农业科学 2011(01)

- [26].动态反应池—电感耦合等离子体质谱法测定自来水中11种非常规金属元素[J]. 中国卫生检验杂志 2019(02)

- [27].动态反应池-电感耦合等离子体质谱法测定烟草中的铬[J]. 分析仪器 2015(02)

- [28].等离子体质谱测定干扰及动态反应池应用——天然物料中痕量Al,As,Cr,Fe,Zn,Mn,Se测定[J]. 现代仪器 2010(01)

- [29].高效液相色谱-氢化物发生-动态反应池-电感耦合等离子体质谱法检测废水中4种砷形态[J]. 冶金分析 2009(04)

- [30].同时快速测定尿中汞和砷含量的碰撞-反应池电感耦合等离子体质谱法[J]. 医学动物防制 2013(08)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2087e640581b46a56e5aa76f.html