# 消防施工工程及安全管理解析

天津津利堡消防装饰工程有限公司天津市300384

摘要：根据以往高层建筑工程建设施工现场火灾教训和防范经验，深度分析火灾危险特性以及施工现场火灾管理教训，提出预防措施，有着重要的意义。若想提高施工现场消防安全管理水平，要明确安全隐患，以及消防安全管理的不足，进而采取相应的措施加以完善，最大程度上避免消防安全问题的发生。本文根据笔者工作实践，对消防施工工程及安全管理进行了分析和探讨。

关键词：消防；施工；工程；安全；管理

1高层建筑工程施工现场的消防安全特性

1.1明火使用较多

高层建筑工程建设中，多采用钢筋混凝土结构，在施工现场作业时，涉及到金属管道切割和安装等，需要开展明火作业，比如电焊和气焊等。在明火作业中，如果操作不规范，缺乏消防意识，极易造成火灾事故。从建筑施工现场火灾调查情况来说，因为电焊或者切割人员没有规范操作，或者做好防火措施，使得火花以及灼热熔珠溅落到材料上，进而引发火灾。除此之外，施工现场存在着大量的电气设备，若出现线路短路或者接线接头不良等情况，极易引发火灾事故。

1.2易燃材料较多

开展高层建筑施工作业，为保证施工作业的进度，通常将木材和泡沫板等建筑材料，堆放在施工现场。此类材料为易燃材料，甚至部分材料为易爆炸材料。若管理不当，没有做好消防措施，存在着较大的消防安全隐患，极易引发火灾事故，给工程建设单位造成重大的损失。

1.3施工现场通透性较强

从高层建筑工程施工现场的环境情况来说，通透性较强，加速了空气流通。若发生火灾，受到空气流的影响，会加速火灾蔓延速度，增加施工现场的消防安全隐患。通常在建筑施工作业中，对于电梯井和楼梯间等缝隙以及孔洞，采取的是后封闭措施，使得施工现场的空气流动性较大，加速了火灾蔓延的速度。当发生火灾后，使得火灾难以有效把控。

1.4消防设施不足

此类建筑施工作业现场，若发生火灾，难以及时有效的处理。因为火灾扑救要借助消防设施的力量，比如灭火器等。不过从实际情况来说，部分施工单位没有严格按照建筑施工现场消防安全管理相关规定，配置消防设施，使得火灾发生时，难以及时控制，受到用水量和现场环境等的影响，加剧了火灾蔓延。

2高层建筑工程施工现场的消防安全管理问题

2.1重视程度不够

从建筑工程现场管理情况来说，由于业主以及建设单位等缺乏消防意识，没有严格按照施工现场消防安全管理规范，落实各项管理工作。部分高层建筑施工项目中，虽然成立了专门的工作小组，来负责施工现场消防安全管理工作，但工作人员的管理意识不足，没有充分认识到此项工作的重要性，使得消防安全措施和管理工作没有落实到具体。

2.2群众自救能力弱

高层建筑工程作业现场人员众多，多数人员的消防安全自救能力较低，当发生火灾后，难以安全撤离。人员对防火知识、灭火知识、施工现场疏散逃生知识等的掌握程度不够。在施工作业中，常做出不安全的行为，引发火灾事故。当火灾发生时，不能够有效使用现场的消防设施以及消防器材，做好初期扑救和自我逃生等，增加了消防安全隐患风险。

2.3现场消防管理工作落实不到位

高层建筑工程施工现场存在的安全隐患点较多，增加了消防安全管理难度。当前采取的管理模式，存在着消防管理工作混乱，职责划分不明晰等问题，消防安全管理工作没有落实到具体。具体体现为，材料堆放不整齐，没有做好消防措施；消防安全应急处理设施不足等。

3高层建筑工程施工现场的消防安全管理策略

3.1健全消防安全管理制度

从高层建筑施工现场角度来说，强化消防安全管理，实现施工现场消防安全控制，必须要完全消防安全系统管理制度。在建筑工程项目合同签订初期，要结合工程总包单位和分包单位等的工作实际内容，明确其在施工作业现场需要肩负的消防安全管理职责和工作内容。通过完善消防安全管理制度，结合高层建筑施工现场作业特点，制定完善的消防巡检制度以及消防火灾应急处理机制。在制定相关管理制度和规范时，必须要明确消防安全管理责任人，将消防安全管理责任，落实到具体人员头上。通过强化相互监督，高效落实消防安全管理工作。在实际工作，负责施工现场消防安全管理工作的人员，必须要严格按照消防安全管理制度和规范，落实消防安全保障和应急管理等各项工作。

3.2积极开展施工工地消防安全救援演练

对于工程施工现场人员自救能力差的问题，为提高消防安全管理水平，需要建筑建设单位、施工单位以及监理单位等的消防安全负责人，能够主动肩负起工作职责，积极组织安全救援演练。以某高层建筑施工项目为例，为保证施工现场的消防安全。由工程各方联合组织现场演练，主要模拟施工现场突发火灾。在火灾发生时，立即响应应急处理预案，形成三路工作体系：（1）组织施工现场消防安全人员利用施工现场的灭火设施，进行初期灭火；（2）结合火势情况，组织现场人员安全撤离；（3）负责报警，请求支援。完成演练后，针对施工现场消防安全管理工作存在的不足之处，比如消防设施不足、人员消防工器具使用能力不强等，制定了相应的完善措施。通过消防安全教育和培训等形式，为施工现场的人员，讲解灭火器和消防自救等知识。并且结合各个施工班组实际情况，选择相应的人员，作为施工现场消防人员，当火灾发生时，及时响应救援，协助组织安全救援和灭火工作。

3.3做好消防安全自查工作

对于高程建筑工程，强化施工现场的消防安全管理工作，需要建设单位和施工单位等高度重视，严格落实施工现场消防安全自查工作。在实际工作中，严格按照安全生产规定，开展专项检查工作。进行消防安全检查时，要从安全台账资料、施工现场消防设施配置情况、施工现场消防临时用水等方面入手，做好全面检查，及时发现消防安全问题，并且做好问题整改。在施工作业期间，采取动态化消防安全管理方式，通过定期和不定期消防安全检查方式，及时消除施工现场的消防安全隐患，整改消防安全问题。除此之外，要注重施工现场生活区和办公区等的消防安全检查，从安全出口设置、消防车通道通行、大功率电气使用等方面，加大检查力度。定期组织消防管理人员，深入到施工作业现场，对建筑现场堆放的材料，进行阻燃测试。通过全面检查，保证消防安全管理工作能够落实到具体。

3.4加大消防安全基础设施的投入力度

从高层建筑工程现场消防安全管理需求角度来说，对消防安全基础设施的需求量较大，而多数工程项目管理出于工程管理成本，不注重消防安全基础设施的投入，当发生火灾事故时，难以把握最佳的灭火时期，进而使得火灾快速蔓延，增加工程损失。对于此情况，需要相关单位提高重视程度，加大消防安全基础设施的投入力度，为施工现场，提高消防安全保障。在管理工作中，要定期做好消防安全设施检查工作，强化消防设施运维管理，使其能够保持正常使用状态。

4结语

综上所述，在建高层建筑工程项目中，施工现场的消防安全管理工作水平提升，要健全消防安全管理制度，积极开展施工工地消防安全救援演练，做好消防安全自查工作，加大消防安全基础设施的投入力度。

参考文献：

[1]谭拥军.高层建筑施工现场消防安全特性及消防安全管理措施初探[J].建材与装饰，2016（39）.

[2]冯燕青.高层建筑施工现场消防安全管理措施探讨[J].消防界（电子版），2017（6）：66.

[3]李明有.高层建筑施工现场消防安全管理措施[J].环球市场信息导报，2016（14）：131.

[4]胡渊.高层建筑施工现场消防安全特性与安全管理举措研究论述[J].建筑工程技术与设计，2017（9）.

[5]石丽娜.高层建筑施工现场消防安全特性及消防安全管理措施初探[J].中小企业管理与科技（下旬刊），2018（1）：1~2

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/221996cd1d6146707c20f718.html