# 电气工程及其自动化的发展现状分析及发展趋势探讨吉胜涛

吉胜涛

身份证号：3209021984****6015

摘要：随着科技的进步和电子信息技术的发展，智能自动化技术已经融入到电气工程领域，在电气工程自动化控制方面发挥这重要作用。本文主要分析电气工程自动化控制的应用现状，并对自动化控制发展趋势进行探讨。

关键词：电气工程；自动化；发展趋势

引言

随着电子技术和智能技术的不断发展和推动，电气工程的操作系统模式也发生巨大的变化，其中尤为突出的是电子工程的自动化操作，这种操作模式备受社会的关注和认可。电气自动化是现代化工业的重要标志，也是电气工程发展的具体形态，为解放生产力和发展生产力提供有效保障。

1自动化控制技术理论概述

1.1自动化控制技术理论

自动化控制技术与电子学、控制论与计算机技术密切相关。计算机技术与控制理论是自动化控制技术中的核心技术，也影响着自动化控制技术的发展。从另一个角度来看，自动化控制技术并不需要人工完成所有工作，有助于解放劳动力实现自动化发展，当前自动化控制技术已经有效应用于电气工程中，并且随着科学技术的不断发展创新，自动化控制技术已经在电气工程中处于难以替代的重要地位。

1.2电气自动化控制技术应用理念

电气工程中进行集中管理具有极为重要的意义，通过集中管理能够确保电气工程顺畅运行，有助于设备的后期维护与管理。在系统设计过程中，自动化控制技术能够使电气控制便于操作，并且加强集中控制，将各项功能集中于一体，最后进行统一处理，大大提高了工作效率。电气工程控制过程中降低电缆的使用数量，有助于节约成本，所以通过自动化远程监控能够提高监控效率与经济效益。但是也有一定的弊端，适用范围过于狭窄，难以进行大范围试用。

在电气工化工程中应用智能化技术，其最主要的目的就是逐渐的提高电气自动化的工作效率，一方面可以有效的降低工程成本，节省人力物力，推动电气工程的发展，另一方面对电气工程自动化中传统控制的弊端得以解决，对系统稳定性有所控制，进一步提高了电气自动化工程设备运行的效率，进而加强和完善电气自动化设备的控制系统。

2电气工程中电气自动化技术的实践应用

2.1在发电厂中的应用

电气工程中电气自动化技术在发电厂的应用主要体现在自动发电量控制系统、自动电压控制系统、自动电压控制系统等方面。在发电厂的应用过程中。自动化技术主要作用是信息采集、设备监控、数据处理、自动检测等方面的作用，有效的提升发电厂的发电效率创造更大的经济价值。发电厂主要采用分布式现场成总线监控系统，这种系统具有高度的专业性、集中性和复杂性，主要是由工程师工作站、过程控制单元、运行人员工作站等相关部位组成，其中远程控制单元对热电阻、开关量等信号输送进行有效的控制和管理。

2.2在配电系统中的应用

将电气自动化技术应用在配电系统中主要是借助数据处理技术、设备管控技术、等新型技术有效地为配电系统实现自动化，便于提升配电效率和配电质量。这种配电系统应用在配电过程中能够有效的提升供电安全和可靠性，保证供电服务质量，同时借助配电自动化的作用可以有效的减少工作量，增加发电厂的经济效益和实用效应。与发达国家相比，我国配电自动化能处于发展阶段，配电自动化技术还不够成熟，运行经验还不够丰富，规模还不够庞大。但是随着我国对于配电自动化的不断重视吴国配电自动化逐渐向光纤通信、人工智能、地形显示等实用性技术上发展。我国配电自动化的基本形态主要有三种，分别是集中监控模式自动化、就地控制馈线自动化、集中监控模式自动化与配电管理模式化。我国主要是采用集中监控模式自动化，配电结构主要是分布式总体结构，有效地将总站、子站等结合起来，形成一体化的配电自动化系统。

2.3在变电站的应用

由于变电站中的部分工作需要人工进行，所以会产生部分工作误差，严重制约着变电站的正常运行。变电站的工作性质较为特殊，需要24小时都有人值守工作岗位，才能够确保变电站工作的有效开展，但同时势必会存在劳动力浪费等现象。将自动化控制技术应用于变电站中能够有效解决这一问题，同时借助传感器与互联网、计算机等各项科学技术，确保变电站工作能够脱离人工完成，只需调整几项程序，便可完成工作，大大降低了工作人员的劳动强度，提高了人力资源使用效率。

2.4在电气工程管理的应用

电器管理工程中，通常是需要后台才能够确保管理程序有效运行，机械设备出现故障时必须后台排查，才能够寻找到准确的故障点，但是故障检测与维修过程中会花费较多的时间。应用于自动化控制技术，能够对设备运行过程予以全程监控和检测。一旦出现运行故障，便能第一时间的发现找到精准故障发生点对存在的问题予以分析和探究，花费较短的时间完成高效的维修工作。

3自动化控制技术在电气工程中的发展趋势

根据当前自动化技术发展情况，国家也逐步重视对自动化技术的应用。所以在此形势下，自动化技术的研发工作应当予以创新，确保电气工程中有效应用自动化技术，就必须加强技术上的工作支持，并且强化监控模式，实现无人操控过程，有助于提升工作效率。基于新的发展形势下，必须要关注电气设备的运行稳定性与安全性，确保运行设备具有较高的数字化水平。自动化控制技术能够使电气工程的各类工作予以快速高效的完成，将自动化控制技术应用于人力与物力资源节约上，都会起到良好的使用效果，所以应当加强自动化控制技术的一体化与智能化不断发展，才能够满足时代的多元化发展需求。

在我国现阶段，各个行业的发展都是以优化资源配置为目的，电气工程及其自动化的发展也是为了更好的实现资源优化配置。智能化技术在电气化工程中得以应用，可将办公操作程序合理优化，智能化控制可对机械中存在的设备故障进行检测，对机械中的数据进行采集，将设备在维修及养护中投入的人力、物力、时间等有所降低，进而节约了资源。智能化技术的应用使电气工程自动化的利用效率、精度及速度等水平均有所提升。

电力工程设计的科学性合理性对电力系统安全稳定运行有一定的关系，技术操作人员除了要了解电气工程及其自动化的相关知识外，还应将智能化技术的有关知识及技能有所掌握，为电力系统设计优化提高保障。同时，利用远程监控技术可对电气系统随时进行监控，在相关技术人员掌握电力系统运行后，采用信息共享等方法实现电力系统的实用性。智能化技术不仅促进了电气工程系统的进一步优化，而且还促进了智能化相关的各种技术在各个领域的应用，使智能化技术取得更好的发展。

结语

在电气工程中运用电气自动化技术是现代电气工程中的发展趋势。电气自动化技术是以计算机技术、智能化技术、信息传输技术、自动处理技术等相结合的一种综合性技术。电气工程电气自动化技术被广泛应用在多个领域，诸如电影在发电厂、变电站等多个领域，从而有效的减少工作人员的工作时间，提升工程的生产效率，保证经济效益和使用价值。

参考文献：

[1]张雷.电气工程自动化的智能化技术应用分析[J].工程技术研究，2018（08）：113-114.

[2]黄祺恒.浅谈电气工程中电气自动化实践研究[J].工程技术：全文版，2016，06（7）：00182.

[3]王亚东，李重岳.电气工程中电气自动化实践研究[J].科技创新导报，2016，13（21）：31.

[4]李学凯，于洋.关于电气工程中电气自动化实践研究[J].工程技术：全文版，2016，09（1）：00238.

[5]宋杰.浅谈电气工程及其自动化的智能化技术应用[J].山东工业技术，2018（3）：143-143.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2282ddf69e6cbd35318bfb2e.html