# 表面增强拉曼光谱快速检测糕点及白酒中糖精钠的研究

### 论文摘要

本研究建立了表面增强拉曼光谱快速检测糕点及白酒中糖精钠的方法。基于溶剂萃取法,利用二氯甲烷对糕点及白酒中的糖精钠进行提取,制备金溶胶后将其浓缩作为增强基底,并优化增强基底的条件来获得最佳拉曼信号。结果表明,在1.0 mol/L稀盐酸的酸性条件下用二氯甲烷提取糖精钠,再用0.1 mol/L氢氧化钠溶液适当调节体系酸度后将糖精钠从二氯甲烷中反萃取出来,可获得最高提取效率;将1.0 mol/L稀硝酸作为凝聚剂使浓缩金溶胶与糖精钠分子紧密结合后检测,可获得响应最强的SERS信号。糖精钠在糕点和白酒中的的最低检测浓度分别为0.5 mg/kg和0.5 mg/L,回收率在75%～120%,RSD(n=5)在3.3%～8.6%,该方法灵敏度高,特异性强,前处理方式简单,实现了糕点及白酒中糖精钠的快速检测。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 实验部分

- 2.1 试剂与仪器

- 2.2 样品的检测方法

- 2.2.1 提取

- 2.2.2 凝聚及增强测试

- 2.2.3 测定条件

- 3 结果与讨论

- 3.1 糖精钠标准溶液的SERS光谱图及峰归属

- 3.2 稀盐酸浓度的优化

- 3.3 氢氧化钠溶液浓度的优化

- 3.4 凝聚剂的选择

- 3.5 金溶胶的选择

- 3.6 增强基底加入量的优化

- 3.7 糖精钠与增强基底浓缩金胶2的混匀时间考察

- 3.8 检出限的确定

- 3.9 定性及定量分析

- 3.10 实际样品的验证

- 3.11 加标回收实验

- 4 小结

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 覃文霞,余婉松,郑娟梅,袁光蔚,王海波,刘珈伶

关键词: 糕点,白酒,糖精钠,表面增强拉曼光谱,快速检测

来源: 光散射学报 2019年01期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 化学,轻工业手工业

单位: 广西-东盟食品药品安全检验检测中心,赛默飞世尔科技(中国)有限公司

基金: 广西食品药品监督管理局科学研究项目(桂食药科2017-8(直属))资助,食品安全地方标准制定(修订)项目(桂地标食2016005号)资助

分类号: O657.37;TS207.3

DOI: 10.13883/j.issn1004-5929.20190103

页码: 19-25

总页数: 7

文件大小: 1309K

下载量: 208

### 相关论文文献

- [1].这16种调味料真的“严重可致癌”吗?[J]. 饮食科学 2016(01)

- [2].开口板栗不要买 小心添加剂进入果肉[J]. 中国食品 2016(24)

- [3].科学解读“糖精枣”[J]. 中国食品 2016(20)

- [4].一种提高糖精钠品质的方法[J]. 化工管理 2019(18)

- [5].高效液相色谱法测定枣中糖精钠含量[J]. 现代食品 2019(08)

- [6].关于白酒中糖精钠含量测定的国标方法的讨论[J]. 食品与发酵科技 2018(03)

- [7].高效液相色谱法测定白酒中糖精钠的方法探讨[J]. 计量技术 2018(10)

- [8].亲和柱串联C_(18)柱高效液相色谱法分离糖精钠[J]. 分析试验室 2019(09)

- [9].标准品影响饮料中糖精钠结果的原因分析[J]. 农产品加工 2018(12)

- [10].超高效液相色谱法检测两种口服液中糖精钠含量[J]. 怀化学院学报 2018(11)

- [11].浅析液相色谱法检测食品中苯甲酸、山梨酸、糖精钠、胭脂红[J]. 科技创新导报 2012(33)

- [12].强碱性物质对糖精钠结构形成的影响[J]. 河南科技 2008(05)

- [13].高效液相色谱法测定苹果醋饮料中糖精钠含量[J]. 山东化工 2018(07)

- [14].超高效液相色谱法测定蜜饯中苯甲酸、山梨酸及糖精钠方法研究[J]. 现代农业科技 2018(08)

- [15].基于表面增强拉曼光谱技术快速检测干果中的糖精钠[J]. 分析试验室 2019(06)

- [16].一种提纯处理糖精钠母液的方法[J]. 化工管理 2018(05)

- [17].辣条中糖精钠含量测定及其与牛血清白蛋白的相互作用[J]. 中国食品学报 2018(05)

- [18].如何鉴别正常枣与“糖精枣”[J]. 农村百事通 2016(17)

- [19].高效液相色谱法检测含乳饮料中的苯甲酸、山梨酸、糖精钠3种添加剂含量[J]. 分析仪器 2020(03)

- [20].铜离子强化芬顿处理糖精钠废水研究[J]. 河南科学 2018(05)

- [21].河南食药局饮品抽检查出禁止物“糖精钠”[J]. 食品安全导刊 2016(25)

- [22].糖精钠下游产品工艺及装置研究[J]. 河南化工 2018(12)

- [23].调味品中合成着色剂和糖精钠的测定[J]. 中国食品 2018(11)

- [24].三招辨别“糖精枣”[J]. 恋爱婚姻家庭(养生) 2016(09)

- [25].食品甜味剂糖精钠的检测方法探究[J]. 科技传播 2011(07)

- [26].管式膜超滤-纳滤联合法处理糖精钠生产废水[J]. 化工管理 2019(13)

- [27].结晶紫-紫外分光光度法测定食品中糖精钠的含量[J]. 光谱实验室 2010(01)

- [28].高效液相色谱法测定食品中糖精钠的不确定度分析[J]. 河南科技 2010(14)

- [29].两种国家标准方法在HPLC法测定白酒中糖精钠检出限的比较[J]. 食品安全导刊 2019(21)

- [30].关于鸡精中糖精钠假阳性判定的研究[J]. 中国调味品 2018(06)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2321c4d060caf2e8f91ffad6.html