# 微波消解–电感耦合等离子体质谱法测定鲤鱼、河蚌样品中的铜、镉、铅、铬

### 论文摘要

建立微波消解–电感耦合等离子体质谱法同时测定鲤鱼、河蚌样品中铜、镉、铅、铬4种重金属元素的含量。以20.0μg/L的Rh作为内标,采用硝酸–过氧化氢消解液,用微波消解仪消解鲤鱼、河蚌等生物样品,在选定的仪器工作条件下测定。铜、镉、铅、铬4种重金属元素的质量浓度在1～100μg/L范围内与其质谱强度呈良好的线性关系,相关系数均为0.999 9,方法检出限为0.01～0.09μg/L。测定结果的相对标准偏差为1.30%～9.95%(n=6),样品加标回收率为91.0%～111%。用所建方法对黄鱼国家标准物质(GBW 08573)进行测定,测定值与标准值基本一致,相对误差均小于7%。该方法简单、快速,灵敏度高,重现性好,适用于大批量生物样品中多种重金属元素的同时测定。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 主要仪器与试剂

- 1.2 标准工作溶液配制

- 1.3 仪器工作条件

- 1.3.1 ICP–MS

- 1.3.2 微波消解

- 1.4 样品采集及处理

- 1.4.1 样品采集

- 1.4.2 样品处理

- 2 结果与讨论

- 2.1 仪器工作条件的优化

- 2.2 消解液的选择

- 2.3 干扰及消除

- 2.4 内标元素的选择

- 2.5 线性方程及检出限

- 2.6 精密度试验

- 2.7 准确度试验

- 2.8 样品加标回收试验

- 3 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王晨希

关键词: 微波消解,电感耦合等离子体质谱法,鲤鱼,河蚌,重金属

来源: 化学分析计量 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 化学,轻工业手工业

单位: 镇江市环境监测中心

分类号: O657.63;TS254.7

页码: 74-77

总页数: 4

文件大小: 1151K

下载量: 28

### 相关论文文献

- [1].小河蚌[J]. 东方少年·布老虎画刊 2019(05)

- [2].小河蚌[J]. 东方少年·布老虎画刊 2019(Z1)

- [3].河蚌飞行器[J]. 早期教育(家教版) 2018(09)

- [4].螃蟹和河蚌[J]. 家教世界 2010(12)

- [5].五彩的梦[J]. 故事作文(低年级版) 2008(05)

- [6].五彩的梦[J]. 少年月刊 2008(06)

- [7].河蚌和水鸟[J]. 少儿科技 2012(07)

- [8].河蚌之爱[J]. 创作 2016(05)

- [9].卖河蚌[J]. 小学生时空 2008(12)

- [10].春食河蚌正当时[J]. 农产品加工 2012(04)

- [11].河蚌[J]. 作文世界 2012(05)

- [12].爱炫耀的小河蚌[J]. 素质教育博览 2008(12)

- [13].河蚌 棒打烹小鲜[J]. 餐饮世界 2014(06)

- [14].摸河蚌[J]. 阅读与作文(小学低年级版) 2012(12)

- [15].同位素稀释-气相色谱-质谱法测定河蚌蚌肉中邻苯二甲酸酯类残留量[J]. 渔业研究 2018(01)

- [16].河蚌多糖对老龄小鼠的抗氧化作用[J]. 现代预防医学 2015(06)

- [17].白及河蚌汤治咯血[J]. 恋爱婚姻家庭(月末) 2020(08)

- [18].体内的沙子[J]. 伴侣 2016(04)

- [19].河蚌多糖抗乙型肝炎病毒实验研究[J]. 实用预防医学 2012(02)

- [20].包容的含义[J]. 健身科学 2013(02)

- [21].阴虚内热食河蚌[J]. 养生月刊 2018(03)

- [22].河蚌的生物学特性及人工育珠技术[J]. 安徽农业科学 2008(35)

- [23].共同砥砺前行 愿做育珠河蚌[J]. 北京教育(德育) 2016(03)

- [24].包容成“珠”[J]. 家庭与家教(现代幼教) 2009(06)

- [25].包容缺陷[J]. 意林文汇 2014(11)

- [26].氨氮浓度对不同体重河蚌(Anodonta woodiana)耗氧率的影响[J]. 淡水渔业 2011(02)

- [27].神奇的动物生育[J]. 青年科学 2008(Z1)

- [28].淡水珍珠养殖的气象条件分析[J]. 现代农业科技 2012(15)

- [29].鹬蚌相争[J]. 中学生英语(初中版) 2012(Z3)

- [30].河蚌3对神经节解剖分离技术的改进探索[J]. 生物学通报 2011(09)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/23640e18b67dfaac4b883916.html