# 锅炉脱硝改造存在的的问题及解决方法

### 论文摘要

本文结合牡丹江热电有限公司锅炉脱硝改造实例,阐述了220t/h煤粉锅炉采用低氮燃烧器、SNCR和SCR联合脱硝过程中遇到的问题和解决方法。

### 论文目录

- 1 概述

- 1.1 低氮燃烧器改造

- 1.2 乏汽送粉改造

- 1.3 SNCR和SCR烟气脱硝系统

- 2 存在的的问题及解决方法

- 2.1 低温省煤器堵塞，压差大

- 2.1.1 堵塞物成分判断

- 2.1.2 堵塞物形成机理判断

- 2.1.3 堵塞物去除具体措施

- 2.2 飞灰含碳量升高及改善措施

- 2.3 SNCR脱硝运行情况

- 2.3.1 温度场改变，反应窗口后移

- 2.3.2 SCR的效率较低

- 2.3.3 脱硝系统分配计量装置精度低

- 2.4 CEMS的NOX、氨逃逸等测量数据不准确

- 2.4.1 NOX的测点后移

- 2.4.2 氨逃逸的测点前移

- 2.4.3 进行灰分中氨浓度的化验，确保氨浓度≤50μg/g

- 3 效果

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王振

关键词: 煤粉锅炉,脱硝,低氮燃烧器

来源: 区域供热 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用,建筑科学与工程,动力工程,电力工业

单位: 牡丹江热电有限公司

分类号: TU995;X773

DOI: 10.16641/j.cnki.cn11-3241/tk.2019.03.022

页码: 122-126

总页数: 5

文件大小: 248K

下载量: 87

### 相关论文文献

- [1].电厂锅炉脱硝改造技术要点研究[J]. 门窗 2019(12)

- [2].220 t燃煤锅炉脱硝超净排放调试问题分析与改造实践[J]. 冶金动力 2020(01)

- [3].135MW燃煤机组深度脱硝改造技术方案探讨[J]. 环境与发展 2019(11)

- [4].钢铁企业烧结烟气脱硝工艺选型探讨[J]. 山东冶金 2019(06)

- [5].百万机组脱硝自动控制策略分析与优化[J]. 环保科技 2020(01)

- [6].攀钢钒公司高硫烧结烟气脱硝工艺路线探究[J]. 河南科技 2020(01)

- [7].温度对35钢在船舶尾气络合脱硝液中电化学腐蚀行为的影响[J]. 材料保护 2020(02)

- [8].钒基脱硝催化剂的研究进展[J]. 辽宁化工 2020(04)

- [9].低温湿法脱硝系统的结构优化实践[J]. 有色冶金节能 2020(02)

- [10].燃煤电厂超低排放改造后脱硝系统优化运行控制技术[J]. 工业炉 2020(04)

- [11].基于智慧模型的脱硝控制系统优化[J]. 华电技术 2020(09)

- [12].电厂脱硝运行中常见问题及解决对策分析[J]. 内蒙古煤炭经济 2020(07)

- [13].超临界机组脱硝系统模型预测控制研究[J]. 浙江电力 2016(11)

- [14].导流板对脱硝反应器运行的影响分析[J]. 资源节约与环保 2016(09)

- [15].脱硝宽负荷运行的水侧改造途径[J]. 上海节能 2017(02)

- [16].基于氨逃逸监测的变比值脱硝控制系统研究[J]. 工业安全与环保 2017(09)

- [17].脱硝系统投运后带来问题初析及改进措施[J]. 锅炉制造 2017(05)

- [18].助燃脱硝助剂在DCC装置上的工业应用[J]. 石化技术 2017(10)

- [19].关于脱硝钢架结构精细化设计的研究[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2017(22)

- [20].浅谈火力发电厂的脱硝电气系统设计分析[J]. 科技创新与应用 2016(13)

- [21].浅谈煤粉锅炉的脱硝改造[J]. 山东工业技术 2015(05)

- [22].燃煤电厂脱硝工艺对其粉煤灰性质的影响[J]. 非金属矿 2015(04)

- [23].水泥行业脱硝技术应用分析[J]. 科技信息 2013(35)

- [24].用于去除硝酸盐的自洁式内生气体脱硝反应器[J]. 渔业现代化 2013(06)

- [25].一次全过程SCR脱硝系统脱硝探索[J]. 热电技术 2018(02)

- [26].高温除尘脱硝超低排放一体化技术[J]. 机电技术 2020(01)

- [27].福建联合石化2~#辅锅脱硝项目成功投运[J]. 大氮肥 2020(01)

- [28].某电厂脱硝系统精准分区喷氨改造浅谈[J]. 应用能源技术 2020(03)

- [29].蜂窝陶瓷填料型催化剂的制备及其脱硝性能评价[J]. 硅酸盐通报 2020(04)

- [30].600MW超临界机组灵活性全负荷脱硝运行技术[J]. 电力设备管理 2020(04)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/23ed52c082093f5394831ea1.html