# 电力调度与自动化系统运行分析

（国网湖北省电力公司兴山县供电公司湖北宜昌443700）

摘要：随着电力行业的快速发展，电网的规模呈现出不断扩大的趋势，控制电力系统使其安全运行变得越来越重要，也变得越来越复杂。而电力调度自动化系统作为电网的控制、监控核心与电力系统的安全运行密切相关。电力调度自动化系统要想确保电力系统安全运行就要及时、准确的提供电网实时运行的数据信息与控制功能，只有这样才能保证电网安全、经济运行，降低输送电力过程中造成经济损失的概率。本文简要介绍了电力调度中的自动化系统和电力系统调度自动化的实际应用，对影响电力调度自动化系统稳定运行的因素、保证电子调度自动化系统安全运行的措施两个方面进行分析研究。

关键词：电力调度；自动化系统；安全运行

1.电力调度中的自动化系统

1.1电力调度运行分析

在电力调度中,首先要认识到电力能源的获得、运输及配送是一个紧密相连的整体。对局部的有效分析并不能改变整个电力系统的运营效率。其次,对电力调度的分析也不能只重于表象,对细节的、深层次的问题含糊带过或是不管不问。再次,由局部运行分析出发,兼顾全局进行分析。这就是我们现代的电力调度运行分析的基本要求。全面的、系统的将整个电力调度的整体运行进行分析,从而有方向、有目标的去解决、去完善电力调度运行过程中的问题。这样才能更好的提升电力调度运行的效益,保障电力系统的稳定运行。

1.2自动化系统组成

电力调度的自动化主要是利用计算机、远程通讯等技术来实现电力调度系统的自动化运行。主要可分为三大部分:小型机系统、PAS软件(电力系统高级软件应用系统)、集群软件。其中小型机系统也被称为硬件平台,包括核心服务器和应用服务器两大部分。为保证系统良好的运行一般会采取双机系统,主机和备用机之间相互监控,一旦出现系统故障等情况可自动切换执行机。在这一自动化系统的装机过程中应注意:1)系统的运行性能要高,稳定性好,易于操作。2)每一主机要配备一个备用机,用来保证系统工作时的连续、稳定。3)设备要有很强的扩展性和可用性,以保证自动化系统的软件升级和局部改进。PAS软件主要是指调度管理软件,概括为电力系统的应用软件。它和数字采集和监视系统(SCADA)构成了实现整个电力调度自动化的关键。其次还包括数据库、操作平台和支持平台等。

2.电力系统调度自动化的实际应用

近年来，我国的科技水平和经济发展水平都得到了提升，有效推动了电力行业的整体快速发展，使得电力系统正朝着自动化、现代化方向上前进，并且正在逐渐实现变电站自动化管控以及无人值守等目标。简单来说，电力系统调度的自动化就是将电力控制、电能测量、系统维护以及系统运行集中为一整体，来实现综合管控、自动化调度的目的，进而实现电力系统运行质的飞跃。虽然现阶段自动化目标的实现，有效的提升了调度管理的水平，但是在实际应用过程中，还是存在一定的问题需要进一步解决，例如，受到调度人员自身业务水平以及专业素质的影响，自动化技术方面的不完善等等。就电力系统调度自动化本身而言，其有效实现是以网络传输功能作为基础，充分利用冗余性来进行数据的备份，进而确保电力系统整体能够正常且顺利的运行。因此在这一基础上，可以通过对数据有效管理来实现数据交叉以及高效的传输，进而确保相关数据能够在稳定状态下进行运行以及传输[1]。此外，电力自动化系统中存在着大量的数据信息以及数据结构，能够在一定程度上将数据自身与调度系统进行有效融合，通过相应连接以及反馈来实现和发挥自身的优势。自动化系统和调度系统进行融合时，要将调度系统作为主体，进而构建起一个相对合理且科学的系统，并且一定要对不同的数据信息进行有效确定和明确，才能进一步保证网络系统信息数据的精准度和稳定度。

3.影响电力调度自动化系统稳定运行的因素

随着科技的进步，如今我国电力调度自动化系统应用比较完善，并开始逐渐向智能化方向发展。虽然电力调度自动化系统能够有效提高电力调度效率，但其会受到多种因素的因素，继而对系统的实际运行质量和安全性产生影响。

3.1自然因素对系统稳定运行的影响

自然因素危害电力调度自动化系统的几率虽然较低，但其具有突发性的特征，且危害程度较高。目前人们仍然难以控制自然因素对电力调度自动化系统的影响，所采取的防范措施效果有限，即自然因素仍然是影响稳定运行的主要因素之一。

3.2人为因素对系统稳定运行的影响

随着电力调度自动化系统的应用，在保证提高系统运行效率的同时，还减少了人力工作的强度，工作人员需要完成的工作内容逐渐简化。然而很多工作人员会心存侥幸心理，认为电力调度自动化系统可以实现自动化运行，则工作人员无需完成调度工作，而无所事事，致使对于系统中存在的安全问题疏于防范，从而致使电力调度自动化系统出现故障时无法及时进行处理，影响系统的正常运行。

3.3系统自身因素影响

电力调度自动化系统不仅会受到外界因素的印象，其内部子系统、配置设备等也会对电力调度自动化产生巨大的的影响。如报警系统的稳定性、配置设备老化等，不仅会降低系统运行效率，还无法及时针对系统故障发出信号，耽误系统维修时间，引发更严重的系统的故障。

4.保证电子调度自动化系统安全运行的措施

4.1采取相应措施解决自然、人为伤害

首先，对于自然灾害做好防范措施。该系统中有很多的电子设备对于正常工作的外部要求较高，发生雷电时产生的强大电流和电磁场会干扰电子设备，所以要整体防御并采取多重保护，应用新技术提高安全防护等级，制定防雷电管理制度。网络是电力调度自动化系统安全运行的基础，一定要做到安全可靠。其次，对于通信网络，要选择运行可靠、访问控制功能完整的系统，如Linux操作系统。并对操作系统定期添加不定的程序，减少系统中的安全漏洞。对于黑客攻击是由于电力与互联网相连接，企业内部网络将互联网作为通道；对于病毒要做好反病毒措施，采取状态检测形式的防火墙防止黑客入侵、非法网络攻击。对于违规操作查询信息是由于企业内部自己建立局域网，与互联网是相隔离的，这可以采取加密通信技术来防止信息被改动、越权访问等行为。还应该定期对员工进行培训、考核，保证他们对日常维护加以重视，提高安全意识与责任心。

4.2选定电力调度自动化系统标准

不同的电力调度自动化系统适用于不同地区，当前我国电力调度自动化系统版本较多，电力企业需要结合当地的实际用电需求及其他环境因素影响等，选择适合当地的电力调度自动化系统。但很多工作人员在进行系统标准选定时，过于注重系统主硬件设施完善，而忽视了辅助配套设施的建设，继而使电力调度自动化系统在实际运行中难以确保稳定性和可靠性。

4.3加强电力调度自动化系统安全维护

当前我国电力行业非常注重自动化技术的应用，尤其是电力调度自动化系统负责整个电网的监控、分析和估计等作用，还承担电力的调配任务，对系统软件、硬件的要求均较高，一旦硬件和软件出现问题，则会直接影响系统的稳定性，因此必须对系统做好维护。目前常见的系统隐患主要有实时监控隐患，非控制性实时业务隐患、生产管理系统隐患、办公管理系统隐患等，工作人员必须针对这些隐患做好维护和防范，保证系统稳定运行。

5.结语

实施电力调度系统自动化可以有效提升电力调度系统的工作效率，电力企业要充分认识到电力调度自动化的重要意义，加强对电力调度自动化的重视，以不断提升电力调度系统的安全水平，降低电力系统的故障发生率，进而减少停电带来的损失，促进我国电力行业的健康发展。

参考文献：

[1]赵秋源.电力系统调度自动化技术应用研究[J].信息技术与信息化，2014

[2]朱登宇.电力系统调度自动化的技术与优化[J].硅谷，2012

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/243559b5bd0be067446c94ab.html