# 碘蓝分光光度法论文_李怀旻

导读:本文包含了碘蓝分光光度法论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:光度法,甲基,硫化物,阴离子,表面活性剂,硫化钠,湿法。

### 碘蓝分光光度法论文文献综述

李怀旻[1]（2019）在《亚甲蓝分光光度法测定阴离子表面活性剂的方法改进》一文中研究指出对应用亚甲蓝分光光度法测定水中阴离子表面活性剂的方法进行了改进。通过绘制校准曲线、标准样品的测定、实际样品加标回收率测定和方法检出限的测定,证明采用25mL叁氯甲烷对水样进行1次萃取加1次洗涤液反洗的优化方法完全能够满足水质中阴离子表面活性剂的环境监测质量控制的要求。(本文来源于《环境与发展》期刊2019年10期）

李玉璞[2]（2019）在《亚甲基蓝分光光度法测定水中硫化物的几个影响因素》一文中研究指出通过实验方法,分别对样品测定时间、样品中的干扰物质、酸化剂、吸收液、前处理方式以及测定用比色皿宽度等因素对亚甲基蓝分光光度法测定水中硫化物时产生的影响进行研究。结果发现,固定后的样品应于96 h内测定;当水样中存在浓度(以N计)高于2.0 mg/L的NO2-时,会对测定结果产生严重影响;采用盐酸作为酸化剂的效果好于硫酸和磷酸;采用1%NaOH作为吸收液,吸收效果优于使用5%乙酸锌—1.25%乙酸钠作为吸收液;样品前处理方式采取"酸化—蒸馏—吸收"法的回收率高于"酸化—吹气—吸收"法;其他条件相同的情况下,适当增加比色皿的宽度,可有效降低方法检出限。(本文来源于《环境保护与循环经济》期刊2019年10期）

蒯丽君,郝俊,孔详科,杨劲松[3]（2019）在《微波消解-磷钼蓝分光光度法测定城市污泥中总磷浓度》一文中研究指出建立了微波消解-磷钼蓝分光光度法测定城市污泥中总磷的方法。在微波环境中硝酸-过氧化氢能够将城市污泥中无机磷盐和含磷有机物消解为正磷酸盐,在弱酸性条件下,正磷酸盐在铋盐的催化条件下与钼酸铵-抗坏血酸生成磷钼蓝,于分光光度计波长690nm处进行测定总磷浓度。方法的相对标准偏差0.63%～0.95%,加标回收率为101%～102%,能够满足对城市污泥中总磷浓度的测定要求。(本文来源于《中国无机分析化学》期刊2019年05期）

刘鸿,谢璐,张文娟,陈涛,杨峰[4]（2019）在《钼蓝分光光度法测定离子型稀土矿混合稀土氧化物中二氧化硅量》一文中研究指出钼蓝分光光度法是测定二氧化硅量的经典分析方法,被大量应用于有色金属矿产品的化学分析检测。离子型稀土因其生产工艺的特殊性,其氧化物产品往往含较高的二氧化硅杂质。本文旨在建立一种适合南方离子型稀土氧化物中二氧化硅量测定的方法。试样经过碳酸钠与硼酸熔融分解,浸取后,用草酸-硫酸混合液消除砷等杂质元素的干扰,于分光光度计650 nm处测定吸光度,计算硅量。本文对样品熔融条件、比色条件、精密度等进行了考察。结果表明该方法精密度和准确度均可满足检测要求,方法应用于国家标准《离子型稀土矿混合稀土氧化物化学分析方法第3部分:二氧化硅量的测定》的制定。(本文来源于《广东化工》期刊2019年18期）

白英丽,王佳丽,孙洪涛,张健康[5]（2019）在《硅钼蓝分光光度法测定高铍铍铝合金中硅》一文中研究指出高铍铍铝合金中的杂质元素硅对高铍铍铝合金热等静压、精密铸造及耐腐蚀性能影响较大,需要对其含量进行严格控制,所以测定高铍铍铝合金中的硅具有重要意义。采用硫酸(1+1)、硝酸和氢氟酸于水浴条件下溶解试样,用硼酸掩蔽剩余氟离子,在0.10～0.15mol/L硫硝混酸介质下,钼酸铵与硅反应生成硅钼黄杂多酸,稳定20min后,用草酸掩蔽铁离子,同时加入抗坏血酸将硅钼黄还原成硅钼蓝,放置10min,于波长820nm处采用分光光度法进行测定,实现了硅钼蓝分光光度法对高铍铍铝合金(铍的质量分数为60%～70%)中硅的测定。在优化的实验条件下,试液中硅质量在10～60μg范围内与其对应的吸光度呈良好的线性关系,相关系数为1.000,方法中硅的检出限和测定下限分别为0.002 1%(质量分数,下同)和0.007 1%。按照实验方法测定60BeAl和70BeAl两个高铍铍铝合金试样中硅含量,测得结果的相对标准偏差(RSD,n=8)为2.9%～3.4%。将实验方法用于测定高铍铍铝合金实际试样中硅含量,结果与电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)相吻合。(本文来源于《冶金分析》期刊2019年09期）

李超[6]（2019）在《亚甲蓝分光光度法测定水中阴离子表面活性剂的方法研究》一文中研究指出亚甲基蓝分光光度法测定阴离子表面活性剂的国标方法操作复杂,不仅耗时长而且大量使用有机溶剂对实验人员身体损伤较大。该研究通过同步实验对比分析,结果表明:加入25mL亚甲蓝,一次性20mL叁氯甲烷萃取,再使用洗涤的方法,其测定结果的精密性和准确度等同于国标方法,且具有良好的可操作性、安全性和经济性。(本文来源于《安徽农学通报》期刊2019年17期）

张俊峰,栾海光,宋健伟[7]（2019）在《亚甲基蓝分光光度法测定锑浸出液中硫化钠》一文中研究指出湿法炼锑中常采用硫化钠作为从锑矿中提取锑硫化物的浸出剂。准确测定锑浸出液中的硫化钠浓度对掌握和完善湿法炼锑工艺、提高生产效率有重要作用。将亚甲基蓝分光光度法用于锑浸出液中硫化钠的测定,考察了波长选择、体系酸度、显色时间、基质干扰等条件,测评、优化了方法;将方法应用于锑浸出液中硫化钠的测定,方法检出限为0.002mg/L,测定结果相对标准偏差≤3%,加标回收率≥90%。方法能较理想地应用于锑浸出液中硫化钠的测定,丰富了锑浸出液中硫化钠的测定方法,也为相关研究提供了支持与参考。(本文来源于《中国无机分析化学》期刊2019年04期）

陆映东,黄誓成,胡永玫,赖馥馨,林葵[8]（2019）在《硅钼蓝分光光度法测定掺锡氧化铟粉中硅》一文中研究指出本文研究了以氢氧化钠熔融分解试样,经盐酸酸化,在稀盐酸介质中,钼酸铵与硅生成硅钼黄,以硫酸-草酸-抗坏血酸混合溶液为还原剂消除磷砷的干扰,并还原成硅钼蓝,从而建立了硅钼蓝分光光度法测定掺锡氧化铟粉中硅的方法。试验表明,大量铟、锡存在下,硅质量浓度在0.01～0.12μg/mL范围内与其吸光度符合比尔定律,方法的相对标准偏差(RSD值,n=11)为1.56%～15.1%,加标回收率在94.0%～101.8%之间。实验方法用于测定4个掺锡氧化铟粉样品和2个合成样品中硅,结果与电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)测定结果相一致,合成样品分析结果与理论值相符,叁家实验室比对结果相吻合。(本文来源于《世界有色金属》期刊2019年12期）

梁时军,黄银春,夏亮,陈巧[9]（2019）在《水质硫化物的测定:亚甲基蓝分光光度法和流动注射-亚甲基蓝分光光度法的比较》一文中研究指出对环境样品预处理后分别用流动注射-亚甲基蓝分光光度法和亚甲基蓝分光光度法进行测定,并对两种方法进行比较。结果显示,两种方法的线性相关系数均大于0.999,相对标准偏差小于2%,回收率介于93.8%～97%,且对标准参考物质的测定结果均符合证书值要求,测定结果之间并无显着性差异。流动注射-亚甲基蓝分光光度法还具有更宽的分析范围、更高的实验效率、自动化程度较高等优点,在分析高浓度的废水或者样品较多时可以优先选择流动注射-亚甲基蓝分光光度法。(本文来源于《环境与发展》期刊2019年07期）

李玉璞[10]（2019）在《酸化—蒸馏—吸收—亚甲基蓝分光光度法测定地下水和海水中的硫化物》一文中研究指出硫化物是水质监测中的重要参数,采用"酸化—蒸馏—吸收"的前处理方式替代传统的"酸化—吹气—吸收"前处理方式,并通过实验改进了样品酸化剂和吸收液的种类与用量。实际样品的测定结果显示,本方法对地下水和海水的检出限均为0.003 mg/L,方法的精密度和准确度良好。(本文来源于《环境保护与循环经济》期刊2019年07期）

### 碘蓝分光光度法论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

通过实验方法,分别对样品测定时间、样品中的干扰物质、酸化剂、吸收液、前处理方式以及测定用比色皿宽度等因素对亚甲基蓝分光光度法测定水中硫化物时产生的影响进行研究。结果发现,固定后的样品应于96 h内测定;当水样中存在浓度(以N计)高于2.0 mg/L的NO2-时,会对测定结果产生严重影响;采用盐酸作为酸化剂的效果好于硫酸和磷酸;采用1%NaOH作为吸收液,吸收效果优于使用5%乙酸锌—1.25%乙酸钠作为吸收液;样品前处理方式采取"酸化—蒸馏—吸收"法的回收率高于"酸化—吹气—吸收"法;其他条件相同的情况下,适当增加比色皿的宽度,可有效降低方法检出限。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 碘蓝分光光度法论文参考文献

[1].李怀旻.亚甲蓝分光光度法测定阴离子表面活性剂的方法改进[J].环境与发展.2019

[2].李玉璞.亚甲基蓝分光光度法测定水中硫化物的几个影响因素[J].环境保护与循环经济.2019

[3].蒯丽君,郝俊,孔详科,杨劲松.微波消解-磷钼蓝分光光度法测定城市污泥中总磷浓度[J].中国无机分析化学.2019

[4].刘鸿,谢璐,张文娟,陈涛,杨峰.钼蓝分光光度法测定离子型稀土矿混合稀土氧化物中二氧化硅量[J].广东化工.2019

[5].白英丽,王佳丽,孙洪涛,张健康.硅钼蓝分光光度法测定高铍铍铝合金中硅[J].冶金分析.2019

[6].李超.亚甲蓝分光光度法测定水中阴离子表面活性剂的方法研究[J].安徽农学通报.2019

[7].张俊峰,栾海光,宋健伟.亚甲基蓝分光光度法测定锑浸出液中硫化钠[J].中国无机分析化学.2019

[8].陆映东,黄誓成,胡永玫,赖馥馨,林葵.硅钼蓝分光光度法测定掺锡氧化铟粉中硅[J].世界有色金属.2019

[9].梁时军,黄银春,夏亮,陈巧.水质硫化物的测定:亚甲基蓝分光光度法和流动注射-亚甲基蓝分光光度法的比较[J].环境与发展.2019

[10].李玉璞.酸化—蒸馏—吸收—亚甲基蓝分光光度法测定地下水和海水中的硫化物[J].环境保护与循环经济.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2560382527449e5571b12be5.html