# 基于智能化建筑电气节能优化设计的分析李翠玲

（中国建筑科学研究院北京101100）

摘要：近年来，我国的建筑行业发展迅速，智能化建筑有了很大进展。智能化建筑的出现不仅符合现代社会的环保节能要求，还为人们的日常提供了高效、方便的生活环境。但是智能化建筑还处于发展的初期阶段，在电气节能方面还存在着很多问题。所以本文就智能化建筑中的电气节能优化设计进行了详细的分析，重点阐述了智能化建筑电气节能优化设计的现状以及不足之处，并针对性的提出了处理对策，旨在提升智能化建筑的建设水平。

关键词：智能化建筑；电气节能优化设计

引言

随着社会市场经济的快速发展，各行业迎来了极大的发展机遇，但是随着行业消耗与产出的不断加大，对环境造成了一定的影响，不断恶化的环境使得各行业的发展目标与发展方向正在不断改变，可持续发展的目标成为了各行业寻求发展的途径的重要指导内容，建筑行业作为城市发展的重要标志，因此，需要加强对智能化建筑电气节能优化设计，促进智能化建筑的发展。

1智能化建筑电气节能

智能化建筑指的是利用互联网技术与通讯技术以及控制技术等，将建筑内部的设备管理系统与信息化系统以及公共安全系统相结合，从而形成一个科学与稳定的智能化系统，从而为人们提供更加舒适环保的居住体验。智能化建筑的搭建，能够很好的对建筑当中的电气设备予以优化配置，高效管理，使得其得到有效的应用，满足居住者的居住需求，例如改善空气和确保室内温度适宜等。从当前我国智能化建筑搭建的情况来看，虽然有高新技术的大力支持，但由于相关理论还不完善，从而导致智能化建筑的搭建无法达到预期的目标，还需要相关人员继续的努力。因此，提出了智能化建筑电气节能，也就是在不影响建筑智能控制的重要前提下，对非必要环节予以优化设计和对电气的各个环节予以管理，从而促进智能控制系统和电能系统良好配置，从而来实现智能化建筑电气节能。

2现阶段智能化建筑电气节能设计的现状

现阶段，虽然我国在智能化建筑电气节能方面的研究有了很大的进步。但是我国的智能化建筑仍旧处于初步发展阶段，其理论体系还有待完善，没有丰富的实践经验，严重限制了智能化建筑的优势。而且智能化建筑的推广也受到限制，很多居民并没有感受到智能化建筑与普通建筑的区别。另外，我国的能源消耗量一直居高不下，其中尤以建筑能耗最为突出，而电气耗能又是建筑能耗的主要来源。所以我国针对智能化建筑电气节能的研究一直都将重点放在如何减少能源消耗上。目前智能化建筑节能优化设计的重点以及难点是，如何进行建筑各系统的环保节能化，以及如何进行建筑各系统的智能化。

3智能化建筑电气节能优化设计的处理措施

3.1电气节能优化设计中需要遵守的准则

首先，电气节能优化设计需要与实际建筑要求相符合，以确保在实际应用中建筑的基本功能能够实现，在此基础上，需要对电气节能优化设计中可能存在在的影响因素加以考虑，避免对建筑基础功能造成影响，确保人们在建筑使用中的基础要求不被影响，能够为人们提供完整的服务。其次，电气节能的主要实施目标是为了实现节能减排，因此其优化设计需要满足社会发展的经济效益是实效性。针对高效节能与投资之间的关系予以有效的处理，在施工中采用适合的节能方式与施工材料，优化资源配置。再次，当所优化之后的设计方案在实际施工中具有可行性，则应该适当减少能源消耗。对当前建筑物中的实际施工需要进行分析，以此确定适合的节能方式，能够有效规避无用耗能等情况的出现。例如，在变压器的使用中所出现的损耗以及传输电缆中所出现的耗能，其基本功用的无法发挥则会造成能源的损失。最后，在节能优化设计中，方案的实际使用需要与建筑周围的环境因素相结合。在实际施工中的电气技能优化需要有效体现出可耻发展的理念，提高能源的利用率，确保综合效益最大化的实现。

3.2绿色照明设计

照明是建筑中的一个重要内容，实现绿色照明的设计、管理和控制是优化建筑电气智能化节能优化设计的重要方法。具体的实现方法如下，在一个较小的空间中配备窄的灯具，适当的增加灯具的数量，使灯具消耗的功率有所减少。另外，在高度较高的厂房中配备灯具时，应该适当的配备宽的灯具，增加光在空间传播中的损失，降低对光的利用率，是光更加的发散，照亮全场。同时对光源来讲，功率越好的其光的利用率就越高，光源功率越低其光的利用率越低。照明的方式也应该适当的进行优化。比如可以充分提高室内表面对光的发射程度，也可以适当的增加反射的作用，有效的提升光的利用率。最后要实现对照明系统的智能控制，比如一般要采用三相四线制，增加电路控制中的开关，有效的减少电能的损失。

3.3供配电系统的节能设计

供配电系统作为智能建筑中非常重要的组成部分，在供配电系统节能设计过程中，要综合现场各因素，针对建筑的具体使用功能来考虑用电设备的情况，仔细研究和测算重要设备的布置和用电负荷容量，确保各项供配电设施都能够达到节能的标准要求。在具体设计过程中，要合理选择电压，即要结合电气设备的整体用电情况来对电压进行确定，通过科学选择供电电压，可以有效的降低损耗。电气系统在设计时要做到简单可靠，实际设计过程中还要对零散部件进行集成，确保其具有较好的整体性，即在同一电压等级状态下配电级数和变电要处于同一状态。另外，还要合理进行供配电布线，尽量做到短直，以此来降低能源的损失。变电所位置要与负荷中心位置接近，在建筑低压配电房附近设置电气竖井，这样可以有效的提高供电系统的工作效率，并确保供电的稳定性。

3.4建筑电梯与空调等的节能优化设计处理措施

在智能化建筑电气节能优化设计中，要充分考虑到建筑内电梯与空调的消耗量。针对电梯的优化设计，最好选择符合电梯型号以及电梯运行功率要求的电机驱动。而空调系统的优化设计则要优先选择环保型的水源热泵式空调，既可以提升空调的运行效率，又可以降低空调对空气的污染。针对供水系统的优化设计，要优先选择无负压作用的供水设备，达到净化水质、节能环保的效果。

3.5加强对建筑内照明系统的节能研究

在建筑设计中，建筑中的照明设备的使用是电量消耗的重要影响因素，智能化建筑电气节能优化设计中，照明设备与照明系统的优化能够有效降低电能消耗，确保节能供电实效性发挥最优化。

3.6提高对可再生资源的应用

我们在现在与未来需要提高对可再生资源的应用。比如：风能、太阳能、地热能等等。因此，我们进行智能化建筑电气节能优化设计工作需要加强对于这些能源的应用力度与水平，进一步提高智能化建筑电气节能优化设计工作的质量，使其更加的环保与安全，有利于其经济效益与社会效益的提高。

结语

综上所述，对于智能化建筑而言，做好其相关的电气节能优化设计，在方便人们工作与生活的同时，能够更好的提升能源的使用效率，从而实现更好的建筑节能，这将对于我国的建筑行业的可持续发展起到至关重要的作用。所以，作为相关的电气设计人员，需要不断的学习相关的节能环保技术，在实际的设计过程当中，将节能环保的设计理念充分的落实到实处，从而实现智能化建筑电气节能效益的最大化。

参考文献：

[1]王永正，赵艳.基于智能化建筑电气节能优化设计分析[J].魅力中国，2017（z2）：221.

[2]王鹏飞.基于智能化建筑电气节能优化设计分析[J].江西建材，2017（22）：181，183.

[3]曹忠华.基于智能化建筑电气节能优化设计分析[J].建筑工程技术与设计，2017（14）：4368.

[4]彭科.基于智能化建筑电气节能优化设计[J].环球市场，2017（26）：243.

[5]钟强.试论基于智能化建筑电气节能优化设计的探讨[J].建筑工程技术与设计，2018（4）：2279.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2561c36f039c7c41acfba51b.html