# 火焰原子吸收法测定酸洗废液中重金属的应用研究

### 论文摘要

针对采用火焰原子吸收法直接测定酸洗废液中铬、镍、铅3种重金属数据准确性较差的问题,研究了酸洗废液重金属测定存在的干扰因素及采用标准加入法消除干扰的可行性。结果表明,若用火焰原子吸收法直接测定酸洗废液会受到来自基体的干扰,铬、镍、铅的回收率分别为54.0%、84.9%、89.5%,均出现了回收率不达标的情况。通过干扰试验可知,铬主要受到Fe2+的化学干扰及溶液的物理干扰,镍和铅主要受溶液的物理干扰作用,均使测定结果偏低。镍、铅可直接采用标准加入法测定,R2分别可达0.999 1、0.999 7,镍、铅的回收率分别为97.5%、101.5%;但对于铬,需先优化测定条件和加入干扰抑制剂后,才能采用标准加入法测定,此时铬的相对标准偏差为1.41%,回收率为104.9%。该测定方法精确度和准确度良好,可用于酸洗废液中重金属的测定。

### 论文目录

- 1 试验材料与方法

- 1.1 试验材料

- 1.2 试验方案

- 1.2.1 直接测定

- 1.2.2 基体各组分干扰

- 1.2.3 标准加入法

- 2 结果与分析

- 2.1 火焰原子吸收法直接测定的结果

- 2.2 不同浓度的盐酸对测定结果的影响

- 2.3 不同浓度的Fe2+对测定结果的影响

- 2.4 重金属间的相互干扰

- 3 干扰的消除

- 3.1 镍和铅受到的干扰消除

- 3.2 铬受到的干扰消除

- 3.3 准确度和精确度

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 毛晨鹏,于兆飞,周芯,陈肸,谢经良

关键词: 火焰原子吸收法,酸洗废液,重金属,干扰因素,标准加入法

来源: 环境污染与防治 2019年07期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用

单位: 青岛理工大学环境与市政工程学院,即墨市环境保护监测站

基金: 国家自然科学基金资助项目(No.40706049),青岛市公共领域科技支撑计划项目(No.12-1-3-72-nsh)

分类号: X832

DOI: 10.15985/j.cnki.1001-3865.2019.07.015

页码: 814-819

总页数: 6

文件大小: 761K

下载量: 82

### 相关论文文献

- [1].利用钛板酸洗废液直接制备聚硅酸钛絮凝剂[J]. 广东化工 2020(04)

- [2].镀锌酸洗废液零排放的产业化处理新工艺[J]. 环境科学与技术 2019(S2)

- [3].酸洗废液间歇式精馏过程的热力性能分析[J]. 新能源进展 2020(04)

- [4].酸洗废液处理技术的研究进展[J]. 电镀与环保 2019(02)

- [5].钢铁酸洗废液资源化技术研究进展[J]. 化学工程师 2019(09)

- [6].酸洗废液的资源化处理的研究综述[J]. 现代化工 2017(04)

- [7].钢铁加工酸洗废液再生利用实验研究[J]. 海峡科技与产业 2017(05)

- [8].钢铁厂酸洗废液无害化处置与资源化利用[J]. 山东化工 2017(21)

- [9].不锈钢酸洗废液循环利用试验[J]. 中国冶金 2015(09)

- [10].钢铁酸洗废液用于高硫煤热解脱硫的实验研究[J]. 中国发明与专利 2019(S1)

- [11].含高浓度除锈剂的饱和酸洗废液的处理[J]. 电镀与涂饰 2018(01)

- [12].硫酸酸洗废液制备硫酸钠的工艺研究[J]. 化工技术与开发 2018(06)

- [13].从不锈钢酸洗废液中回收金属的试验研究[J]. 中国冶金 2015(08)

- [14].新型钢铁酸洗废液混凝剂在造纸废水处理中的应用[J]. 造纸科学与技术 2011(01)

- [15].改性纸色谱法对不锈钢酸洗废液中金属离子的检测[J]. 太原师范学院学报(自然科学版) 2011(03)

- [16].硫酸酸洗废液制备复合聚合氯化硫酸铁的研究[J]. 浙江化工 2008(07)

- [17].盐酸酸洗废液制备聚氯化铁[J]. 无机盐工业 2019(07)

- [18].饱和酸洗废液处理工艺的研究及设备的设计[J]. 工业安全与环保 2018(05)

- [19].盐酸酸洗废液综合处理制备液态氯化铁的研究[J]. 绿色科技 2018(14)

- [20].不锈钢酸洗废液中金属氟化物的沉积机理研究[J]. 上海金属 2016(01)

- [21].钢铁盐酸洗废液的可生物氧化性研究[J]. 工业水处理 2013(11)

- [22].盐酸酸洗废液的综合利用[J]. 金属制品 2014(04)

- [23].酸洗废液与粉煤灰联合处理印染废水的试验研究[J]. 江西化工 2013(03)

- [24].不锈钢酸洗废液的处理与回收技术综述[J]. 化工环保 2012(06)

- [25].利用酸洗废液处理印染废水的研究[J]. 河南化工 2009(06)

- [26].钢铁加工酸洗废液再生利用实验研究[J]. 环境保护科学 2014(03)

- [27].钢材盐酸酸洗废液的回收与利用研究进展[J]. 山东化工 2014(08)

- [28].钢铁工业酸洗废液的危害[J]. 涟钢科技与管理 2010(02)

- [29].钢铁酸洗废液污染物质对污水处理效果的影响[J]. 工业水处理 2019(09)

- [30].利用盐酸酸洗废液制备新型复合铁铝絮凝剂及其制备工艺的优化[J]. 纸和造纸 2015(07)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/26543e2b7716b0be3d9fef98.html