# 医疗设备维修管理中PDCA方法的应用

伊犁哈萨克自治州新华医院835000

[摘要]目的研究将PDCA方法应用于医疗设备维修管理中的临床应用价值以及效果，同时提出合理有效的管理措施。方法回顾性分析该院自2013年6月—2017年6月期间使用的100台医疗设备所有数据指标，对所有医疗设备予以PDCA方法管理，分析经PDCA方法管理之后医疗设备档案完整率、设备运行完好率、设备运维及时率。结果PDCA方法管理实施前设备运维及时率70.00%、档案完整率92.00%、设备运行完好率90.00%显著低于实施后设备运维及时率100.00%、档案完整率100.00%、设备运行完好率99.00%，差异有统计学意义（P＜0.05）。结论在医疗设备维修管理过程中选择PDCA管理方法进行应用效果较好，可改善医院管理设备水平，确保可规范化使用、运行、维修医疗设备，值得借鉴应用。

[关键词]医疗设备；维修管理；PDCA方法

随着临床上医疗设备技术水平以及质量的提升，医疗设备数量不断增加，医疗设备逐渐成为不可或缺的一种医疗构成部分。维修管理医疗设备主要就是提高使用率，降低故障率，减少设备运行成本以及损耗，所以，在医疗设备维修管理中PDCA方法十分重要。PDCA是包括计划阶段、执行阶段、检查阶段、实施阶段在内的一种管理方式，可显著提升管理质量。现报道该院应用的100台医疗设备管理结果。

1资料与方法

1.1一般资料

该次研究的100例样本均选自该院从2013年6月—2017年6月期间使用的医疗设备，其中包括输液泵52台、呼吸机10台、心电监护仪33台、生化分析仪3台、数字X线摄片机1台、多普勒超声诊断仪1台。

1.2方法

1.2.1计划阶段（P）完善制度。医院需要健全医疗设备维修管理制度，形成可行的规章制度，所以，该院形成了医疗设备维修管理安全保障、应急预案、辐射管理等，主要就是对设备进行维护保养、设备维护周期、设备保养周期、安全注意事项以及操作方法，确保达到有法可依、有章可循。医院建设健全的医疗设备质量控制制度、设备信息档案，切实做好设备的预防性维护，及时校准、检测设备应用效果，对设备风险进行评估。依据设备不同类型制定定期检查质量量表，分管工程师需要对设备进行定期检查，在表格内进行详细记录，维护保养设备一般包括两类，为特殊性维护保养、一般性维护保养。

1.2.2执行阶段（D）医院依据实际计划开展质量控制、人才培养、定期维护等全新的质量控制制度，对定期维护制度进行全面执行，同时成立配件管理制度，对医疗设备巡检进行规范，建设第三方维修制度。①健全医院人才培训制度，成立专业的维修团队。医院需要提升专业人才培训力度，成立专业维修团队，医学工程技术团队来对医疗设备进行保养、维修、预防性维修，形成健全的人才培训制度，对科室人员进行正确入职培训，予以操作人员科室轮转培训，1年为轮转培训周期，对科室工作流程进行全面了解，掌握各类医疗设备的情况。依据技能水平进行分级培训，级别越高需要接受更长时间的培训时间。②标准化配件管理制度。医院建设物资一级库房管理系统，明确账目，降低库存分类处理贮备设备耗材、配件以及备件的时间，辅助管理人员尽快处理货物途径、货物来源，依据多途径与多渠道进行设备的管理，以最合理价格进行采购，降低医疗设备采购开支。③对医疗设备巡检机制进行规范。巡检是工程师常维护与保养的医疗设备，及时设备隐患排除。医院建设医疗设备巡检制度，依据设备类型责任工程师每月定期巡查一次医疗设备。

1.2.3检查阶段（C）检查阶段实际上是对执行阶段是否完成预期目标的阶段，此时需要构建健全的监督检查机制，对工作完成效率以及工作进展进行不定期与定期检查，临床科室调研通过抽查设备以及问卷方式对执行结果进行了解，将最新信息进行及时反馈，确保能够尽早进行处理不规范以及存在问题的地方，持续改进执行计划。

1.2.4行动阶段（A）行动阶段实际上就是讨论分析医疗设备维修管理是否满足预期效率目标的阶段，同时分析不符合预期目标的原因，提出合理的整改措施，对医疗设备维修管理合格且优秀人员进行奖励，确保能够全面激发操作人员积极性。

1.3观察指标

观察实施前后医疗设备档案完整率、设备运行完好率、设备运维及时率。

1.4统计方法

该次该院选择SPSS17.0统计学软件参与处理100台例医疗设备所有情况的数据，PDCA方法实施前后医疗设备档案完整率、设备运行完好率、设备运维及时率以率（%）的形式表示，予以χ2检验，P＜0.05为差异统计学意义。

2结果

2.1对比分析实施PDCA方法管理前后档案完整率以及设备运行完好率

PDCA方法管理实施前档案完整率、设备运行完好率显著低于实施后的指标，差异有统计学意义（P＜0.05）。

2.2对比分析实施PDCA方法管理前后设备运维及时率

PDCA方法管理实施前设备运维及时率70.00%显著低于实施后设备运维及时率100.00%，差异有统计学意义（P＜0.05）。

3讨论

美国等发达国家各大医院所有医疗工作项目均存在质量制度以及流程，在使用这些流程以及制度中存在很多需要持续改进的地方，经研究显示，建设科学有效的医院医疗设备使用控制制度以及管理流程可确保进一步管理控制医院医疗设备，确保达到有序使用医疗设备的目的。在应用PDCA方法重新管理医院医疗设备管理流程之后可显著提升医疗设备管理水平以及设备控制执行率。大量资料显示，在实施PDCA循环管理之后能够及时发现控制医疗设备质量中存在的问题，依据存在的问题给出可行且科学的处理措施，及时反馈给医务人员进行改进。PDCA方法执行之后可改变医院医疗设备管理的被动模式，形成主动管理医疗设备的模式，此外医院也需对设备管理人员自身风险意识进行定期培养，保障能够对PDCA循环应用的意义进行全面了解，且在医院持续改进医疗设备质量管理中纳入PDCA循环方法。医院管理医疗设备可在一定程度对医院医疗水平进行具体体现，是医院管理核心的内容，所以，需要采取科学有效的质量控制方式对医疗设备管理管理目的进行明确，从相应措施、规划、组织角度进一步完善与健全仪器设备质量控制制度，确保能够更好的使用与运行医疗设备，可降低发生医疗设备安全事故的几率，减少医疗纠纷。

该次研究显示，在实施PDCA循环管理之后可显著提升医疗设备档案完整率、设备运行完好率、设备运维及时率，对比应用之前存在显著差异。证实使用PDCA循环可以提升医院医疗设备管理水平，可持续改进以及严格检查医疗设备管理工作。

综上所述，PDCA方法是一种环环紧扣的有效科学的管理措施，应用在医疗设备维修管理中效果显著，可达到信息化、精细化管理医疗设备的目的。

[参考文献]

[1]张永,陈宏文,崔飞易,等.应用PDCA方法提升医疗设备维修管理水平[J].中国医疗设备,2016,31(8):131-133.

[2]刘文音,石冰,李桂兰.基于PDCA方法的医疗设备维修管理[J].医疗卫生装备,2015,36(5):138-139.

[3]李小波.PDCA方法在提升医疗设备维护管理水平中的价值[J].科技展望,2017,27(8).

[4]周嫱.PDCA理论在我院医疗设备维修管理中的应用[C]//中华医学会医学工程学分会第十五次全国学术年会论文汇编.中华医学会，2015.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/27eb9d892170c2fbfaad02a1.html