# 悬浮注射液 - 火焰原子吸收分光光度法测定烟草中的钾

### 一、悬浮液进样—火焰原子吸收分光光度法测定烟草中的钾（论文文献综述）

陈曦,任婷,赵丽娇,钟儒刚[1]（2016）在《烟草制品及烟气中重金属检测方法的研究进展》文中进行了进一步梳理从烟草制品及其烟气的前处理方法和检测方法两方面对烟草中重金属含量测定的研究进展进行了综述。重点介绍了湿法消解、微波消解、萃取和悬浮进样技术等样品前处理方法,以及原子光谱法、质谱法和液相色谱法等测定方法。列举了不同方法的灵敏度、准确性和适用范围,对各方法的优缺点进行了比较,并对烟草中重金属检测方法的发展进行了展望。

周良芹,付大友[2]（2013）在《食品中无机盐检测方法研究进展》文中提出介绍了食品中无机盐前处理和检测技术研究进展,主要阐述了包括火焰原子吸收光谱法、石墨炉原子吸收光谱法、电感耦合等离子体原子发射光谱法、原子荧光光谱法、X射线荧光光谱法及联用等技术在近年来的应用,并对以后的发展方向进行了展望。

王文元,者为,范多青,段焰青,夏建军,蒋举兴[3]（2012）在《烟草中痕量金属元素分析方法的研究进展》文中指出综述了近年来烟草中痕量金属元素分析方法的研究进展;探讨了分析方法中样品的前处理技术,并对原子光谱法、分子光谱法、离子色谱法等进行了归纳和评述;并对烟草中痕量金属元素分析方法未来的研究方向和发展前景进行了展望。

The Editorial Department,Chinese Journal of Spectroscopy Laboratory (35-204,No.13 Gaoliangqiao Xiejie Haidian,Beijing 100081)[4]（2012）在《《光谱实验室》2011年第28卷总目次》文中研究说明

The Editorial Department,Chinese Journal of Spectroscopy Laboratory (35 -204,No.13 Gaoliangqiao Xiejie,Haidia,Beijing 100081)[5]（2012）在《《光谱实验室》2011年第28卷分类索引》文中指出

刘亚,段焰青,王明锋,夏建军,王文元,王素娟,何靓,吴暇[6]（2011）在《烟草中痕量金属元素分析方法的研究进展》文中认为综述了近年来烟草中痕量金属元素分析方法的研究进展。探讨了样品的前处理技术,并对原子光谱法、分子光谱法、离子色谱法等方法进行了归纳和评述;展望了烟草中痕量金属元素分析方法的研究方向和发展前景。

刘荣森[7]（2011）在《烟草中钾含量的测定方法概述》文中研究指明本文综述了烟草中钾元素的检测方法。常用的检测方法有原子发射光谱法、原子吸收光谱法、离子色谱法、近红外光谱法等。分析了各方法的特点。

The Editorial Department,Chinese Journal of Spectroscopy Laboratory(35-204,No.13 Gaoliangqiao Xiejie Haidian,Beijing 100081)[8]（2011）在《《光谱实验室》2010年第27卷总目次》文中认为

The Editorial Department,Chinese Journal of Spectroscopy Laboratory(35-204,No.13 Gaoliangqiao Xiejie,Haidia,Beijing 100081)[9]（2011）在《《光谱实验室》2010年第27卷分类索引》文中研究指明

张峰[10]（2009）在《原子吸收光谱法测定苹果中重金属元素方法的研究》文中进行了进一步梳理苹果为我国第一大水果品种,种植面积和产量均居世界首位。苹果既是一种鲜食食品,又是一种食品原料,它的安全直接关系到其制品的安全。随着国内外对食品安全的日益关注,对苹果中金属元素含量也提出严格的要求,此外,长期少量的摄入某些重金属元素会给人身体健康埋下安全隐患。所以,如何快速有效测定苹果中重金属元素含量已经成为控制苹果质量的关键。因此,本试验以陕西礼泉苹果为原料,研究了原子吸收光谱法测定了苹果中的重金属元素含量的方法,通过试验得出以下结论：1.通过正交试验确定了火焰原子吸收光谱法（FAAS）测定苹果样品中锌（Zn）、铁（Fe）铜（Cu）、锰（Mn）、镉（Cd）五种元素时的最佳条件为：燃烧器高度分别为9、11、6、8、7mm,灯电流分别为3、8、3、4、7mA,乙炔流量分别为1.0、1.2、1.2、1.6、1.0L/min。方法加标回收率为93%～107%,相对标准偏差RSD≤1.25%（n=5）。2.流动注射氢化物发生-原子吸收光谱法（FI-HG-AAS）测定苹果中微量砷（As）和汞（Hg）最佳试验条件为：载液盐酸浓度分别为3.5%、3.5%,还原剂硼氢化钾溶液浓度分别为1.5%、1.5%,载气Ar流量分别为160mL/min、120 mL/min。方法平均加标回收率分别为97.84%、100.7%。检出限分别为0.41μg/L、0.29μg/L。相对偏差分别为（RSD,n=6）1.2%、0.9%。3.石墨炉原子吸收光谱法测定苹果中的铜（Cu）、镉（Cd）、铅（Pb）、锰（Mn）的最佳测定条件为：灰化温度分别为700℃、600℃、700℃、900℃,原子化温度分别为2400℃、1600℃、2200℃、2300℃。该方法加标回收率为96.0%～103.9%,相对标准偏差RSD为1.28%～3.05%（n=8）。4.悬浮液进样石墨炉原子吸收光谱法（GFAAS）法测定苹果中的微量金属元素铜（Cu）镉（Cd）、铅（Pb）、锰（Mn）时最佳条件为：灰化温度分别为700℃、600℃、700℃、800℃；原子化温度分别为2300℃、1600℃、2100℃、2200℃。悬浮剂琼脂溶液浓度为0.16%,超声波分散时间4min,硝酸加入量为5mL。该方法加标回收率为96.10%～104.9%,Cu、Mn、Pb和Cd的相对检出限（RDL）分别为0.69、0.45、0.26、0.58 ng/mL,绝对检出限（ADL）分别为14.3、8.6、3.5、10.2pg,标准偏差s分别为0.0006、0.0009、0.0002和0.001。5.混酸HNO3-HClO4-H2SO4 （4:1:1）在常压微沸条件下消解苹果样品,消化液澄清透明,消化效果最佳。

### 二、悬浮液进样—火焰原子吸收分光光度法测定烟草中的钾（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、悬浮液进样—火焰原子吸收分光光度法测定烟草中的钾（论文提纲范文）

#### （1）烟草制品及烟气中重金属检测方法的研究进展（论文提纲范文）

1 样品前处理

1. 1 湿法消解

1. 2 微波消解法

1. 3 萃取法

1.3.1浊点萃取法(CPE)

1.3.2固相萃取法(SPE)

1.3.3超声波辅助酸萃取法(UAAD

1.3.4悬浮液进样法

2 烟草中重金属的检测方法

2. 1 原子光谱法

2.1.1原子吸收光谱法(AAS)

2.1.2原子发射光谱法(AES)

2.1.3原子荧光光谱法(AFS)

2. 2 高效液相色谱法( HPLC)

2. 3 电感耦合等离子体质谱法( ICP - MS)

2. 4 其它方法

3 展望

#### （3）烟草中痕量金属元素分析方法的研究进展（论文提纲范文）

1 烟草样品的前处理方法

1.1 干灰化法、湿消化法

1.2 微波消解法和超声波提取法

1.3 固相萃取和悬浮液直接进样法

2 烟草痕量金属元素分析方法

2.1 原子光谱法的应用

2.1.1 火焰原子吸收光谱法 (FAAS)

2.1.2 石墨炉原子吸收光谱法 (GFAAS)

2.1.3 原子发射光谱法 (AES)

2.1.4 原子荧光光谱法 (AFS)

2.2 分子光谱法的应用

2.3 离子色谱法 (IC) 的应用

2.4 其他检测方法

3 发展趋势

#### （6）烟草中痕量金属元素分析方法的研究进展（论文提纲范文）

1 样品前处理方法

1.1 灰化法和消化法

1.2 微波消解法和超声波提取法

1.3 固相萃取和悬浮液直接进样法

2 样品分析方法

2.1 原子光谱法的应用

2.1.1 火焰原子吸收光谱法 (FAAS)

2.1.2 石墨炉原子吸收光谱法 (GFAAS)

2.1.3 原子发射光谱法 (AES)

2.1.4 原子荧光光谱法 (AFS)

2.2 分子光谱法的应用

2.3 离子色谱法 (IC) 的应用

2.4 其它检测方法

3 发展趋势

#### （7）烟草中钾含量的测定方法概述（论文提纲范文）

1. 原子发射光谱法

2. 离子色谱法

3. 原子吸收光谱法

4. 近红外光谱法

5. 其他方法

6. 结语

#### （10）原子吸收光谱法测定苹果中重金属元素方法的研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 文献综述

1 苹果中金属离子来源及存在状态

1.1 苹果中金属离子的来源

1.2 金属离子的存在状态

2 金属离子对人体的危害

2.1 铅对人体的危害

2.2 铜对人体的危害

2.3 砷对人体的危害

2.4 镉对人体的危害

2.5 铁对人体的危害

2.6 汞对人体的危害

2.7 锰对人体的危害

3 食品中铜、镉、铅、锌、砷、铁和汞的分析现状

3.1 分光光度法

3.2 原子吸收光谱法

3.2.1 火焰原子吸收光谱法

3.2.2 石墨炉原子吸收光谱法

3.2.3 流动注射氢化物发生原子吸收光谱法

3.3 极谱法

3.4 等离子发射光谱法(ICP)

4 进样技术的概述

4.1 液体进样技术

4.2 气体进样技术

4.3 固体进样技术

4.4 悬浮进样技术

4.4.1 悬浮进样技术参数的优化

4.4.1.1 悬浮液的稳定性

4.4.1.2 固体颗粒粒径

4.4.1.3 液体介质

4.4.1.4 悬浮稳定剂

4.4.2 基体改进剂及仪器程序

4.4.3 悬浮进样技术与原子吸收光谱法结合

5 本课题的研究意义和内容

第2章 正交试验法优化FAAS法测定苹果中的Zn,Fe,Cu,Mn和Cd五种微量元素

1 引言

2 材料与方法

2.1 仪器和试剂

2.2 仪器工作条件

2.3 样品溶液的制备

3 结果与讨论

3.1 各元素最佳测定条件的选择

3.2 样品处理条件的选择

3.2.1 消化体系的选择

3.2.2 HNO_3,HClO_4,H_2SO_4体积比的影响

3.3 标准曲线

3.4 精密度实验

3.5 加标回收率实验

3.6 样品测定结果

4 本章小结

第3章 流动注射氢化物发生-原子吸收光谱法测定苹果中汞和砷

1 引言

2 实验部分

2.1 材料与方法

2.1.1 仪器和试剂

2.1.2 仪器工作条件

2.2 方法

2.2.1 标准溶液的制备

2.2.2 样品处理

3 结果与分析

3.1 试验条件的确定

3.1.1 分析波长的选择

3.1.2 硼氢化钾溶液浓度的选择

3.1.3 载液(盐酸)浓度的选择

3.1.4 载气及其流量的选择

3.2 标准曲线及检出限

3.3 精密度试验

3.4 样品测定及回收率

3.5 共存离子的影响

4 本章小结

第4章 石墨炉原子吸收光谱法测定苹果中Cu、Cd、Pb和Mn四种重金属元素

1 引言

2 材料与方法

2.1 仪器及试剂

2.2 仪器工作条件

2.3 标准曲线的绘制

2.4 湿法消解法

2.5 干法灰化法

3 结果与讨论

3.1 样品处理条件的选择

3.2 石墨炉工作条件的选择

3.2.1 灰化温度的选择

3.2.2 原子化温度的选择

3.3 干扰情况和精密度实验

3.4 加标回收率实验

3.5 样品测定结果

4 本章小结

第5章 悬浮液进样石墨炉原子吸收法测定苹果中的Cu,Pb,Cd和Mn四种元素

1 引言

2 材料与方法

2.1 主要仪器

2.2 试剂

2.3 仪器工作条件

2.4 实验方法

3 结果与讨论

3.1 悬浮剂种类、用量及悬浮体稳定时间的选择

3.1.1 悬浮剂种类的选择

3.1.2 超声波时间的选择

3.1.3 硝酸用量的选择

3.1.4 悬浮体稳定时间的选择

3.1.5 悬浮剂用量的选择

3.2 灰化温度和元素原子化温度的选择

3.3 基体改进剂的选择

3.4 标准溶液系列的配制

3.5 试样中各元素的浓度和含量的测定

3.6 试样不同处理方法测量结果对比

3.7 方法回收率

3.7.1 元素Cu和Mn的加标回收率试验

3.7.2 元素Cd和Pb的加标回收率试验

3.8 方法的检出限

4 本章小结

第6章 结论、创新点与展望

6.1 结论

6.2 创新点

6.3 展望

参考文献

致谢

攻读学位期间研究成果

### 四、悬浮液进样—火焰原子吸收分光光度法测定烟草中的钾（论文参考文献）

- [1]烟草制品及烟气中重金属检测方法的研究进展[J]. 陈曦,任婷,赵丽娇,钟儒刚. 分析测试学报, 2016(03)

- [2]食品中无机盐检测方法研究进展[J]. 周良芹,付大友. 中国无机分析化学, 2013(02)

- [3]烟草中痕量金属元素分析方法的研究进展[J]. 王文元,者为,范多青,段焰青,夏建军,蒋举兴. 河南农业科学, 2012(06)

- [4]《光谱实验室》2011年第28卷总目次[J]. The Editorial Department,Chinese Journal of Spectroscopy Laboratory (35-204,No.13 Gaoliangqiao Xiejie Haidian,Beijing 100081). 光谱实验室, 2012(01)

- [5]《光谱实验室》2011年第28卷分类索引[J]. The Editorial Department,Chinese Journal of Spectroscopy Laboratory (35 -204,No.13 Gaoliangqiao Xiejie,Haidia,Beijing 100081). 光谱实验室, 2012(01)

- [6]烟草中痕量金属元素分析方法的研究进展[J]. 刘亚,段焰青,王明锋,夏建军,王文元,王素娟,何靓,吴暇. 河北化工, 2011(12)

- [7]烟草中钾含量的测定方法概述[J]. 刘荣森. 科技信息, 2011(10)

- [8]《光谱实验室》2010年第27卷总目次[J]. The Editorial Department,Chinese Journal of Spectroscopy Laboratory(35-204,No.13 Gaoliangqiao Xiejie Haidian,Beijing 100081). 光谱实验室, 2011(01)

- [9]《光谱实验室》2010年第27卷分类索引[J]. The Editorial Department,Chinese Journal of Spectroscopy Laboratory(35-204,No.13 Gaoliangqiao Xiejie,Haidia,Beijing 100081). 光谱实验室, 2011(01)

- [10]原子吸收光谱法测定苹果中重金属元素方法的研究[D]. 张峰. 陕西师范大学, 2009(S1)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2a7d261bfd3d5d5efd3afb08.html