# 建筑材料的检测与试验应注意的几个环节戴映

浙江科信检测有限公司浙江温州325000

摘要：随着我国经济的发展，对建筑工程的施工技术的要求也提高了。保证建筑工程质量的关键是保证建筑材料的质量和规格等等。建筑材料是进行建筑工程建设的前提和基础。本篇文章主要讲述了建筑材料的检测与试验需要注意的几个环节。

关键词：建筑材料；检测与试验；注意环节

引言

建筑材料的好坏直接对建筑工程的施工方式有着直接的影响。因此，建筑材料的质量非常的重要，建筑材料的检测与试验的工作对建筑施工的质量保证有着重要的意义。我们需要重视建筑材料的检测与实验的工作。

一、建筑材料的检测与试验工作的简要概述

随着社会的发展，我国的建筑工程的增长速度也得到了很大的提高，建筑工程的技术在不断的发展。建筑行业的迅速发展，就需要更加科学的建筑工程管理模式来对保证施工的质量的控制方法。而对于建筑材料的检测与试验工作是科学的建筑工程管理模式的一种。

建筑材料的检测与试验的工作是保证建设工程的施工质量的重要的方法，在建筑工程质量控制中占有重要的地位。要保证检测试验的数据的正确性与客观性，就需要及时的进行有效的记录，这样才能够对建筑工程的材料的质量，才有利于对建筑工程的质量进行科学的分析。建筑材料的质量对建筑整体的安全与耐久对建筑整体有着较大的影响。因此，进行建筑工程的检测工作对建筑的整体质量有保证的作用[1]。

建筑工程的施工质量对于人们的生命财产安全有着重要的意义，这对于我国的国计民生有着直接的影响。近些年来，随着我国对于基础设施的建设，城市的建设在快速的发展着。在整个的建筑工程的施工的过程中，我们认识到要条施工人间的监管力度，提高施工的技术，做好建设材料的检测和试验工作。根据不同建筑材料的特点，实施不同的检测的方法，运用不同的方法保证施工材料的质量。避免不合格的建筑材料的出现，继而保证建筑工程的施工质量。

二、进行建筑材料的检测和试验的工作内容

在进行建筑材料的检测和试验工作时，需要注意的检测的工作内容有：水泥的强度、抗压力度、凝结时间、安定性能，烧失量等。还有一个检测的方向是细度检测，细度检测主要包含的内容有钢材的抗压力度、冷弯性、伸长率、冲击等；焊接方面的检测包含有：细度模数、含水量、有害杂质量、含泥量；密度检测有：抗压强度、抗冻能力和抗渗性检测；砂浆的抗压强度、流水性；建筑木材的强度、外观的质量、含水量的检测等等[2]。

三、建筑材料的检测与试验应注意的几个环节

（一）统一的建筑材料检测与试验的标准

在对建筑材料进行试验和检测的过程中，很多操作都是要符合相关的规定，依据相关的标准进行。举个例子，样品的抽取、处置和储存等，测量的不确定性的估算和检验数据分析等等工作都一定要依据相关的工作的流程和相关的法律条文，选择合理、科学、有效的方式来进行检测的工作。在检测工作完成之后呢，再根据试验技术的主管的审定之后才可以进行后续的工作，这个工作的参照的标准一定要有统一性，否则的话，就会出现不同的标准以及不同的检测工作。标准的不一致，就会对建筑工程的质量造成隐患[3]。

（二）选择合理的检测与试验的方法

在建筑项目的施工项目中所需要和运用的建筑材料的数量多、种类丰富。针对不同的建筑材料进行检测和试验的方法是不同的。因此我们在进行建筑材料的检测与试验的过程中，选择合理和适当的方法是非常的重要的。在试验的过程中，通常情况下会选取具有代表性的来进行取样，一般是选用一批的材料的不同位置随机按照相关的规定的抽取适当的样品。通常情况下，钢材是按照规定的部分截取。在进行抽样检测的时候，不单单是要保证数量的正确，还有品质和规格是否也如检测结果一样真实，还有一点需要注意的是，在进行建设材料工作的之前，我们需要做好对于建筑材料的保管工作，减少建设的材料受到外部环境的影响，否则会对检测的结果造成一定的失误[4]。

（三）加强建筑材料的保管工作，控制建设材料的进入

建筑的材料选择会影响着建筑工程的质量，因此，企业在选择施工的材料时，需要严格的把控施工的材料，杜绝假冒伪劣的产品进入施工场地，确保材料符合施工的要求。对建筑的材料进行限额的管理方式，严格的控制好材料的使用用量，同时配备好相关的专业技术的监督员对进行监督。加强对于材料的保管的工作。在施工的工地中，施工的环境较为恶劣，一些建筑的材料就不太容易的保存，比如说，木材、钢材、水泥等基础的建筑材料，在很大的程度上会因为场地的保护不当出现木材发霉腐烂、刚才生锈、水泥变质等问题。当使用了这些有问题的基础材料，就会存在建筑的安全隐患。但如果将这些有问题的基础的建筑材料抛弃的话，就会增加工程的预算，提高施工的成本。因此，要针对这些容易出现安全问题的基础材料采取有效的防护措施，确保的材料的质量。

（四）制定完善的施工材料的检测与试验的制度

建立完善的、有效的施工材料的检测与试验的制度，有助于提高建筑工程的质量管理，有效的保证了施工质量的控制。将完善的、科学的施工材料的检测与试验的制度贯穿于整个工程项目的建筑中，结合着施工材料的实际情况和监管的使用情况将其进行完善。建筑行业在不断的发展的过程中要优化自身的建筑工程管理机制，加强对施工材料的检测与试验的制度的合理性和科学性。在日常的对建筑工程管理的运行过程中要注意严格地遵守所制定的管理制度，杜绝建筑工程管理中各种弊端和漏洞，有利于保证建筑工程的施工质量。只有严格控制好建筑材料的质量，建立有效的建设的战略，才能有效的保证建设工程的可靠性。

（五）严格的按照相关的检测规范和工作程序进行操作

随着时代的发展，建筑行业也在不断的发展。目前我国已经出台了很多与建筑材料检测标准的相关规定，并且对于建设材料的检测方式和程序也有了非常清晰的规定。特别是为了表示出检测结果的公正和科学。进行严格的操作的程序和操作的规范是保证检测结果公平的前提。首先，我们需要保证建设材料抽取样品操作和工作的规范性。通常的抽样规则是对某一批次或者是某一产地来进行划分进行抽样检测。对于一些较为特殊的材料，就需要举出更加具体的条例。其次，我们要保证检测工作的操作方式和操作程序符合相关的要求和规定。只有这样，我们才能够保证建筑施工工程的质量，保证建筑的建设符合人们的要求，不对人们造成生命和财产的威胁。

结束语

综上所述，施工的材料选择会影响着建筑工程的质量，因此，企业在选择施工的材料时，严格的把控施工的材料，杜绝假冒伪劣的产品进入施工场地，确保材料符合施工的要求。对建筑的材料进行限额的管理方式，严格的控制好材料的使用用量，同时配备好相关的专业技术的监督员对进行监督，推动了建筑行业的发展。

参考文献：

[1]赵凤丽，赵加祥.对建筑工程钢筋检测试验中几个主要环节的探讨[J].商情，2017（39）：141-141.

[2]司青振.论述建筑材料试验检测中质量的影响因素与解决措施[J].建材发展导向（上），2017（07）.

[3]王芳.建筑材料的检测与试验应注意的几个环节[J].工程技术（全文版），2018，08（01）：150-151.

[4]陈梦滢.建筑材料的检测与试验应注意的几个环节[J].工程技术（引文版），2016，05（75）：06-06.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2b5881ac0e7bf987f5907173.html