# 探讨智能化技术在电气工程化控制中的应用

引言

智能化技术是计算机科学的重要分支，将人的思想、行为通过计算机系统控制来完成某个指定程序或动作。就智能化技术而言，其研究的主要内容为图像识别系统、专家系统、语言识别系统、语言处理系统以及机器人系统等。电气工程所研究的主要内容为自动化控制、电子信息以及计算机等技术在电气工程自动化控制中的融合问题。如何将智能化技术融合到电气工程自动化控制中，并得以有效应用，提高电气工程自动化控制水平是当前我们需要研究的重要课题。

1人工智能与国家经济关系的概述

所谓的人工智能其实属于一门以模拟、延伸和扩展人的智能为主要研究对象的技术科学，确切的讲其应该属于计算机科学的一门衍生系别。基于多种高端技术的基础之上，人工智能几乎能够实现与人类大脑做出雷同反应，尤其是其中的语言功能、识别功能以及数据分析处理功能等几乎已经超过了人类的能力。“人工智能”早在二十世纪中期就已被人提出，自此之后飞速发展，其涵盖了生物学、控制论、心理学以及自动化等诸多学科内容。该项技术的初衷就是借助于机械设备实现更加智能化的效果，代替人类去完成诸多人为难以完成的复杂繁琐工作。而且该项技术在电气自动化控制系统中的有效应用，除了实现以机器替代人进行工作之外，还实现了电气工程工作效率的显著提升。

2分析智能化技术的应用优势

智能化技术在电气自动化控制应用的原理主要是实现控制的智能化、人性化，减少控制中的失误，节约人力物力。目前，智能化控制在电气自动化控制上与传统控制相比主要有以下优势。

2.1智能化技术对电气系统调整更加便捷

智能化控制器可以通过鲁棒性和响应时间来实现对整个系统的调节和控制，可以有效地提高工作效率，增加自动化控制的精确性。与此同时，智能化控制器在控制中通过相关数据的改变来实现控制，不需要技术人员的参与，节省了人力，实现远程操控，为电气自动化控制带来了极大便利。

2.2有利于对电气系统进行调整控制

智能化控制器可以通过改变相应的时间和下降的时间来对控制系统进行任意时间的调整，具有很大的便利性，这样能很大程度的改变其工作的有效性，给予自动化控制工作最基本的保证。智能化技术远远优于传统的控制自动化，智能化控制具有很强的优势，这就说明智能化控制技术更适用于电气工程，在电气工程中，智能化技术也能发挥自身的优势，两者的结合，可以大大的提高工作效率。智能化是一个更容易发挥作用，更容易控制的有效路径，使用智能化控制技术更能够对电气系统进行调整控制。

2.3智能化技术的一致性强

在处理不同的数据问题时，输入不同的数据获得的结果较为理想，满足自动化控制的要求。控制对象的不同也会导致控制效果的不同，控制器并没有针对每个控制对象都有控制要求，但是控制效果较为理想。与此同时，部分控制对象的改变也会导致控制效果达不到相关要求，因而在自动化控制设定时，一定要从实际情况出发。在对控制进行评价时，不能对智能化控制盲目否定，要认真找到出问题的具体原因，加以解决。

3分析智能化技术在电气工程自动化控制中的实际应用

3.1应用于神经网络系统

神经网络系统的应用对电网建设的智能化发展具有重要意义。神经网络系统由两个子系统构成，一是控制电气设备定子电流各项参数的子系统；二是控制转子速度各项动态参数的子系统。神经网络系统主要有两个特点，一是多层性，二是前馈性，主要利用反向学习算法实现对电气工程的自动化控制，并对人工思维进行智能化的模仿，因此可以对各项数据进行实时记忆，并且学习能力较高。就神经网络系统的实践应用来看，主要应用于电气设备的监测和设备故障检测。例如，在对电气设备的驱动系统进行故障检测时，神经网络系统能够对驱动的系统的运行状态进行实时监测，并且收录各项数据信息，通过对数据信息的分析及时排除故障。

3.2应用于PLC系统

近年来，PLC电气控制技术取得了前所有未有的良好发展，尤其是在某些电力企业中得到了广泛的推广和应用，而且几乎传统的继电器已经被完全取代，通过对PLC系统的有效运用，会使得整个控制系统更加的协调和高效。此外，PLC技术的有效运用会使得系统具备了良好的自动切换功能。

3.3应用于无人操作控制系统

近年来，电气工程自动化系统的发展水平越来越高，很多智能化的新设备不断涌现出来，对自动化控制系统提出新的要求和考验。当前，很多自动化系统只能对过去的电气设备进行有效控制，并不能充分应用于新设备中，因此使工作效率得到制约。智能化技术的应用改变这一现状，能够全方位实现电气设备的自动化控制，弥补人工控制的缺陷。例如专家系统和神经网络系统可以不受是陌生数据的影响，对任何新设备都能够做出相应的控制。

3.4应用于电气设备的优化设计

与其他行业的设备相比，电气设备的优化设计更加的复杂，因为其不仅涉及常规的机械原理和理论力学，而且其还涉及诸多的电路、电磁场以及电机电器等学科知识，因此，该项工作的复杂性和冗杂性都是不言而喻的。传统的电气设备设计往往通过借助于大量的模拟实验和手工计算进行，因此，该种设计方法不但效率低下，而且精准性和科学性也都很难掌控。但是，随着计算机技术的快速发展以及各种专业软件的异军突起。

4智能化技术在电气工程自动化控制中的应用前景

在电气设备设计时，往往会用到多个学科的知识，这就对电气设备设计者的技术提出了更高要求，如果设计者在进行设计的过程中运用一些智能化技术，可以解决以往无法解决的问题，便于提高电气工程的设计效率和质量。在切入智能化技术时应当注意模糊逻辑系统、专家系统、遗传算法和神经网络系统的综合运用，将会形成一种全新、高效的混合智能技术。

5结语

总之，智能化控制在电气工程中得到了有效的使用。在智能化技术的使用过程中，不仅仅要加强对自动化的控制，还要使其在安全中有效的运行，不能危及其他设备、人员的安全。智能化的使用有很多的优势，智能化技术的应用大大提高了工作效率。智能化的优化设计，缩短了工作的时间，这在我国的电气工程中是一项重要的技术，该技术推动了我国电气工程的发展，也推动我国经济的发展。

参考文献

[1]孙林.智能化技术在电气工程自动化控制中的应用[J].科技与企业，2013，（21）：219-219.

[2]刘洪启.智能化技术在电气工程自动化控制中的应用[J].城市建设理论研究（电子版），2013，（36）.

[3]张雷.电气工程自动化的智能化技术应用分析[J].工程技术研究,2018(08):113-114.

[4]高建军.基于电气工程自动化的智能化技术应用分析[J].企业导报,2016(12):60.

[5]章卫强.论智能化技术在电气工程自动化控制中的应用[J].中华少年,2017(29):193.

[6]刘凯.智能化技术在电气工程自动化控制中的应用探讨[J].数字技术与应用,2017(01):14-15.

作者介绍：

宋丹（1978.10-）；女；满族；吉林长春；硕士研究生；副教授；研究方向:检测技术与自动化装置。

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2b6cc90ac8c25a8cfb70f2f9.html