# 配电线路设备常见故障及应对措施樊凯

（国网四川省电力公司盐边县供电分公司四川盐边县617100）

摘要：在经济发展飞速的时代，我国配电设备也应逐步完善，满足人们的正常生活需要，产生最大的效益。但由于配电线路受多种因素的影响，产生诸多故障，对企业的生产造成了阻碍，所以结合时代的发展，我国应不断地改善配电线路设施，提高相关人员专业水平，确保电网的安全运行。本文主要对配电线路设备常见故障及应对措施进行了分析研究。

关键词：配电线路；常见故障；应对措施

引言

随着国内经济发展用电量的剧增，需要对电力的安全稳定性得到极大的保障。为此，需要对电力系统的故障预防进行积极的宣传，在电力职工和居民中有安全意识，进而为配电线路设备故障解决做好一定的铺垫。此外，电力企业应及时有效的加强配电线路的管理，对于常见的故障做出有序的分析和归纳，制定合理的措施以致及时的排除故障，让广大电力用户更加放心。

1配电线路的特点及现状

1.1配电线路特点

通过对配电线路的分析，发展其特点为结构不一致，包括配电线呈放射状、线路长短不一以及线路配电变压器不一致等。

1.2配电线路现状

城市核心领域的配电线路主要是电缆线路，农村和郊区主要为架空线路。配电线路处在露天环境，线长、面广、点多加大了接线难度，所以运行过程中容易发生故障，影响我国人们生活用电，使供电业出现经济损失。

2配电线路设备常见故障

2.1雷击故障

雷电是不可控的自然现象，瞬间产生的过电压有很强的破坏力，所以由雷电引发的故障在配电线路故障中占据相当的比例。绝缘子击穿、及导线断损等是雷电故障的主要表现形式。在发生故障时，它不仅会损坏相关的设施设备，还易在漏电事故中威胁他人的生命安全。更重要的是，城市中各种建筑物防雷水平的参差不齐，使线路在雷雨季节易受到强大雷电的影响，电缆故障层出不穷，并且农网遍布范围广，环境复杂，更易发生雷击事故，对配电网的安全稳定运行也有影响。

2.2外力破坏故障

配电线路直接面向终端用户，线路网络复杂，交跨各类线路、建筑物、道路、堆积物、构筑物、树木等，因此由外力破坏引发的故障更易发生。它主要是异物造成，由于大风将一些导体、半导体的轻物质刮到线路上，比如带铝箔的油毡纸，刮断的树枝，带铝箔的塑料纸等，造成的线路相间故障。而鸟害造成的故障主要是指鸟类在配电线路上筑巢、停落等造成的相间短路故障。设备损坏故障主要是由于用户电器的不正确使用造成的设备损坏进而影响到整个线路的故障。另由于城镇一体化，城乡结合部基建的深度与范围越来越大，所以在施工时易挖伤地下敷设电缆或者损坏其它的电力设施设备等。

2.3设备本身出现的故障

配电线路设备数量种类繁多，生产制造、安装工艺等环节质量参差不齐，容易引发多样化的事故。如跳闸故障是导线接头过热致使导线被烧断；短路故障是因配电线路设备过流、配电线路设备老化等导致的；配电线路上的绝缘子以其他一些瓷器设备都极易损坏，从而导致了线路接地和开关跳闸；配电线路的长期使用，若一直处于过负荷的运行状态，就会出现线路发热、产生自燃或线路熔丝断裂等现象；避雷器在击穿后若没有及时更换，就会造成安全隐患，易使配电线路出现故障。在瞬间跳闸故障处理过程中，操作人员的操作失误或者疏忽也会造成弧光短路；在一些用电量大的区域，变压器如果容量不够，就会存在小马拉大车的现象，而变压器长期超负荷运行就导致变压器烧毁，更会对电力系统造成非常大的影响，安全性和可靠性有很大隐患，成为电力系统正常运行的阻碍。

3配电线路设备故障的应对措施

3.1接地故障的处理措施

对接地故障的性质进行观察，可以知道为何会发生接地故障，其主要的原因是线路和地面的绝缘物被损坏了，这样就不会产生对地面有绝缘效果的电阻，也形不成阻电性能。对线路的接地问题进行检查，可以从电路的测量开始，还可以从控制线路对地面的绝缘开始，绝缘电阻有时会比较低，这个时候要想得到电阻值，可以使用电阻挡和绝缘的电表对其进行测量，线路上可能会出现很多的分支，如果它影响了线路的寻找，就可以对其进行跌开关中的区段之间的划分，对其进行分段查找，就要以接地的程度和线路来展开，这些都和变电相关。对于线路中要使用的绝缘子，对其和瓷瓶进行定期的清理工作，以保证表面的清洁度。在选择绝缘子的时候，要对它的质量进行严格的检查，选择的产品要求在性能上稳定，还要符合设计标准，在其安装前，要进行专业化的耐压测试，只有确定性能稳定了才能进行安装。

3.2线路短路故障的处理措施

导致线路短路故障的因素较多，相关电力技术人员应当深入探究短路故障的发生特点，寻求具有针对性的解决方案，由于短路故障中电阻较低或是电阻消失，因此电线电流很强，针对这一特点，在发生短路故障时可以对电阻进行有效检查，确定短路位置，但难以确定引发短路的原因。电力技术人员应当根据实际短路情况采取灯泡法或万用表法进行检测，灯泡法适用于家庭电路或是其他普通电路的检测，万用表法能够利用电阻档对线路的短路和回路进行有效的检测，更适用于工业用电等线路的检测。

3.3线路雷击故障的处理措施

完善对雷击引起的故障排除技术，能够有效降低雷击对配电线路运行的不利影响。在排除雷击引发的配电线路的故障过程中，通过查找电网抗雷击的薄弱环节，制定完善的防雷避雷计划，开展防雷综合治理，在配电室加装避雷器，针对雷击较为频繁的杆塔安装线路型氧化锌避雷器，完善避雷器计数器、泄漏电流表和雷电定位信息的抄录查看工作，加强对雷电活动情况进行分析，能够有效排除配电线路的雷击故障。例如，某市地处丘陵地段，夏季雷电频发。在持续性雷雨天气下，为了降低雷击对配电线路造成的不利影响，供电公司应开展防雷排查专项行动，加强对重点配电线路的巡查，加强变电站、配电台区的测试，严格检测杆塔接地装置、接地引下线的电阻，重新敷设不符合标准的接地装置，并及时更换生锈的接地线和避雷器，实现对雷击引起的配电线路故障的有效排除，有效提升配电线路运行的持续性和稳定性。

3.4线路超负荷故障的处理措施

供电线路超负荷输电是常见的情况，供电线路处于超负荷状态下输电会产生一些安全隐患，一旦线路不能承受将会导致供电区域大面积停电，在进行线路架设时应当做好实地调查，选用合适的供电电线，规范操作避免留下安全隐患。

3.5引进新的检修技术

传统的检修技术存在落后和僵化的缺点，因此我国应全面引进全新的检修技术，能够在最短的时间解决线路问题，保障电力的平稳运行。也可以优化线路的设计方案，确保方案的合理性和科学性，尽量减少因设计引发的电路问题。当选择线路路径时，尽量避开地形复杂和环境恶劣的区域，避开车流量大、农田密集和建筑物多的区域，减少因外界因素而影响配电线路，在开关设计方面，设计数据要精准，保障开关的安全性，避免跳闸的现象发生。

结束语

配电线路对整个供电系统都有很大的影响，电力技术人员在线路维护工作中应当不断的进行深入探究，研究各类线路故障的成因特点以及处理方式，在线路产生故障时能够快速有效的解决，全面保证人们工作生活的正常用电，促进电力事业的持续稳定发展。

参考文献：

[1]金光哲.配电线路设备常见故障及应对措施明[J].中国高新技术企业，2014（33）：127-128.

[2]丘耀明.探讨配电线路设备常见故障及解决措施[J].中国新技术新产品，2014（24）：26-27.

[3]戴庭勇，袁刚.浅谈当前10KV架空配电线路事故原因的分析及运行维护[J].科技与企业，2011（01）.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2b6cd962bb0a073be6cf0ef0.html