# 比色法论文_王志伟,蔡永梅,毛东英,刘京,杨萍

导读:本文包含了比色法论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:比色,不确定,蛋白,锡矿,浸膏,生物碱,亚硝酸盐。

### 比色法论文文献综述

王志伟,蔡永梅,毛东英,刘京,杨萍[1]（2019）在《改良比色法在全自动生化分析仪加样重复性与准确度校准中的应用》一文中研究指出目的探讨采用改良传统比色法,实现全自动生化分析仪样本、试剂加注重复性和准确度的测量。方法在生化分析仪开放通道设置不同方法对标准物质BW 2025-1按照特定比例进行稀释并测定吸光度,计算所测吸光度的变异系数和误差,校准样本和试剂加注的重复性和准确度。结果测试项目吸光度变异系数均小于2%,表明加样重复性符合要求;测试项目误差均在±5%范围内,表明加样准确度符合要求。结论通过对传统比色法进行改良,可实现全自动生化分析仪试剂与样本加注重复性和准确度的校准,该方法简单,便于操作,受影响因素少,可行性强。(本文来源于《国际检验医学杂志》期刊2019年22期）

樊兰兰,李丽,张秋玲,徐风,李耀华[2]（2019）在《酸性染料比色法测定百部流浸膏中的总生物碱》一文中研究指出目的采用酸性染料比色法测定百部流浸膏中总生物碱的含量,为百部流浸膏质量标准的提升提供依据。方法取0.1 mL供试品溶液,置具塞离心管中,加入5 mL溴甲酚绿、7.0 mL pH4.6的邻苯二甲酸氢钾缓冲液、6 mL二氯甲烷溶液,密塞,涡旋2 min,静置30 min,取二氯甲烷层溶液置10 mL量瓶中,用二氯甲烷定容,在425 nm处测定吸光度。结果对叶百部碱的标准曲线为:Y=949.76X-10.756(r~2=0.9975),线性范围为53.125～850μg·mL~(-1);平均回收率为105.20%,RSD=4.16%。13份百部流浸膏样品的总生物碱含量为14.01～74.56 mg·mL~(-1),建议百部流浸膏中总生物碱的含量不低于11.21 mg·mL~(-1)。结论酸性染料比色法具有良好的专属性、精密度和稳定性,操作简便,可作为百部流浸膏生物碱含量测定的有效方法。(本文来源于《华西药学杂志》期刊2019年06期）

刘亚萌,万楠,胡晓芳[3]（2019）在《CNPt-Direct与Blue-Carba化学比色法检测阳性血培养瓶中产碳青霉烯酶肠杆菌科细菌应用价值研究》一文中研究指出目的探讨CNPt-Direct与Blue-Carba化学比色法检测阳性血培养瓶中产碳青霉烯酶肠杆菌科细菌的应用价值。方法收集北部战区总医院自2016年1月至2018年9月临床标本中分离的42株耐碳青霉烯肠杆菌科细菌,采用CNPt-Direct与Blue-Carba化学比色法检测碳青霉烯酶,并与基因测序结果进行Kappa一致性检验分析;再从42株耐碳青霉烯肠杆菌科细菌菌株中随机抽取23株模拟血培养,对其进行CNPt-Direct与Blue-Carba化学比色法检测,并与基因测序结果进行Kappa一致性检验分析。结果 42株耐碳青霉烯肠杆菌科细菌中,35株携带耐药基因,7株不携带常见耐药基因。CNPt-Direct与Blue-Carba化学比色法检出阳性35株,阴性7株,即两种方法的敏感性、特异性及准确度均为100.0%,与基因测序结果一致性Kappa值为1.000(P<0.05)。23株耐碳青霉烯肠杆菌科细菌模拟血培养,CNPt-Direct与Blue-Carba化学比色法检出阳性17株,阴性6株,即两种方法的敏感性均为100.0%,特异性均为85.7%,准确度均为95.7%,与基因测序结果一致性Kappa值为0.893(P<0.05)。结论 CNPt-Direct与Blue-Carba化学比色法操作简单,价格低廉,阳性血培养瓶中产碳青霉烯酶肠杆菌科细菌检出时间从24～48 h缩短至3～5 h,有助于及时指导临床治疗和增强院内感染控制。(本文来源于《临床军医杂志》期刊2019年11期）

张现珍[4]（2019）在《比色法测定矿物中锑含量的方法分析》一文中研究指出在现代矿物锑含量测定当中,比色法的应用十分常见,该方法主要以紫外-可见分光光度法最为基础,通过各种手段使样品在光谱上显色,随后选择显色色泽最接近标准色泽的样品为最佳样品,在锑含量测定方面,即说明该样品的锑含量最高。这种方法的应用经过多年研发,现已具备了应用简单、结果直观的性能表现,在实际测定当中有较大优势。(本文来源于《内蒙古科技与经济》期刊2019年21期）

杜正彩,夏中尚,韦曼,张明哲,韦棪婷[5]（2019）在《基于UPLC结合比色法的葛桑降糖胶囊质量控制研究》一文中研究指出目的构建葛桑降糖胶囊的质量控制方法。方法采用比色法测定葛桑降糖胶囊粗多糖、总皂苷和总黄酮含量;采用UPLC建立葛桑降糖胶囊的指纹图谱,测定了10个批次产品;并利用中药色谱指纹图谱相似度评价系统(2012版本)进行相似度评价,确定共有峰。结果 3批次葛桑降糖胶囊中粗多糖平均质量分数为4.56%,总皂苷平均质量分数为2.97%,总黄酮平均质量分数为2.61%;建立了10批次葛桑降糖胶囊的UPLC指纹图谱,确立15个共有峰,经对照品指认出7个共有峰,分别是葛根素、芦丁、叁七皂苷R1、人参皂苷Rg1、商陆苷、人参皂苷Rb1、商陆黄素,对应1、5、8、10、12、14、15号峰。结论此方法可用于葛桑降糖胶囊的质量控制。(本文来源于《中草药》期刊2019年21期）

王晓杰,白璐,付珂鑫,张裕英[6]（2019）在《基于纳米金生长的比色法用于检测外泌体》一文中研究指出外泌体是由细胞分泌的小囊泡,可作为液体活检的生物标志物用于疾病的诊断及预后。酶联免疫吸附检测法(ELISA)是目前应用较多的定量分析方法,然而ELISA用于定量检测外泌体存在着昂贵的抗体修饰、多次洗涤的步骤以及不同程度的非特异性吸附等问题。近年来,基于纳米金颗粒生长的比色法被用于检测生物小分子及蛋白质。这里,我们设计了一种基于纳米金颗粒生长引发溶液颜色变化的比色分析方法应用于检测外泌体。首先,在纳米金颗粒表面修饰能够识别外泌体蛋白的核酸适配体(aptamer)制备探针,并连接聚乙二醇分子以减少非特异性吸附。探针溶液颜色呈浅红色,加入生长液后由浅红色变成深红色。当将探针与外泌体共孵育并加入生长液时,随着外泌体浓度增加,溶液颜色由深红色变紫再到变蓝。我们采用了紫外-可见光谱对外泌体进行定量检测并对不同细胞来源的外泌体表面蛋白进行了对比分析,当使用Apta-EpCAM修饰金纳米颗粒时,对MCF-7细胞来源的外泌体检出限低至0.1 ng/μL。该方法无需洗涤、简单快速,有望进一步应用于液体活检样本中外泌体的定量检测及表面蛋白分析。(本文来源于《第二十届全国光散射学术会议（CNCLS 20）论文摘要集》期刊2019-11-03）

王明军,赵学沛,沙艳梅,袁波,王芳[7]（2019）在《比色法测定锡矿石中锡不确定度评定》一文中研究指出根据《测量不确定度评定与表示指南》,对过氧化氢-柠檬酸体系水杨基荧光酮光度法测定锡矿中锡元素的不确定度进行了评定。详细分析了由测试过程中样品重复性测定引入的不确定度以及由试液定容体积及移液管、仪器读数等引入的不确定度分量,评估了锡含量的合成标准不确定度和扩展不确定度,给出了测试结果的报告形式,供相关研究参考。(本文来源于《现代矿业》期刊2019年10期）

操江飞,韦寿莲,陈淼鑫[8]（2019）在《纳米银比色法快速检测叁价铬离子》一文中研究指出利用甲基紫含N供电子配位原子,可通过桥联作用和配位反应吸附于纳米银表面,而Cr~(3+)的引入导致纳米银溶胶发生团聚现象,且溶液的颜色由亮黄色变成灰红色,从而建立了测定痕量Cr~(3+)的比色法。在优化条件下,Cr~(3+)的线性范围为2.0～10.0μmol·L~(-1),r=0.997 6,裸眼检出限为0.3μmol·L~(-1)。方法用于环境中Cr~(3+)的检测,回收率为93.2%～100%,相对标准偏差(RSD)小于1.5%。该方法具有快速、灵敏、选择性好等优点。(本文来源于《分析测试学报》期刊2019年10期）

魏桂云,林艳秋,李郁,黄铭辉,刘芳[9]（2019）在《比色法测定猪饲料中亚硝酸盐含量的不确定度评定》一文中研究指出文章依据GB/T 13085-2018《饲料中亚硝酸盐的测定比色法》,建立相应的数学模型,运用测量不确定度评定的基本方法,对猪饲料中亚硝酸盐含量的不确定度进行了分析评定。结果表明:当猪饲料中亚硝酸盐含量为6.65 mg/kg时,其扩展不确定度为0.45 mg/kg(k=2);在影响猪饲料中亚硝酸盐含量的各不确定度分量中,试液中亚硝酸盐含量引入的不确定度最大。(本文来源于《福建轻纺》期刊2019年10期）

江珊,戴博[10]（2019）在《基于手机比色法分析CRP和BCA两种不同波长的显色实验》一文中研究指出提出一种基于智能手机的比色算法,利用手机相机作为光学传感器采集图像,适用于分析不同检测波长的显色实验。进行C-反应蛋白(CRP)酶联免疫吸附测定(检测波长450 nm)及二喹啉甲酸法(BCA)蛋白浓度测定(检测波长562 nm)两种不同检测波长的生物显色实验,手机对反应完成后的显色溶液采集图像。CRP实验中基于B通道响应的拟合曲线(R~2=0. 9996),BCA实验中基于G通道响应的拟合曲线(R~2=0. 9992)与酶标仪测得数据绘制的标曲都具有良好的一致性。此外,CRP实验应用于40份临床血样,BCA实验应用于57份血样,基于比色法的浓度测量结果与酶标仪检测的浓度误差在10%以内。(本文来源于《分析试验室》期刊2019年10期）

### 比色法论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

目的采用酸性染料比色法测定百部流浸膏中总生物碱的含量,为百部流浸膏质量标准的提升提供依据。方法取0.1 mL供试品溶液,置具塞离心管中,加入5 mL溴甲酚绿、7.0 mL pH4.6的邻苯二甲酸氢钾缓冲液、6 mL二氯甲烷溶液,密塞,涡旋2 min,静置30 min,取二氯甲烷层溶液置10 mL量瓶中,用二氯甲烷定容,在425 nm处测定吸光度。结果对叶百部碱的标准曲线为:Y=949.76X-10.756(r~2=0.9975),线性范围为53.125～850μg·mL~(-1);平均回收率为105.20%,RSD=4.16%。13份百部流浸膏样品的总生物碱含量为14.01～74.56 mg·mL~(-1),建议百部流浸膏中总生物碱的含量不低于11.21 mg·mL~(-1)。结论酸性染料比色法具有良好的专属性、精密度和稳定性,操作简便,可作为百部流浸膏生物碱含量测定的有效方法。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 比色法论文参考文献

[1].王志伟,蔡永梅,毛东英,刘京,杨萍.改良比色法在全自动生化分析仪加样重复性与准确度校准中的应用[J].国际检验医学杂志.2019

[2].樊兰兰,李丽,张秋玲,徐风,李耀华.酸性染料比色法测定百部流浸膏中的总生物碱[J].华西药学杂志.2019

[3].刘亚萌,万楠,胡晓芳.CNPt-Direct与Blue-Carba化学比色法检测阳性血培养瓶中产碳青霉烯酶肠杆菌科细菌应用价值研究[J].临床军医杂志.2019

[4].张现珍.比色法测定矿物中锑含量的方法分析[J].内蒙古科技与经济.2019

[5].杜正彩,夏中尚,韦曼,张明哲,韦棪婷.基于UPLC结合比色法的葛桑降糖胶囊质量控制研究[J].中草药.2019

[6].王晓杰,白璐,付珂鑫,张裕英.基于纳米金生长的比色法用于检测外泌体[C].第二十届全国光散射学术会议（CNCLS20）论文摘要集.2019

[7].王明军,赵学沛,沙艳梅,袁波,王芳.比色法测定锡矿石中锡不确定度评定[J].现代矿业.2019

[8].操江飞,韦寿莲,陈淼鑫.纳米银比色法快速检测叁价铬离子[J].分析测试学报.2019

[9].魏桂云,林艳秋,李郁,黄铭辉,刘芳.比色法测定猪饲料中亚硝酸盐含量的不确定度评定[J].福建轻纺.2019

[10].江珊,戴博.基于手机比色法分析CRP和BCA两种不同波长的显色实验[J].分析试验室.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2bcd89902eb02962eac2556c.html