# 关于供电系统继电保护可靠性分析宫景洁

国网安徽省电力有限公司明光市供电公司安徽省239400

摘要：电力系统在使用过程中，因为有大量且类型多样的电气设备通过电路连接在电网之中，在这种环境下，很容易出现不确定因素，导致电气线路等故障的发生。而故障一旦发生，势必会造成广泛影响，造成大量的损失。由此可见，供电系统继电保护可靠性对于电力系统的正常稳定运行，有着至关重要的作用，是保障电力系统安全运作、顺利发展的重要基本因素之一。因此本文根据实际工作经验，对供电系统继电保护可靠性进行了较为深入地分析，希望借此可以为电力系统的顺利发展提供些许帮助。

关键词：供电系统；继电保护；可靠性

1继电保护可靠性的影响因素

在供电系统运行过程中，其运行状况的监测工作都是由继电保护装置来完成的，一旦发现供电系统运行异常，则会及时对运行中的影响因素进行消除，但继电保护装置还与其他的监测和报警系统不同，因为当供电系统发生异常状况时，继电保护装置不仅可以准确的发出信号报警，同时还能自行的将故障部位切除，从而将故障部位隔离开来，保证供电系统的其他线路的正常运行。所以我们所说的继电保护可靠性，实质是包括两个方面。首先是其对供电系统运行的状况进行监控，而且对故障信息能够准确报告；其次在供电系统出现异常时能够及时、准确的发出信号并自行切除故障区域，保证供电系统的正常运行。只有这两个方面条件都满足，才能对继电保护装置的可靠性进行确定。

在继电保护装置正常运行过程中，导致其故障发生的原因较多，但其中最为重要的一个因素即是继电保护装置中的微机保护装置部位存在问题。

1.1微机保护装置质量不合格。导致微机保护装置质量不合格的原因也是多方面的，如厂家在生产过程中没有严格执行相关质量标准；使用的生产材料质量不合格；生产技术落后，工艺水平较低；生产中没有严格进行质量控制；出厂时也没有进行相关的质量检测等等，这些因素的存在都是导致不合格微机保护装置在市场上销售的关键。

1.2没有一个整洁的安装环境。微机保护装置由于属于精密仪器，所以对安装环境具有严格的要求。但在实际安装工作中，往往没有严格按照微机保护装置的使用和维护说明来对安装环境进行选择，这样一旦空气中出现大量灰尘、杂质、潮湿等情况时，则会使微机保护装置零部件发生损害及腐蚀的情况，影响微机保护装置正常功能的发挥，使其无法正常的运行。

1.3安全检查不严格。微机保护装置在日常运行过程中，需要定期对其进行安全检查，如果检修人员能够在故障的初期及时发现并进行处理，则会有效的保证微机保护装置运行的可靠性，但如果检查中不认真，则会使小故障发展为大故障，影响微机保护装置的正常运行，导致故障的发生。

1.4微机保护装置的施工环节和验收环节的工作质量也是微机保护装置的故障产生的重要原因。所以，我们要在施工过程中加强质量管理，在验收阶段要严格检查微机保护装置的各项施工指标是否符合竣工标准。

1.5互感器作为微机保护装置中重要的辅助仪器，如果互感器的质量较差，则会使其工作效果处于较低的水平，这将直接影响到微机保护装置功能的正常发挥，使其无法正常运行。

1.6继电保护装置中包括的设备的零部件较多，而这些设备和零部件的选择及与继电保护装置的配合等都是导致继电保护装置可靠性的重要因素。同时继电保护性能的正常发挥，与其整体方案的科学性也具有直接的关系。

2提高继电保护可靠性的措施

2.1为了有效的保证继电保护装置各元件的质量，则需要严把选购关，选购时要根据国家的各项质量标准进行严格的筛选，确保其质量，从而有效的避免了不合格元件给继电保护可靠性带来的影响。

2.2利用一些独立的、空气质量良好的空间进行微机保护装置的安装，避免其与其他高压设备安装在一个空间内，这样会对其运行的质量带来较大的影响，而且在管理上也存在着较大的不便。

2.3加强对技术人员和巡检人员工作技能和安全意识的培养，定期组织相关的培训，强化其工作中责任感和警惕性，从而及时发现问题并及时进行处理。

2.4采用先进的微机保护装置的技术，提高对设备的检测和监控水平。

2.5为了有效的保证继电保护系统充分的发挥其功能性，所以需要在继电保护装置主运行系统外设置一个备用的运行系统，这样即使主系统出现失灵的情况，备用系统也能够及时的切断故障电源和线路，避免故障的扩大，保证系统运行的安全。

2.6要在继电保护系统的施工前综合该供电系统的各个具体情况，制定一个科学合理的继电保护计划，选择适合系统的零配件。

3提高继电保护辅助装置可靠性

3.1采用新的机箱结构形式，传统的组合式机箱已经不能满足现代的继电保护装置的运行需求，必须予以更新。

3.2重视继电保护技术的研发和新的设备的应用，我国在这方面的技术还比较落后，应该多向国际上先进的国家学习和引进。

3.3由于继电保护辅助装置中主要的关键元器件是继电器，因此选用高可靠性的中间继电器，提高继电器的技术参数。如继电器的功率消耗和热稳定性等。而且在设计上对继电器的选用型号、厂家及参数进行最佳设计，使继电器及相关回路的元器件工作在最佳参数下。

3.4当采用低额定电压规格继电器串联电阻的工作方式时，串联电阻的一端应接于负电源，并对串联电阻的型号及参数进行最优选择。对装置中长期带电的发热电阻进行特殊设计，进一步降低装置机箱内的工作温度。如许某电气股份有限公司生产的新一代辅助装置中电阻元件选用温度特性好、工作可靠性高的军品级功率电阻器。

3.5选用高耐压二级管，串联适当阻值的电阻并接在中间继电器电压线圈上作消弧回路。注意串联电阻阻值的选取不宜过大，以使“二级管串电阻”回路有较好的消弧效果；但也不宜过小，以防止当二级管短路，中间继电器动作时，将引起熔断器熔断，造成保护拒动。

3.6保证各个回路中继电器工作的技术数据，一定要确保跳闸出口继电器的启动电压不低于50%的额定电压，以防止继电器线圈正电源接地时误动；但也不能过高，以防止直流电源降低时影响继电器的可靠动作和正常时的快速动作。

3.7充分考虑和保证辅助装置的各个回路的绝缘电阻和耐压水平。

3.8对一些重要回路采用两付触点并联的工作方式，并增加运行监视措施，如电压切换、压力闭锁回路等。

3.9对断路器跳、合闸线圈的出口触点控制回路，为保证断路器可靠跳、合闸，必须设有串联自保持的继电器回路，并保证跳、合闸出口继电器触点不断弧及可靠跳、合闸。

3.10对断路器跳、合闸回路中的位置继电器应保证继电器线圈串入附加电阻后能可靠动作，且当继电器线圈或附加电阻被短路时，断路器跳、合闸线圈上的电压应不足以使断路器动作，且裕度不小于1.3，因此，对位置继电器可以取其额定电压等于操作电源额定电压的一半，并根据这一条件选取附加电阻的参数，附加电阻的阻值按照保证在继电器上的电压等于其额定电压的条件确定。

4结束语

随着我国经济建设的加速发展，电力系统的负载也在不断增大，供电范围也逐渐扩大，为了保证我国社会主义建设事业的深入发展，必须要确保供电的安全可靠，因此继电保护设备的可靠性就显得尤为重要。如果继电保护系统在运行中没有很好的运作，一旦发生电力系统的故障，将为电力企业乃至社会各界带来大范围的损失。正是基于此种原因，继电保护的可靠性已经得到了电力企业以及社会各界的广泛关注。随着科学技术的高速发展，相关技术得到不断地提高，当今电力系统继电保护装置借着科技高速发展之势，已经得到了很好的实效。希望在未来的日子里，电力企业可以保持良好的发展趋势，在实践中不断提高探索，为电力系统安全运行以及我国社会主义的经济建设提供更大的帮助。

参考文献

[1]GB50062292.电力装置的继电保护和自动装置设计规范[M].北京：中国计划出版社.

[2]李永丽，李致中，杨维.继电保护装置可靠性及其最佳检修周期的研究[J].中国电机工程学报，2001.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2c9a662a6ae75e825a334a5f.html