# 一种肛肠外科给药装置论文和设计-张继涛

### 全文摘要

本实用新型公开了一种肛肠外科给药装置，涉及医疗器械技术领域，具体为一种肛肠外科给药装置，包括设备仓，所述设备仓的上表面固定连接有第一储药仓，所述第一储药仓通过第一送药管固定连接有搅拌仓，所述搅拌仓的一侧固定连接有第二送药管，所述第二送药管的一端固定连接有第二储药仓，所述设备仓的上表面靠近第一储药仓的一侧固定连接有电机保护套。该肛肠外科给药装置，通过消毒瓶的设置，使得在使用过程中可以结合消毒管，使得在使用中在工作人员完成工作以后，能对该给药装置的内部进行处理，防止二次污染，影响下次使用，在结合伸缩软管的设置，使得在工作人员使用过程中可以结合手把进行移动，不用让患者到指定地点。

### 主设计要求

1.一种肛肠外科给药装置，包括设备仓(1)，其特征在于：所述设备仓(1)的上表面固定连接有第一储药仓(2)，所述第一储药仓(2)通过第一送药管(3)固定连接有搅拌仓(4)，所述搅拌仓(4)的一侧固定连接有第二送药管(5)，所述第二送药管(5)的一端固定连接有第二储药仓(6)，所述设备仓(1)的上表面靠近第一储药仓(2)的一侧固定连接有电机保护套(7)，所述电机保护套(7)的内部固定连接有电机(8)，所述电机(8)的输出端固定连接有转杆(9)，所述转杆(9)贯穿搅拌仓(4)的上表面延伸至搅拌仓(4)的内部，所述搅拌仓(4)的一端固定连接有搅拌叶(10)，所述设备仓(1)的一侧固定连接有固定垫(11)，所述固定垫(11)的一侧固定连接有固定板(12)，所述固定板(12)的一端活动连接有消毒瓶(13)，所述固定板(12)的内部插接有消毒管(14)，所述消毒瓶(13)通过消毒管(14)固定连接有搅拌仓(4)。

### 设计方案

1.一种肛肠外科给药装置，包括设备仓(1)，其特征在于：所述设备仓(1)的上表面固定连接有第一储药仓(2)，所述第一储药仓(2)通过第一送药管(3)固定连接有搅拌仓(4)，所述搅拌仓(4)的一侧固定连接有第二送药管(5)，所述第二送药管(5)的一端固定连接有第二储药仓(6)，所述设备仓(1)的上表面靠近第一储药仓(2)的一侧固定连接有电机保护套(7)，所述电机保护套(7)的内部固定连接有电机(8)，所述电机(8)的输出端固定连接有转杆(9)，所述转杆(9)贯穿搅拌仓(4)的上表面延伸至搅拌仓(4)的内部，所述搅拌仓(4)的一端固定连接有搅拌叶(10)，所述设备仓(1)的一侧固定连接有固定垫(11)，所述固定垫(11)的一侧固定连接有固定板(12)，所述固定板(12)的一端活动连接有消毒瓶(13)，所述固定板(12)的内部插接有消毒管(14)，所述消毒瓶(13)通过消毒管(14)固定连接有搅拌仓(4)。

2.根据权利要求1所述的一种肛肠外科给药装置，其特征在于：所述搅拌仓(4)的下表面固定连接有第一出药管(15)，所述第一出药管(15)的一端固定连接有第一抽水阀(16)，所述第一抽水阀(16)的一端固定连接有第二出药管(17)，所述第二出药管(17)的一端固定连接有出药仓(18)。

3.根据权利要求2所述的一种肛肠外科给药装置，其特征在于：所述出药仓(18)的上表面固定连接有第一管道(19)，所述第一管道(19)的一端固定连接有第二抽水阀(20)，所述第二抽水阀(20)的一端固定连接有第二管道(34)，所述第二管道(34)的一端固定连接有第一给药管(21)。

4.根据权利要求3所述的一种肛肠外科给药装置，其特征在于：所述第一给药管(21)的外表面套接有流量阀(22)，所述流量阀(22)的上表面活动连接有调节杆(24)，所述调节杆(24)的一端设置有调节转柄(25)。

5.根据权利要求3所述的一种肛肠外科给药装置，其特征在于：所述第一给药管(21)的一端固定连接有压力阀(26)，所述第一给药管(21)的另一端固定连接有连接环(27)，所述连接环(27)的一侧固定连接有伸缩软管(28)。

6.根据权利要求5所述的一种肛肠外科给药装置，其特征在于：所述伸缩软管(28)的一端固定连接有手把(29)，所述手把(29)的一侧固定连接有第一扩肛球(30)，所述第一扩肛球(30)远离手把(29)的一侧固定连接有第三出药管(31)，所述第三出药管(31)的一端固定连接有第二扩肛球(32)。

7.根据权利要求1所述的一种肛肠外科给药装置，其特征在于：所述设备仓(1)的下表面固定连接有支撑腿(33)，所述支撑腿(33)的下表面固定连接有保护套(23)，所述支撑腿(33)的数量为四个，四个所述支撑腿(33)以矩形阵列的形式固定连接在设备仓(1)的下表面。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及医疗器械技术领域，具体为一种肛肠外科给药装置。

背景技术

现有的肛肠给药装置通过硬性的药管插入患者肛肠进行给药，一次性直接插入的时候容易过度扩张肛门，轻则使病人疼痛数日，重则肛裂。由于肛肠内壁并不平整，插入肛肠时很容易直接戳中肛肠内壁，硬性药管插入困难，肛肠容易给患者肛肠造成二次伤害，传统给药器在给药时给药不均匀，容易造成病人治疗缓慢，若使用软性药管插入更为费时费力，肛肠具有一定深度，插入时软性药管容易弯曲，接触到肛肠内壁时会造成药孔的堵塞，插入较深时，由于肛肠内壁的收缩也会对给药管的药孔造成堵塞，无法达到理想的上药的效果，还可能对肛肠内壁造成摩擦，同样会引起肛肠的二次伤害在中国实用新型专利申请公开说明书CN207980162U中公开的肛肠外科给药装置，该肛肠外科给药装置，虽然，通过椭圆形结构的上部扩径球和下部扩径球，不仅便于插入肛肠并进行扩径，而且可避免对患者肛肠内壁造成二次伤害；通过螺纹连接的上部扩径球和下部扩径球，可实现扩径球的有效固定，避免在使用过程中发生脱落；通过设置药筒和给药孔，利用扩径球的扩径可实现给药筒的快速有效插入，不仅避免了给药筒意外戳伤肛肠内壁，而且有效避免了肛肠内壁堵塞给药孔，使得药物通过给药孔可快速有效的进行给药，通过与给药筒螺纹连接的注药管，不仅可实现对给药筒的给药，而且使得给药筒与注药管的连接更为牢固，避免脱离；通过金属材质的扩径球和一次性医用塑料的给药筒，不仅可便于扩径球的清洗消毒，而且避免了给药筒内药物之间相互污染，但是，该肛肠外科给药装置，具有实用性不强、不能消毒、使用不方便和不能调节给药多少的缺点。

实用新型内容

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种肛肠外科给药装置，解决了上述背景技术中提出的问题。

(二)技术方案

为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种肛肠外科给药装置，包括设备仓，所述设备仓的上表面固定连接有第一储药仓，所述第一储药仓通过第一送药管固定连接有搅拌仓，所述搅拌仓的一侧固定连接有第二送药管，所述第二送药管的一端固定连接有第二储药仓，所述设备仓的上表面靠近第一储药仓的一侧固定连接有电机保护套，所述电机保护套的内部固定连接有电机，所述电机的输出端固定连接有转杆，所述转杆贯穿搅拌仓的上表面延伸至搅拌仓的内部，所述搅拌仓的一端固定连接有搅拌叶，所述设备仓的一侧固定连接有固定垫，所述固定垫的一侧固定连接有固定板，所述固定板的一端活动连接有消毒瓶，所述固定板的内部插接有消毒管，所述消毒瓶通过消毒管固定连接有搅拌仓。

可选的，所述搅拌仓的下表面固定连接有第一出药管，所述第一出药管的一端固定连接有第一抽水阀，所述第一抽水阀的一端固定连接有第二出药管，所述第二出药管的一端固定连接有出药仓。

可选的，所述出药仓的上表面固定连接有第一管道，所述第一管道的一端固定连接有第二抽水阀，所述第二抽水阀的一端固定连接有第二管道，所述第二管道的一端固定连接有第一给药管。

可选的，所述第一给药管的外表面套接有流量阀，所述流量阀的上表面活动连接有调节杆，所述调节杆的一端设置有调节转柄。

可选的，所述第一给药管的一端固定连接有压力阀，所述第一给药管的另一端固定连接有连接环，所述连接环的一侧固定连接有伸缩软管。

可选的，所述伸缩软管的一端固定连接有手把，所述手把的一侧固定连接有第一扩肛球，所述第一扩肛球远离手把的一侧固定连接有第三出药管，所述第三出药管的一端固定连接有第二扩肛球。

可选的，所述设备仓的下表面固定连接有支撑腿，所述支撑腿的下表面固定连接有保护套，所述支撑腿的数量为四个，四个所述支撑腿以矩形阵列的形式固定连接在设备仓的下表面。

(三)有益效果

本实用新型提供了一种肛肠外科给药装置，具备以下有益效果：

1、该肛肠外科给药装置，通过消毒瓶的设置，使得在使用过程中可以结合消毒管，使得在使用中在工作人员完成工作以后，能对该给药装置的内部进行处理，防止二次污染，影响下次使用，在结合伸缩软管的设置，使得在工作人员使用过程中可以结合手把进行移动，不用让患者到指定地点，在结合第一扩肛球和第二扩肛球的设置，使得在使用中不仅便于插入肛肠并可以进行扩径，还可大大避免对患者肛肠内壁造成二次伤害，通过第一储药仓和第二储药仓的设置，使得在使用过程中可以避免药物之间相互污染，还可以多样药物一起添加，方便实用，所以通过以上设置，使得该给药装置达到能消毒、方便使用的目的。

2、该肛肠外科给药装置，通过流量阀的设置，使得在使用该装置时可以结合调节杆和调节转柄的设置，使得在工作人员使用过程中可以调节出药量的多少，方便控制，防止出药太多对患者造成二次伤害，通过以上设置，使得该装置达到能调节给药多少和使用方便的目的。

附图说明

图1为本实用新型正视结构示意图；

图2为本实用新型图1中A处放大结构示意图；

图3为本实用新型图1中B处放大结构示意图。

图中：1-设备仓、2-第一储药仓、3-第一送药管、4-搅拌仓、5-第二送药管、6-第二储药仓、7-电机保护套、8-电机、9-转杆、10-搅拌叶、11-固定垫、12-固定板、13-消毒瓶、14-消毒管、15-第一出药管、16-第一抽水阀、 17-第二出药管、18-出药仓、19-第一管道、20-第二抽水阀、21-第一给药管、 22-流量阀、23-保护套、24-调节杆、25-调节转柄、26-压力阀、27-连接环、 28-伸缩软管、29-手把、30-第一扩肛球、31-第三出药管、32-第二扩肛球、 33-支撑腿、34-第二管道。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

请参阅图1至图3，本实用新型提供一种技术方案：一种肛肠外科给药装置，包括设备仓1，设备仓1的上表面固定连接有第一储药仓2，通过第一储药仓2和第二储药仓6的设置，使得在使用过程中可以避免药物之间相互污染，还可以多样药物一起添加，方便实用，所以通过以上设置，使得该给药装置达到能消毒、方便使用的目的，第一储药仓2通过第一送药管3固定连接有搅拌仓4，搅拌仓4的一侧固定连接有第二送药管5，第二送药管5的一端固定连接有第二储药仓6，设备仓1的上表面靠近第一储药仓2的一侧固定连接有电机保护套7，电机保护套7的内部固定连接有电机8，电机8的输出端固定连接有转杆9，转杆9贯穿搅拌仓4的上表面延伸至搅拌仓4的内部，搅拌仓4的一端固定连接有搅拌叶10，设备仓1的一侧固定连接有固定垫11，固定垫11的一侧固定连接有固定板12，固定板12的一端活动连接有消毒瓶 13，通过消毒瓶13的设置，使得在使用过程中可以结合消毒管14，使得在使用中在工作人员完成工作以后，能对该给药装置的内部进行处理，防止二次污染，影响下次使用，固定板12的内部插接有消毒管14，消毒瓶13通过消毒管14固定连接有搅拌仓4，搅拌仓4的下表面固定连接有第一出药管15，第一出药管15的一端固定连接有第一抽水阀16，第一抽水阀16的一端固定连接有第二出药管17，第二出药管17的一端固定连接有出药仓18，出药仓 18的上表面固定连接有第一管道19，第一管道19的一端固定连接有第二抽水阀20，第二抽水阀20的一端固定连接有第二管道34，第二管道34的一端固定连接有第一给药管21，第一给药管21的外表面套接有流量阀22，通过流量阀22的设置，使得在使用该装置时可以结合调节杆24和调节转柄25的设置，使得在工作人员使用过程中可以调节出药量的多少，方便控制，防止出药太多对患者造成二次伤害，所以通过以上设置，使得该装置达到能调节给药多少和使用方便的目的，流量阀22的上表面活动连接有调节杆24，调节杆24的一端设置有调节转柄25，第一给药管21的一端固定连接有压力阀26，第一给药管21的另一端固定连接有连接环27，连接环27的一侧固定连接有伸缩软管28，结合伸缩软管28的设置，使得在工作人员使用过程中可以结合手把29进行移动，不用让患者到指定地点，伸缩软管28的一端固定连接有手把29，手把29的一侧固定连接有第一扩肛球30，结合第一扩肛球30和第二扩肛球32的设置，使得在使用中不仅便于插入肛肠并可以进行扩径，还可大大避免对患者肛肠内壁造成二次伤害，第一扩肛球30远离手把29的一侧固定连接有第三出药管31，第三出药管31的一端固定连接有第二扩肛球32，设备仓1的下表面固定连接有支撑腿33，支撑腿33的下表面固定连接有保护套23，支撑腿32的数量为四个，四个支撑腿33以矩形阵列的形式固定连接在设备仓1的下表面。

作为本实用新型的一种优选技术方案：第一给药管21的外表面套接有流量阀22，流量阀22的上表面活动连接有调节杆24，调节杆24的一端设置有调节转柄25，第一给药管21的一端固定连接有压力阀26。

该文中出现的电器元件均与外界的主控器及220V市电电连接，并且主控器可为计算机等起到控制的常规已知设备。

综上所述，该肛肠外科给药装置，使用时，通过消毒瓶13的设置，使得在使用过程中可以结合消毒管14，使得在使用中在工作人员完成工作以后，能对该给药装置的内部进行处理，防止二次污染，影响下次使用，在结合伸缩软管28的设置，使得在工作人员使用过程中可以结合手把29进行移动，不用让患者到指定地点，在结合第一扩肛球30和第二扩肛球32的设置，使得在使用中不仅便于插入肛肠并可以进行扩径，还可大大避免对患者肛肠内壁造成二次伤害，通过第一储药仓2和第二储药仓6的设置，使得在使用过程中可以避免药物之间相互污染，还可以多样药物一起添加，方便实用，所以通过以上设置，使得该给药装置达到能消毒、方便使用的目的，通过流量阀22的设置，使得在使用该装置时可以结合调节杆24和调节转柄25的设置，使得在工作人员使用过程中可以调节出药量的多少，方便控制，防止出药太多对患者造成二次伤害，所以通过以上设置，使得该装置达到能调节给药多少和使用方便的目的。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中，“多个”的含义是两个或两个以上，除非另有明确具体的限定。

需要说明的是，在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触，或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且，第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方，或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方，或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920002351.4

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:52(贵州)

授权编号:CN209848129U

授权时间:20191227

主分类号:A61M31/00

专利分类号:A61M31/00

范畴分类:16A;

申请人:张继涛;范雪峰;田义

第一申请人:张继涛

申请人地址:563099 贵州省遵义市红花岗区子尹路309号

发明人:张继涛;范雪峰;田义

第一发明人:张继涛

当前权利人:张继涛;范雪峰;田义

代理人:陈娟

代理机构:11427

代理机构编号:北京科家知识产权代理事务所(普通合伙) 11427

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2e72a9876ac1b3bf61663ed3.html