# 浅谈城镇自来水给排水工程的管理与施工办法

广州市自来水公司

摘要：城镇的发展在近年来受到政府和相关机构的重视，在城市基础设施构建过程中也提高了对城镇基础设施的重视程度，主要体现在城镇自来水给排水工程的建设和完善上。而对于城镇的自来水给排水工程而言，其建设质量和运行稳定性会影响供水效益，因此，需要加强对城镇自来水给排水工程的施工和管理的研究。本文基于城镇给排水施工和管理现状，深入探讨了有效的城镇自来水给排水工程的管理与施工办法。

关键词：城镇自来水；给排水工程；工程管理；施工办法

引言：我国城镇在发展过程中逐渐体现出更高的规模效益，城镇体系的不断完善需要做好对城镇的供水、排污和防洪等工作，由此出现了城镇自来水给排水工程。给排水管道作为一种基础设施，对于城镇整体水环境的改善具有重要意义。对于城镇居民而言，其生活质量与城镇自来水给排水工程质量密切相关，基于此，也需要重视城镇自来水给排水工程的质量，认识到其现存的问题，包括施工问题和管理问题，并由此提出有效的应对策略。

1城镇自来水给排水工程发展中存在的问题

1.1规划设计问题

（1）给排水工程规划设计理念落后

当前的城镇自来水给排水规划设计人员对给排水工程的设计理念仍然较为传统，不能与时俱进的开展设计工作，主要体现为在进行工程设计和给水排水管线规划时不注重进行节能设计。且在设计过程中过度关注经济效益，忽视了对当地实际情况的参考，导致设计出的给排水管线不符合当地给排水的要求，给排水方法较为落后。

在当前的城镇自来水给排水工程中，排水工程不足的现象较为严重，城市发展过程中会不断的产生废水，再加上生活污水和雨水等，城镇应尽可能多的布设排水系统。而在实际给排水工程中，排水系统却严重不足，满足不了缓解城市内涝的要求。

除排水系统占比不合理之外，再生水供水在给水系统中的比例偏低也是规划设计中的一个重要问题。再生水供水强调的是对水资源的二次利用和多次循环利用，在城镇自来水给排水工程的建设过程中，缺乏对再生水利用工程的投入与规划设计，是导致再生水供水在给水系统中比例偏低的一个重要表现。

（2）水资源规划缺乏合理性

在对城镇自来水给排水系统进行规划设计时，要关注水资源规划的合理性。在实际的城镇自来水给排水规划中，在对水资源进行规划设计时，涉及到水资源的开发、预测以及优化配置等。城镇自来水给排水的设计人员却往往不能对水资源进行合理的规划设计，部分城镇所处的地区本身的技术和设备较为落后，再加上部分地区的地理环境较为复杂，很难对水资源进行合理配置，并很难平衡好水资源与生态环境之间的关系，整个城镇自来水给排水工程的水资源规划不合理的现象较为严重，阻碍了给排水系统的可持续发展。

1.2施工及管理问题

（1）施工技术不过关

在城镇自来水给排水工程施工过程中，会涉及到较多的施工技术，包括材料检验技术、管道连接技术等。对于材料检验而言，需要借助专业的检验设备，但是在实际的操作过程中却常常出现检验质量不过关的现象。而对于管道布设和连接而言，其操作技术也直接关系到最终的给排水工程质量。在施工过程中，对管道进行连接常见的问题包括连接不稳固和连接错位等，这些问题出现的原因不仅包括施工技术不过关，还包括施工人员对施工技术的掌握程度不够等。

（2）施工管理不到位

对城镇自来水排水工程进行施工管理，能够保障工程质量。在城镇自来水给排水工程的建设过程中，相关负责人对施工管理的重视程度不够。从给排水工程施工的准备阶段到施工阶段再到最后的竣工验收阶段，都缺乏相应的管理措施。导致施工材料质量不过关、施工技术操作不到位以及施工质量验收不合格等问题。

2提高城镇自来水给排水工程施工质量的管理措施

2.1合理规划设计给排水体制

城镇自来水给排水工程的建设需要科学的给排水体制的支持，要规划设计出合理的给排水体制。对于城镇而言，在进行给排水工程的规划时，由于是首次规划，其应该做好工程方案设计，要根据不同阶段水处理的要求完善给排水工程体制。大部分城镇在规划设计给排水体制时，都会选用分流制这一形式，但是对于存在支流分流困难的老城区而言，就需要选用更加合适的给排水体制，因此，给排水体制的选择要根据不同地区的实际情况进行。

2.2加强施工管理

2.2.1加强施工准备阶段的工作

城镇自来水给排水工程的施工准备工作主要在于做好施工设计和施工图纸审核等。在这一阶段，施工管理人员就要实施管理作业，要监督项目负责人对总体施工方向进行确定，并督促各个部门之间的人员加强交流，实现部门间的高效协调。作为施工管理人员，应该主动搜集施工相关数据，要加强对施工现场的勘查，以了解施工现场的实际情况，并掌握需要重点监控的施工环节。施工管理人员要加强对设计人员的监督，帮助其更好的了解施工安全隐患，并对其进行规避设计和改造设计。

在施工准备阶段，施工管理人员最应该做好的工作是对施工图纸的会审，此时，管理人员要协调好各个主体，包括建设单位、设计单位和项目承揽以及施工单位等，加强图纸的共同会审工作。在会审时，要明确图纸会审重点，一般要加强对地下管线的碰撞检测，并确保管线坡度合理；二是要对给排水工程中的各个专业的设计进行审核，确保各个分工厂如土建、基础施工等能够合理衔接，并加强对专业图纸如设备、工艺管线等的审核，并逐一检查各个配件的配置数量以及管径大小等；最后要监测大口径式地埋的稳定性，此时需要施工管理人员联合专业施工人员对土的变形模量进行分析，并结合管道本身的性质判断大口径式地埋的稳固程度。若其出现失稳现象，要及时处理。

2.2.2加强施工阶段的管理

（1）自来水给排水管道材料的选择

在选择自来水给排水管道材料时，要结合施工现场的实际情况，若施工现场要求使用大口径的材料，则可以选用球墨铸铁管材料。在选用材料时，要考虑材料的整体性能，包括防腐性、操作方便性等。当给排水管道施工遇到横空悬跨安装操作时，可以选用焊接钢管材料，可以发挥出其自身的强度和抗压优势。若施工在高层供水室内，则在选用给排水管材时，要使用衬塑镀锌钢管，这种钢管承压能力相对较强，且具有很好的防腐性能。

（2）加强施工现场管理

管理人员要加强与施工各个区域负责人的沟通，要实现对施工现场各个要素的统一调度，包括电量、水量等。施工管理人员要深入施工现场，加强对施工现场安全隐患的排查，并加强对施工人员的监督，确保其严格执行施工技术操作标准。在施工现场，要合理的设置消火栓等消防设备，要将消火栓设置在主管网每一百米的长度范围内。

2.2.3强化合同履行过程中的监控

1.建立合同管理履约情况台账，整体掌握每个合同的履行情况

根据合同内容及性质，采用分类管理的办法，建立合同管理履约情况台账，全过程的跟踪监控，针对工程建设过程中的专业分包、设计变更、节点工期延误、违约扣罚等事项，均配有专责检查小组对其进行定期的跟踪、汇总及上报，并作为工程进度款支付的依据。

合同工期进度的跟进

为确保工程项目按期、按质、按量完成，应采用合同总工期及关键节点工期

双重控制的模式进行工程进度控制，设立专门的关键节点奖罚条例。除了每日的进度跟踪外，关键节点须通过施工单位、监理单位、设计单位及业主填报《节点工期阶段性完成情况确认表》进行确认，对于涉及非施工单位原因而导致合同关键节点工期延误的，严格根据合同条款，须由施工单位制定生意人赶工措施，并承诺该延误不影响下一个关键节点工期，经监理审批后送业主确认。

合同工程款审核的管理

为保障工期进度，应采取按月度支付施工进度款，根据施工单位当月实际完成的工作量的85%来计量支付。为保证合同款项的及时、准确、合法地支付，制定了规范的计量和支付程序，要求施工单位严格按照统一的报表格式，提交完备、真实的支持材料，经监理、造价咨询单位审核后，报业主审批，审核时须根据合同金额、支付方式、支付时间及支付条件等条款的约定对相关申请资料及申请事项进行严格把关，如发现存在未能按要求完成合同约定内容或提供相关资料等需要完善事项的，须督促施工单位尽快落实后方能支付合同相应款项，做到每项工程款的支付都是“有理有据”。

2.2.3严格按照合同条款进行履约

在大多数建设工程中，往往把工程进度放在首位，忽略了按合同办事的执行力，在实操过程中，完全不是按照个人经验去执行，导致商务纠纷不断。在过往工程的合同管理中吸取了以往的经验教训，应严格按照合同条款办事，对违约行为，及时提出限期整改、警告。同时，合同组经办人员应经常深入工程建设前线，听取各方合同履行方面的意见，并引入工程法律顾问，针对不同标段发生的争议情况做出法律分析和判断，提出一系列的法律意见，通过签订补充法律协议方式不断完善合同条款，对于须做出违约扣罚处理的，也参照法律的流程进行处理，避免引起商务纠纷，降低合同履行过程的法律风险。

2.2.4加强验收阶段的施工管理

在竣工验收阶段，施工管理人员应该做好的城镇自来水给给排水工程的管理工作是加强对碳钢金属管道严密性及强度的试验，要确保管段连接稳固。在进行给排水管线的试验工作时，要安排专职人员做好记录，并进行后续的盲板拆除。在竣工验收阶段还要做好循环水系统以及供水系统的官网水冲洗工作，要将其与各种水泵的试运转工作联系起来，提高验收效率。在所有试验工作完成并显示工程质量合格之后，要形成验收文件，并进行工程交接。

3结语

城镇自来水给排水管道的工程质量需要受到相关人员的高度重视，和其质量密切相关的两个要素是工程施工和工程管理，因此，对城镇自来水给排水施工进行质量控制主要应从这两个方面出发。要提高城镇自来水给排水的规划设计水平，并加强对施工各个阶段的管理，以促进城镇自来水给排水工程整体效益的充分发挥。

参考文献：

[1]杨玉勇.自来水给排水工程的管理与施工研究[J].现代物业(中旬刊),2018(02)

[2]谭勇.试论城市自来水给排水工程中如何实现一体化有效管理[J].山东工业技术,2017(13)

[3]王鹏,孙庆国.浅论自来水给排水施工安装措施[J].城市建设理论研究(电子版),2017(11)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2efc417c8cf165d4a5f7dbfd.html