# 余热蒸汽螺杆膨胀发电机凝汽器真空度低原因分析

### 论文摘要

针对余热蒸汽螺杆膨胀发电机凝汽器真空度偏低的问题,从原始设计和工艺控制角度分析,确认射汽抽气器冷却水量为主要原因,并在保证凝结水泵一开一备、凝汽器液位正常的前提下,向凝汽器补充少量脱盐水。调整实施后,使机组安全高效运行。

### 论文目录

- 1 概况

- 2 现存问题

- 3 原因分析及排查

- 3.1 机组凝汽系统不严密

- 3.2 凝汽器换热过程异常

- 3.2.1 循环冷却水不足或中断

- 3.2.2 循环冷却水水温高

- 3.3 机组轴封系统异常

- 3.4 凝汽器水位过高

- 3.5 两级射汽抽气器工作效率低

- 3.5.1 抽气器进汽压力参数控制问题

- 3.5.2 抽气器自冷系统中冷却水量不足

- 4 效果对比

- 5 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 屈甜甜

关键词: 凝汽器,真空度低,两级射汽抽气器,工作蒸汽,冷却水

来源: 大氮肥 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 燃料化工,电力工业

单位: 中国石化金陵分公司

分类号: TM31;TQ536

页码: 25-28

总页数: 4

文件大小: 484K

下载量: 18

### 相关论文文献

- [1].300MW机组凝汽器补水方式优化[J]. 新疆电力技术 2011(02)

- [2].660MW机组凝汽器真空偏低原因诊断分析[J]. 电站系统工程 2020(02)

- [3].凝汽器不锈钢管的结垢分析及综合治理[J]. 华电技术 2019(07)

- [4].凝汽器真空下降的原因及对策分析[J]. 科学大众(科学教育) 2018(11)

- [5].浅议凝汽器真空度变化及真空测量技术[J]. 通讯世界 2016(24)

- [6].300MW汽轮机组凝汽器真空问题研究[J]. 科技风 2017(07)

- [7].核电320MW机组凝汽器真空影响因素及对策[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2017(21)

- [8].影响凝汽器真空的理论分析与真空治理[J]. 电站系统工程 2017(05)

- [9].某电厂凝汽器真空值异常偏高原因分析及改进措施[J]. 机电信息 2017(30)

- [10].凝汽器真空异常下降的原因分析及处理[J]. 电工技术 2017(09)

- [11].330MW机组凝汽器真空低原因分析及处理实例[J]. 节能与环保 2017(09)

- [12].某厂凝汽器真空严密性处理实例分析[J]. 技术与市场 2017(12)

- [13].关于凝汽器真空低的原因分析及处理[J]. 科学家 2016(16)

- [14].汽轮机补水装置改造探究[J]. 环球市场信息导报 2017(10)

- [15].凝汽器真空度低的原因分析及处理分析[J]. 城市地理 2014(16)

- [16].凝汽器真空降低分析及解决方法[J]. 考试周刊 2008(30)

- [17].一种关于凝汽器真空取样优化方法[J]. 热电技术 2020(03)

- [18].凝汽器真空异常下降的原因分析及处理[J]. 产业与科技论坛 2020(18)

- [19].机组正常运行期间与凝汽器真空的关系分析[J]. 产业与科技论坛 2019(03)

- [20].330MW机组凝汽器真空低原因分析及处理[J]. 浙江水利水电学院学报 2017(03)

- [21].凝汽器真空低的影响因素及改善[J]. 电力科技与环保 2013(02)

- [22].凝汽器真空的监测模型[J]. 东北电力大学学报 2012(03)

- [23].一种在线提高凝汽器真空的方法[J]. 机电信息 2011(36)

- [24].凝汽器真空下降的原因分析及处理实例[J]. 中国科技信息 2010(03)

- [25].凝汽器真空下降的原因分析及预防措施[J]. 电力安全技术 2010(10)

- [26].凝汽器真空的影响因素分析及定量计算[J]. 现代电力 2009(02)

- [27].凝汽器真空低的原因分析及采取的措施[J]. 江西电力职业技术学院学报 2009(02)

- [28].结垢导致凝汽器真空低的原因分析及防范措施[J]. 煤 2009(10)

- [29].冷端系统协同工作下的凝汽器性能数值计算[J]. 汽轮机技术 2019(02)

- [30].凝汽器真空系统严密性降低排查及治理[J]. 江西电力 2018(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/302104fa26f3f7bf72ea1aff.html