# 电力输配电线路的运行维护与故障排除技术分析黄知伟

（国网荆州供电公司检修分公司湖北荆州434000）

摘要：输配电线路是电力系统的重要组成部分，维护输配电线路是保证电力输送效率的关键。在输配电过程中，很多电路需要穿过山川、荒漠或者平原，因此，输配电线路具有范围广、工作环境复杂等特点，而这些问题也增加了电力输配电线路运行维护和故障排除的难度。目前，我国电力事业发展迅速，供电系统愈加完善，而供电结构也变得越来越复杂。为了确保输配电线路能够正常运行，提高供电可靠性和安全性，必须采取有效措施，努力完善电力输配电线路的运行维护和故障排除技术。

关键词：输配电线路；运行维护；故障排除

一、电力输配电线路的运行维护与故障排除存在的问题分析

1.1技术过于单一化

根据目前的电力输配电线路运行维护和故障分析技术可以看出，技术比较单一化。通常情况下，在对电力输配电线路运行维护和故障排查的过程中，都是以人力为主体，监测为辅助的方式。这种方式虽然能够将人力和技术合理的结合在一起，但是无法满足当今社会的发展需求。新时期下，电力系统的覆盖面积在不断的扩大，电力输配电线路的分布也会逐渐扩大，而工作人员能够排查的范围却非常有限。因此，在电力输配电线路运行维护和故障排除时仍然采用人力为主的技术，那么就会造成很大的不便，也进一步加大了工作的难度，影响了电力系统的正常运行[3]。

1.2方式过于陈旧

现阶段，我国电力输配线路运行维护与故障排除的模式仍然比较陈旧，对电力系统的良好运行造成了一定的影响。通常情况下，电力输配线路运行维护与故障排除应用方式主要是事后型模式，采用这种方式通常在问题发生以后进行解决。对于电力系统而言，电力输配线路的安全隐患对其影响非常大，而当问题出现的时候再进行维护和处理，那么得到的效果也不会非常明显。因此，在对电力输配线路运行维护与故障排除过程中，应该与时俱进，不断引进先进的方式，确保电力系统能够正常运行。

1.3人员专业技术缺乏

在电力输配电线路运行维护与故障排除过程中，技术人员的专业技术缺乏是其最为显著的问题。对于技术人员来说，不仅应该具备专业的技术理论，还应该具备专业的技术水平。但是，根据当前的状况来看，很多技术人员的理论专业非常有限，并且技术水平也有待提高，因此在技术以及认识方面还存在着一定的弊端。技术人员的综合素养不足，很大程度上影响了电力输配电线路运行维护与故障排除在实践中的质量和效果[1]。

二、电力输配电线路运行维护的有效措施

2.1优化完善输配电线路运行设计

输配电线路的运行设计方式很大程度上影响着输配电线路运维维护的有效性，因此可以从线路运行设计的优化入手，实现运行维护水平的提升。在具体实施的过程中，设计人员要将自身工作和线路所在地的实际情况有机结合起来，完整采集当地的气候、环境、地理等方面的数据资料，在此基础上对输配电线路的科学性进行深入分析，确定线路最佳运行设计方案，保障线路安全稳定运行，并未运行维护工作创造良好的条件。

2.2落实电力输配电线路检测工作

在电力输配电线路运行维护的过程中，线路检测工作的目的是及时发现线路中存在的安全隐患，并采取有效的措施进行解决。线路检测工作的效果直接影响着线路运行维护工作的有效性，为了保障线路检测工作的质量，一方面应该提高检测人员的专业素质和业务能力，同时引入先进的检测技术。另一方面，以检测结果的为依据采取科学有效的处理措施，实现故障的快速解决。对于一般线路，可以采取定期检测的方式，而对于一些敏感线路，则需要适当的增加检测频率[2]。

2.3加强电力输配电线路运行维护队伍建设

电力输配电线路运行维护工作的高效开展需要一支高素质的运行维护队伍作为支撑，运维队伍人员的综合素质水平直接影响着线路运行维护的有效性。因此供电企业应该积极组织运维工作人员进行技术培训，不断普及先进的维护技术方法，提升其业务能力。同时强化运维人员的责任意识和安全意识，保障维护措施得到完整有效的落实，实现电力输配电线路运行维护水平的提升。

三、电力输配电线路的故障排除策略

3.1设计故障排查

在电力输配电线路的设计过程中，设计人员很容易受到外界环境的影响，因为实际施工现场的地理环境以及气候状况是影响电力输配电线路相关运行情况的主要因素。这些因素会对线路的架设构建起到直接的影响，直接关系到线路构建的成功与否。因此，相关工作人员需要在恶劣问题发生之前，开展足够的技术咨询工作，争取实现技术上的攻坚克难，促进线路施工以及运行、检修和维护的顺利开展。施工设计人员需要对输配电线路的检修以及监测等方面留出足够的空间和机会，切实保证其正常运行，参照实际情况开展相应的施工安排和资源整合。除此之外，施工设计人员还需要尽可能减少线路架设构建初期中存在的问题，切实预防其中潜在隐患，为施工设计中存在的问题进行及时的处理和解决。

3.2线路架设构建故障排查

在进行输配电线路的架势过程中，经常会出现工程施工材料的缺失问题，这些问题的出现一方面是因为环境因素的影响，还有一部分是因为人为因素的影响。气候以及地理环境等自然因素可以通过技术上的攻坚克难以及深入研究克服，而材料盗窃等人为原因则需要加强材料管理强度，提升管理质量。在施工实际过程中，管理人员需要对材料浪费现象进行严格地杜绝，管理责任到人，以切实减少经济损失，为电力输配电线路的架设构建的正常顺利进行提供保证，切实提升经济效益以及社会效益。

3.3具体的故障排除措施

为了确保电力输配电线路的故障能够被全面的排除，对于输配电线路应当好好定期维护以及检修工作。因为有效的维护工作能够对电力输配电线路中存在的相关问题进行技术排查，实现相关故障和问题发生几率的降低以及影响安全运行因素的减少，达到防患于未然的效果。因此，在对线路开展检修和维护的过程中，相关施工设计人员需要对输配电线路的各个区域以及分段进行深入贯彻，开展检查以及维护工作，尽可能地避免对任一区段产生漏查现象，并且具备随时检查的条件。特别是对于恶劣环境下的相关线路区段检查问题，需要尤为注重，争取能够及时发现线路中存在的问题[2]。

四、结语

加强日常运行维护，推进故障排除技术进步在电力输配电线路中至关重要。但是，加强运行维护技术与故障排除技术专业性强，复杂程度高，而且容易受到多方面因素的影响，因此，专业技术人员必须高度重视。不仅要增加自身专业知识，提高运行维护和故障排除技术，而且还应该努力提高职业素质，增加自身的责任感，这样才能更好的保障电力输配电线路的正常运行。

参考文献：

[1]王思仲.输配电线路的运行维护与管理分析[J].山东工业技术，2015，7（8）：152.

[2]王宏斌.浅析输配电线路的运行维护与管理措施[J].现代工业经济和信息化，2015，5（7）：28~30.

[3]蔡敏.特高压输电线路运行维护技术的研究现状分析[J].湖北电力，2011，35（6）：1~6.

作者简介：

黄知伟（1989.08.13）男；湖北荆州人；汉族；硕士研究生；主要研究方向：电力系统自动化。

罗晓强（1991）男；湖北荆州人；汉族；硕士研究生；主要研究方向：电力系统自动化。

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/30b0887c95ded45ace7c40e7.html