# 智能变电站继电保护可视化技术梁溟啸

（国网山西省电力公司长治供电公司山西省长治市046000）

摘要：继电保护装置可实现很多功能，保护电网设备免受外界影响，还能够传输设备运行信息。新一代智能继电保护装置在线监测变电设备的运行情况，所以其能够快速发现其中存在的故障，并切除故障器件，在第一时间发出警报，给工作人员提供故障解决时间，避免故障范围扩大。但是，继电保护系统自身也会出现故障，这就会对智能变电站继电保护工作造成很大的影响，进而对电网的安全运行产生威胁。

关键词：智能变电站；继电保护；可视化技术

1分析变电站继电保护时出现的问题

科学合理的变电站要有继电保护装置进行全方位的管理与监控，所以修理人员应该完全发挥好继电保护装置的巨大作用，对智能化变电站的工作更好地开展下去。然而，在修理功能的进行中，大部分维护人员仅仅觉察到通过继电保护装置以将变电站的别的装置展开防护与控制，但是却没有注意到继电保护设备存在着自带的脆弱隐患部分。维护人员基本上忽略了研究继电装置的工作情形，选择较为容易的方法监督继电保护装置的状况，在核心的部分中缺乏对它的注意与监督，使得继电保护装置因为超长时间的工作慢慢产生的潜在的故障，不能实现正常的维护预警还有管理工作。

2智能变电站的可视化功能

在智能变电站中，存在着数量众多的电力电子设备，为确保智能变电站的稳定、可靠运行，这些设备需要长时间处于高负荷的运转状态，由此使得设备的故障几率随之增大。而在继电保护装置中，对可视化技术进行应用后，可构建起继电保护可视化系统，由此可对站内电力设备的运行状态进行可视化监控，从而可及时发现故障问题，通知操作人员进行处理，为智能变电站的以可靠运行提供了保障。

2.1报警智能化

为保证变电站系统能够正常运行，可以在系统的基础上收集相关的信息，去建立相关信息数据库。有了这个做基础，可以为变电站工作时提供有效信息，成为变电站可靠依据的同时奠定了一定的基础。当变电站系统在收集相关资料时，会自动识别信息，当检测到报警的数据时会根据数据库来准确判断故障发生的位置。报警智能化这一功能可以有效降低故障的严重程度，从而减少了该方面的经济损失。

2.2实现集中控制

新一代智能变电站能够利用自动化技术，实现对变电站系统的集中控制，并且详细记录电气设备运行数据信息，并按照电力运行的具体流程做出处理，一旦电力系统出现什么问题，控制系统能及时将信息传送到变电站的控制中心，通知变电站工作人员立即进行处理，从而避免故障影响变电站工作流程。此外，利用变电站一键控制技术，还能提高变电站管理的效率，减少电力企业的人力成本，实现无人值守或者一人值守。

2.3信息维护

智能变电站能否保持稳定、可靠的运行状态，除了与设备的运行情况及配合有关之外，还与相关信息的收集、整理和分析有着密切的关联。利用可视化系统，能够对站内设备的运行信息进行收集，并对不同的信息进行分类存储，由此使得设备信息得到了有效地维护，信息的作用得以最大限度地发挥。

2.4合理控制电力负荷

不同的季节不同的时间段，城市居民对电力的需求也不同，传统的变电站无法实现对电压、电流的调整，因此只能按照电力最高峰电流和电压值设置电流的负荷，以此保证电力系统的正常运行，但是这样一来，电力的浪费情况十分严重。新一代智能变电站的继电保护装置故障系统能够实现对电力负荷控制，电力系统在运行过程中，可以利用检测设备检测电力系统的运行情况，一旦电力设备出现超负荷的情况，继电保护装置故障系统会根据运行情况调整系统运行状况，从而实现对变电站的控制和管理。通过智能变电站继电保护装置故障系统，能够降低电力设备故障发生的概率，从而保证整个变电站的正常运行。

3智能变电站继电保护可视化技术的应用

3.1事故分析

智能变电站运行时，一定会启用维电保护装置，这就需要对保护的故障逻辑结构有相当的了解。一旦出现故障时，能够根据故障逻辑结构做出分析，并且将相关信息记录在系统中固有的分析工具中，然后还可以把可视化这一特有功能融合到分析工具中去，进行故障事故的分析。其运作原理是在时间的串联下，将系统特有的保护逻辑的可视化与故障的记录相结合到一起，记录文件，中间节点的文件的综合使用可以达到全面分析系统的事故发生状况，尤其是出现故障的时候，各设备的运行情况可以看的一清二楚，从而保证以后的变电站系统能够稳定运行。

3.2保护逻辑图分析

对继电保护装置故障图像的保护原理可抽象为阈值比较和逻辑判断的过程，因此只要保证逻辑判断结果准确，就能实现故障节点逻辑图逻辑关系的有效保护。在故障逻辑图的逻辑关系保护过程中，利用G语言图像表达技术，对装置故障的中间节点进行采集与比较，当采集的故障节点的逻辑关系为“是”时，则代表该故障节点的采集有效。当采集的故障节点的逻辑关系为“否”时，则没有对故障节点的逻辑关系进行有效保护，这时，就要利用G语言图像表达技术对故障节点进行重新判断，使故障逻辑图的逻辑关系与输入状态和输出状态的连线对接，进而对逻辑关系进行有效判断，实现对故障逻辑图逻辑关系的有效保护。因此，通过实现继电保护装置故障图像的阈值比较和逻辑判断过程，就可以用连线来表达各故障节点间的逻辑关系，从而利用G语言图像表达技术，对继电保护装置故障图像的逻辑关系进行有效保护。

3.3互操作法

在运用新一代智能变电站继电保护绘制图形时，是需要遵循相关标准的，绘制出的图形应能被业内人士轻易看懂，而且信息应该全面清晰。可视化系统主要是运用G语言来表达，运用自身的某些功能结构将收集到的信息进行统一处理。不同的变电站之间可以利用可视化系统实现互操作，然后根据厂家布局和系统情况进行调整，无需在系统中安装其他软件，只需要设置相关参数，重视系统故障记录文件名，做好分析处理工作。

4结束语

综上所述，智能变电站继电保护故障可视化分析方案能够提高电力系统的运行稳定性。在实际的操作过程中，继电保护故障可视化分析方案操作是极其简单和便捷的，通用性、实用性比较高，值得广泛推广和应用。

参考文献

[1]吕金山.新一代智能变电站继电保护故障可视化方案研究[J].电子测试,2016,07:132+97.

[2]杨旭.阐述新一代智能变电站继电保护故障可视化方案[J].科技经济导刊,2017,29:64-65.

[3]陈坤峰,孟浩.新一代智能变电站继电保护故障可视化分析方案[J].山东工业技术,2016,01:182.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3253b9313e32fab6f05bb3ea.html