# 电气自动化技术在火力发电厂中的应用分析田海峰

（内蒙古鑫旺再生资源有限公司内蒙古鄂尔多斯014300）

摘要：随着时代的进步以及我国综合国力的不断提升，我国经济也随之获得快速的发展。作为经济发展过程中所需的主要能源，电能的质量不仅将对我国经济发展造成影响，而且也将对城市居民的生活造成影响。火力发电是我国主要发电模式之一，为了使火力发电厂能够持续、稳定的供电，相关研究人员应加强对火力发电厂的电气控制的研究。因此，本文将通过研究当前火力发电厂在电气控制方面存在的问题，进而，提出相应的解决措施。

关键词：电气自动化火力发电厂技术应用

火力发电厂是城市的主要供电来源。然而，随着城市的不断发展，城市对电能的需求量变得越来越大，这在一定程度上促进了火力发电厂的发展，然而，这对火力发电厂而言也是一个难题。随着电能需求的不断增大，发电厂机械设备承受的负担也将随之增大，尤其是在用电峰期时候，如果相关人员没有注意加强电气控制以及研究的话，机械设备将极易出现故障。由此可见，研究火力发电厂电气控制以及保护措施是十分有必要的。

一、电气自动化技术

在火力发电中的基本作用作为一套自动化系统,火力发电厂中的电气自动化系统主要是利用曲线与主接线图等方式,严密地监视与控制设备的运行情况,同时还实时测量相关的数据信息,并且将设备上出现的异常动作与警告信号及时地进行上报。除此以外,电气自动化系统还可以为企业提供设备起停次数报表以及检修报表等等,可以对很多数据进行反馈。而且在火力发电厂中,借助于自动化技术还能够实现远程的数据分析以及传输,这样就能够对设备进行在线管理,大大提升了火电厂的运行质量与运行效率。此外,电气自动化技术能够快速而准确地诊断出设备故障,这样就能够有效地缩短设备的维修时间,从而为火电厂减少由于设备维修而带来的经济损失。

二、电气自动化技术在火力发电中的必要性

在火力发电厂以往的运行过程中,都是采用集散控制系统完成对炉机系统的控制,而电气系统的运行也是相对独立的,这样就会使得各装置间缺乏有效的信息沟通与交流,而对于系统间的沟通也主要是通过人为传送方式完成的,这不仅极大增加了火力发电厂工作人员的工作负担,而且无法有效地预防电气装置故障的发生。因此,在电力发电中非常有必要应用电气自动化技术。电气自动化技术不仅能够实现信息共享,而且能够准确有效地对运行状态以及运行参数实行在线监测,从而有效地提升了系统的运行效率。而且电气自动化技术还能够在设备故障发生以前进行提前预警,这样就能有效地防范事故的发生,有效保证火力发电厂的正常稳定运行。此外,在火力发电厂中运用电气自动化技术也能够充分顺应当代科技不断发展的趋势,大大促进了火力发电厂未来的持续发展。

三、电气自动化技术在火力发电厂中的应用现状

随着社会的不断发展,科学技术的不断提高,电力自动化技术水平也在不断提高。在火力发电厂自动化技术水平不断提高的状况下,火电厂的监控装置不但能够准确有效地对采样进行监控以及测量,而且还充分实现了计算机的保护以及监控技术,从而形成了现场总线技术以及工业以太网网络,极大地提高了火力发电厂的信息化以及网络化水平。在火力发电厂中合理地应用电气自动化技术,可以有效地监控以及有管理火力发电的各个环节,实现各环节的优化配置。而且电气自动化技术能够完成对各设备的联锁保护,一旦发现设备出现故障,那么就能够立即自动地切断阀门,停止故障设备的运行,从而有效防止电力设备发生进一步的破坏。除此以外,在火力发电厂中经常会用到危机保安器及安全门等保护装置,而在火电厂中合理地利用电气自动化技术能够实现对这些保护装置的有效协调与搭配,从而使其能够根据电气操控指令进行运行,大大提高了保护装置的独立性与有效性。总而言之,电气自动化技术在火力发电厂的合理应用,不但提高了火电厂的自动化水平,提高了火电厂的控制水平,而且还提高了火电厂的运行效率与运行质量,促进了火电厂的良好发展。

四、电气自动化技术在火力发电中的应用创新

4.1创新控制保护手段

在以往火力发电厂的控制保护系统当中,往往都是采用连锁以及报警的手段,然而这只能在一定程度上保护超限以及波动性。然而随着社会的发展,计算机技术也在不断进步,而电气设备的保护控制手段也越来越完善,其不仅能够实现在线记录,完成全方位的监控,而且还具有判断发展趋势等功能,这样其就能够严密地监控电气设备的运行状态,一旦发现发生设备故障那么其就能够进行提前预警,而且还可以采取相应的控制措施,有效地保护系统以及设备,使其能够正常稳定地运行,从而保证火力发电厂的安全稳定运行。

4.2创新统一单元炉机组

在火力发电中应用电气自动化技术能够将原来的机电控制一体化逐渐转变为机、炉、电一体化的单元制运行监控模式,在此状况下,火电厂中的集散控制系统就能够借助于机电炉单元制的运行模式,更加科学有效地汇总以及分析火电厂中火电机组的全部状态信息与运行参数,充分发挥其控制功能,从而充分挖掘电机组的潜力,大大简化了控制系统,降低了运行成本。除此以外,统一单元炉机组能够使得火电厂的信息管理系统更加简捷方便地进行信息采集,有助于电网的统一管理与运行,大大提升了电网的工作效率,从而有效保证电网的安全经济运行[3]。总之,统一单元炉机组不仅可以有效提高火电机组的控制水平,而且也可以大大提高火电机组的自动化水平

4.3实现电气全通信控制

由于目前火力发电厂的电气自动化系统在系统可靠性以及通信速度方面还不够完善,还是不能充分满足集散控制系统利用其实现电气全通性控制模式,而且二者之间还留存了一部分的硬接线。因此,为了充分实现电气全通信控制模式,就需要充分解决热工工艺连锁问题,要提高电气后台系统的应用水平,不断地完善当前的基本运行监视功能,提高监视水平,从而真正地提升电气自动化系统的运行管理水平以及控制水平。

4.4构建通用型网络服务结构

通用型网络结构可以有效地支撑火力发电厂电气自动化系统的优质运营服务,而合理地应用创新型电气自动化技术能够大大提升系统的运行质量以及运行效率,实现电气自动化系统的网络升级,实现火力发电厂对各个方面的实时监控,使得火力发电厂的控制系统以及管理系统的相关信息数据能够实时、准确地得到上传,从而全面地监控整个火力发电厂自动化运行状态与过程,进而有效保证火力发电厂自动化运行的稳定性以及安全性。因此,火力发电厂应该创新电气自动化技术的应用,构建通用型网络服务结构,从而有效提高火力发电厂自动化运行效率与运行质量。

五、结语

火力发电站的运行状况将直接影响城市的经济发展以及人们的生活。为此，相关工作人员应加强对电气控制系统的研究，针对当前火力发电厂电气控制系统存在的问题，进而，研究出相应的解决措施，使电气设备工作效率得以提升。除此之外，为了确保电气设备的正常工作，还应加强对电气设备的保护措施，这将大大地降低电气设备发生故障的几率。从而，使火力发电厂能够正常运行。

参考文献：

[1]肖曙光.电气自动控制系统在火力发电厂中的应用与创新[J].中国高新技术企业，2015（22）

[2]崔连庆.电气自动化在火力发电厂中的应用[J].山东工业技术，2015（03）

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/32e85b933c7517c157af3bc3.html