# 绿色建筑的暖通空调设计节能与优化措施研究屈锐

中国新时代国际工程公司陕西西安市710018

摘要：近年来，随着我国社会主义经济的不断快速发展，对于环境的破坏日益加深。伴随着环境的日益恶化，越来越多的有识之士开始重新定义和思考环境保护与经济发展之间的关系。随之而来的绿色节能理念和可持续发展理念成为了业界最强音，对于高耗能的建筑行业更是如此。因此，在建筑行业中占据了“重头戏”的暖通空调设计如何与绿色建筑的理念相互联系成为了业界人士普遍关注的焦点问题之一。

关键词：绿色建筑；暖通空调设计；节能；优化

本文首先阐述了绿色建筑设计的基本概述，接着分析了绿色建筑暖通空调设计的必要性和主要原则，最后提出了绿色建筑的暖通空调设计节能与优化的主要措施。

一、绿色建筑设计的基本概述

绿色与环保是近年人们最为关心的问题之一，其重点内容为节能与低碳。将绿色理念运用于建筑行业中自然就是在建筑设计的过程中始终遵循可持续发展的基本原则，不管是在设计、选材、测量、计算等多方面都既考虑经济性，舒适性，又要保证与环境的亲近性。在进行绿色建筑设计的过程中，建筑者应该始终保持可持续发展的战略性眼光，对于水资源、大气资源、土地资源等都要给予积极的保护。

同时，建筑设计中还应该始终考虑室内居住者的环境质量，最大限度的降低污染，实现真正的低碳环保。与其他设计理念不同，绿色建筑理念需要建筑师始终具有一个动态与发展的眼光，建筑物的使用周期十分漫长，具有前瞻性的设计才能让建筑物实现真正的“绿色”，也才能让建筑设计真正具有规范性和科学性。

二、绿色建筑暖通空调设计的必要性分析

随着人们生活水平的日益提升，人们对于建筑的要求有了更多更高的要求，其中，绿色环保首当其中。而暖通空调属于建筑设计中重要的组成部分，与之发展相适应的绿色环保理念十分重要。传统意义上，暖通空调属于建筑中的耗能部分，由于其大量的消耗能量使得其在行业中饱受诟病。因此，加大研发力度，大力发展绿色建筑的暖通空调设计是建筑设计行业中重要内容之一。只有不断优化设计，降低暖通空调的能源消耗，暖通空调才能真正迎来发展之路上的“春天”，绿色建筑设计的理念也才能够真正得以推广和实施。

三、绿色建筑的暖通空调设计与优化的主要原则分析

目前，绿色建筑的暖通空调设计与优化的主要原则主要体现在以下几个方面。第一，绿化性的基本原则。顾名思义，绿色建筑之所以被称之为“绿色”，绿化性必定是其追求的第一要务。建筑的暖通空调设计在方方面面均应该与此原则相互吻合。这一点在建筑暖通空调的选材上体现尤为明显。具体而言，建筑暖通空调的选材必须节能环保，不管是保温材料、管道材料又或者是密封材料，其既要对环境具有友好性，又要保证使用者在使用的过程中体现节能性。同时，设计师还应该充分考虑材料的可回收性，不利于回收的材料在建筑设计中应该被逐渐淘汰。

第二，节能性的基本原则。建筑设计者在进行暖通空调设计的时候还应该始终将节能作为考虑的重点内容。节能与绿色一脉相承，缺一不可。暖通空调在运行中有着送风、除湿、制冷、制热等多方面功能，但是这些功能能够得以运行的主要动力都来源于能源。建筑设计者应该通过不断的优化设计让建筑物的内外实现相互的协调和统一，最大限度的节约暖通空调对于能源的消耗。

第三，可持续利用和循环利用的基本原则。可持续利用是绿色环保理念中的重要组成部分，对于建筑行业中暖通空调节能设计具有很强的指导性意义。在设计环节之初，设计者就应该将整个空调系统纳入到可持续发展和循环的设计系统中。原先使用过后的能源和材料往往是不加处理的一股脑进行了排出，但是在绿色理念指导下，能源和材料的再利用变得可以实现。通过可持续的发展与利用，整个暖通空调的成本得到大幅度下降，能源消耗也逐渐被降至最低点。

四、绿色建筑的暖通空调设计节能与优化的主要措施

（一）选择合适的供热源头

热源的选择与暖通空调节能设计与优化有着密切的联系。在绿色理念下，暖通空调设计应该根据建筑的实际情况选择恰如其分的供热源头。一般情况下，热源是建筑暖通空调系统中最消耗能源的一部分，如果选择或者处理不当的话，能源的消耗和浪费是十分巨大的。现如今，比较主流的热源选择为地热热源，地热能源清洁可再生，能够很大程度上减少由于能源选择不当而造成的各种环境污染问题。

同时，太阳能也是除了地热之外又一个十分具有前景的清洁可再生能源。有条件的建筑物可以在暖通空调设计上选择使用太阳能作为供热源头。利用无处不在的太阳，并将其转化为热能，最后通过热循环处理系统转化成为人们需要的热能，并方便的供居住者使用。总而言之，如果有条件的建筑物应该尽可能的选择诸如地热能源、太阳能源等清洁能源，只有不断的践行与操作，热源的选择才能与建筑物达到最高的吻合程度，也只有如此，绿色建筑的理念也才能够得到真正的实现。

（二）尽可能采用对环境友好的能源

对于建筑物而言，暖通空调系统对于能源的需求量十分巨大，因此尽可能的采用对环境友好的能源才是最为明智的选择。在传统的建筑设计过程中，设计者考虑了建筑的方方面面，唯独对于能源的考虑鲜有涉及。由于能源使用的不得当，大量的污染物源源不断的排入到空气中，给人们的工作生活和学习带来了极其严重的影响。因此，为了避免这一现象的发生，设计者在建筑暖通空调设计的过程中必须将能源的使用放在首要位置。一般情况下，清洁可再生能源是能源选择的首选。同时，在能源使用的过程中应该始终坚持节能减排，让环境与能源的消耗达到一个相互的平衡，只有如此，才是让暖通空调设计真是实现了绿色与环保。

（三）利用自然通风，减少能源使用

在建筑暖通空调设计的过程中，充分利用自然的通风效果也是一个非常不错的环保选择。风是由空气流动而产生的，不具有任何的污染性且源源不断。在建筑设计中，利用风压和热压通风可以形成自然通风的效果。首先，为了让建筑物的自然通风效果更好，建筑物朝向的选择和结构格局的设计应该严格按照相应的操作规范。设计者在进行设计的过程中应该对建筑的平面和剖面进行详细的研究，让自然通风的效果达到最佳。同时，建筑物门窗等的位置安排也应该颇有心得，一般情况下直线设计和增大开口的设计最为常见也最为实用。这些设计既能增加受风面积，又能让空气阻力降至最低，不可不谓一举两得。此外，在一些建筑物细节上的设计也能让自然通风的效果到达最佳，例如百叶窗的加入等。

其次，热压通风主要是利用建筑物内外温度的差别而带来空气密度的变化。当室外和室内的温度具有一定的阶梯性之后，空气的压力就会随之发生变化。这个变化随即产生空气流动，进行形成自然通风。换言之，有效科学的利用热压原理，室内浑浊的空气被排出室外，真正实现室内外空气的相互流通。

结束语

在绿色理念下进行的建筑暖通空调设计道路任重而道远。建筑设计者应该始终遵循环保节能的观念，不断践行绿色环保的各种措施，才能让绿色建筑的理念得以逐渐成型并得以实施。

参考文献：

[1]吴志明.绿色建筑的暖通空调设计节能与优化措施[J].江西建材，2015，（23）：49+52.

[2]柴秀宇.建筑暖通空调节能优化设计方法探微[J].科技创新导报，2015，（26）：87-88.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/35e6bc7c590e36d7fbb30347.html