# PLC在工业电气自动化中的应用探析

(天津信泰汽车零部件有限公司天津300457)

摘要：PLC技术的发展水平和工业化应用范围，己经成为衡量一个国家工业现代化水平的重要标准之一。随着科技水平的不断发展，我国的PLC控制技术的发展速度也将随之加快。在实现工业自动化的领域中，采用PLC控制技术是适应社会的必然需求，同时也是保障自动化水平的基本前提。

1PLC技术概述

PLC是一种数字电子设备，包括自动控制技术、计算和通信技术，在自动控制领域广泛使用。PLC是专门为工业环境而设计的，其目标是为整个自动工业化开发一台计算机和工作环境管理设备。按照PLC技术应用原理来看，其整个技术应用是以微处理器为核心，将数据通信、计算机管理、互联网管理和人工智能进行的集中统计和总结。将其作为自动化设备的主要控制技术，能够在相应技术控制实施中，有效地将自动化设备技术应用特点展示出来，满足了智能化技术控制工作实施需求。

在我国现有PLC技术应用发展中，主要呈现出以下几种特点：1）便捷程度高。在经济快速发展的背景下，新出了很多的新型电子信息产物，PLC技术就是其中之一。在工业电气自动化领域中，PLC由多种程序共同构成，通用性非常强，便捷程度高；2）使用功能性强。PLC技术具有程序储存、程序运算等功能，比如通过微电脑技术，进行数字化的模拟输入和输出，PLC技术可以同时应用到多个设备管理中；3）抗干扰能力强。PLC技术可以通过自身的监测能力，及时发现问题，屏蔽相关软件，抗干扰能力相比较而言很强大；4）微电子特性，体积小、功率小。

2PLC技术理论

编程逻辑控制技术中，分为口令编辑和自动编辑两种，而PLC技术包含上述两点特征，既可根据任务方向，完成逻辑运算，并按照预设流程控制整个系统。也可以通过既定口令，落实工程控制策略。具体而言，PLC技术属于可编辑逻辑控制技术的一种，可充分满足电气工程开展需要。可编程逻辑控制技术是通过电子信息技术与电子控制技术相结合，形成一种对软件进行逻辑控制的一项技术，在对参数和配置进行调整时，可在短时间内完成工作指令，提升工作效率。随着科学技术的不断发展，PLC技术通过技术人员的大力研发，PLC控制技术作为离散型控制技术的核心产品，现已广泛应用到世界各领域。在现代化发展下，电气工程自动化控制通过PLC技术可降低人员与物资的损耗，为企业节约成本。

3PLC在工业电气自动化中的具体应用

PLC技术所具有的特点非常有利于工业电气的自动化。在工业电气自动化中应用PLC技术，可以在很大程度上促进工业自动化的发展和进步，这对于我国的工业发展来说也是十分有利的。

3.1在混合料的生产过程中应用PLC技术

混合料生产是许多工厂生产过程中常见的一种生产方式，混合料生产实质上就是对多种生产原料进行合成的过程，一般情况下，在混合料生产的准备工作中，工厂中相关的工作人员要对需要进行合成的生产原料进行细致地检测，确保其质量和性能符合混合料生产的要求，这样生产质量才能够得到保障。在传统的生产中，原料质量检测这项工作往往都是由工作人员人工完成的，因此检测的质量和效率往往较低，而且很容易出现漏检或者错检等情况，如果混合料生产的最终成品不符合要求，那么就要重新进行生产，这样不仅会耽误工厂的其他生产工作，生产企业的资金成本也会有所增加，因此，必须对原材料质量的检测方式进行改进。将PLC技术应用在混合料生产的原材料检测工作中，不仅可以弥补人工检测中存在的不足，还可在很大程度上提升檢测的质量。

3.2顺序控制系统

电气工程中的顺序控制环节是PLC技术的主要应用环节之一，相关技术人员可以利用PLC技术实现自动化顺序控制。顺序控制系统在PLC技术控制下实现对电气工程的操控，在顺序控制系统运行时，根据技术人员的操作，利用PLC控制系统作为控制实现对电气工程运行状态下的控制，在工作人员对系统进行程序上的设定，根据工作流程对整体方案进行规划，在保证企业正常运行的调价下，提升电气工程的运作效率。

例如，在燃力发电厂在进行工作工程中，由于燃料充分燃烧，产生大量热能，工作人员不能对燃料残余物进行人工取出时，需要通过自动化控制的方式用机械运转的方式对燃料残余物进行处理，采用PLC控制系统完成对机械的操控，令机器达到自动化控制的运转方式。在进行燃力发电时，随着电力不断进行传输，燃料残余物也会持续性积累，如未能进行及时清理将导致设备供电量发生损耗。通过PLC控制技术对运行系统进行正确设定，通过对设备持续性产出的杂质进行分析，设定相对应的时间，达到对设备定时清理的效果，可提升燃力设备的运行效率。燃力发电厂的整体运营收益是根据工作效率的高低来评判的，通过PLC控制技术可令发电厂的电气工程进行效率化运转，令发电厂总体效率得到提升。PLC技术的不断成熟，通过对电气工程进行控制，对燃力炉产生的燃料废物不仅能进行定时清理，还可将燃料废物传输到中转管理站，记录相关的数据信息并进行保存与传输，在燃料废物运输工程中发现问题，相关工作人员还可通过PLC控制技术进行远程操控了解问题所在并及时解决，在PLC控制技术下，可令设备运行效率并减少人员投入量。技术工作通过对PLC控制技术进行远程操控时，可节省工作时间，将工作时间安排到技术优化方面，令系统运行效率得到更大的提升。

4.3PLC技术在电气开关自动化控制中的应用

近些年，通过多年的实践研究发现，利用PLC技术，以计算机系统为媒介，将电气工程及其自动化控制系统中继电器和通信技术结合起来，实现对电气设备的自动化控制。因此电气工程及其自动化控制系统中开关控制需要对系统中的继电器进行改进或者替换，同时，还要对出触点故障的发生率进行严格的控制，在利用PLC技术不断对电气工程及其自动化控制系统进行完善的基础上，开关控制积极应用PLC技术。

4.4PLC技术在逻辑控制工作中的应用

PLC本质上就是逻辑控制器，因此逻辑控制是PLC技术所具备的最为基础和核心的功能，也正是因为这项功能，PLC技术才在工业电气自动化生产中有广泛的应用。电气设备自动化生产工作涉及到非常多的不同种类的控制工作，比如说流水线自动控制、群体控制以及单机控制等，这些控制工作都可以通过PLC逻辑控制器高效地完成。与其他控制系统相比，PLC控制系统在运行的过程中所需要编写的程序较为简单，因此如果工业电气自动化生产设备在运行的过程中逻辑控制关系发生了一定的变化，那么相关的工作人员只需要根据实际情况对PLC控制系统中的程序重新编写和输入即可。除此之外，PLC控制系统所具有的逻辑运算能力非常强，利用PLC技术来完成逻辑控制工作，可以在很大程度上提升控制和管理的精准度，进而整个逻辑控制工作的质量和效率都可以得到有效地提升。

5结语

为了促进工业电气自动化的发展，可以将PLC技术应用在工业电气自动化生产中，PLC技术本身具有其独特的特点和优势，可以在很大程度上提升整个工业电气自动化生产的质量和效率。相关技术人员应该根据具体实际情况将其恰当地融入电气工程管理问题当中，大大提高相关系统运行的稳定性。PLC作为一种智能控制方式，在当前科学技术发展传承中，其整个技术应用具有重要技术控制价值，要想更好的展示出工业自动化技术应用于PLC之间的关系，就应该在现有工业自动化建设发展中，将其整个发展中的PLC技术应用方式展示出来，然后结合具体的控制方式，将相应的技术控制对策转变，这样才能保障在相应对策的控制转变中，能够有效地为工业自动化建设水平提升奠定基础。

参考文献

[1]李根.PLC在工业电气自动化中的应用[J].南方农机，2018，49（18）：126.

[2]陈晓宇.PLC在工业电气自动化中的应用探讨[J].山东工业技术，2018（18）：131.

[3]蒋龙飞.PLC技术在电气自动化控制中的应用[J].数字技术与应用，2018，36（05）：29-30.

[4]马刚，毕为民，郑丽超等.对PLC冗余系统性能的分析与研究[J].自动化技术与应用，2018，33（9）：54-57.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/36cf4c493a229a98f660ba5f.html