# 水轮发电机风洞内油污原因分析及处理

### 论文摘要

笔者从理论上分析了水电机组风洞内油污产生的各种原因,通过现场检查逐一验证理论分析,最终确定风洞内产生油污的原因是油封盖板密封结构存在缺陷,密封不严,导致风洞内产生油污。为了彻底解决油污污染问题,确保机组安全环保运行,将导轴承密封结构进行优化改造,改造后经过机组运行检验,风洞内油污问题得到处理。

### 论文目录

- 1 背景

- 2 原因分析

- 3 问题处理

- 4 改造效果及结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 郑淼,陈开超

关键词: 水轮发电机,风洞,油污,油封,盖板,密封结构

来源: 红水河 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 贵州北盘江电力股份有限公司董箐发电厂

分类号: TM312

页码: 135-137

总页数: 3

文件大小: 1010K

下载量: 34

### 相关论文文献

- [1].水轮发电机磁极匝间短路引起振动的分析和处理[J]. 云南水力发电 2020(05)

- [2].水电站水轮发电机的运行与维护方式研究[J]. 海峡科技与产业 2019(05)

- [3].巨型水轮发电机的结构特点分析[J]. 中国新技术新产品 2018(11)

- [4].湖北杨东河(渡口)电站高转速大容量水轮发电机设计[J]. 水电站机电技术 2017(05)

- [5].混合励磁水轮发电机效益分析[J]. 中国农村水利水电 2017(06)

- [6].激光检测在水轮发电机大部件制造上的应用[J]. 人民黄河 2019(S2)

- [7].1000MW水轮发电机并网运行暂态稳定性问题研究[J]. 河南科技 2017(07)

- [8].中型高速水轮发电机设计中的几个问题[J]. 科技创业家 2014(03)

- [9].巨型水轮发电机结构特点[J]. 大电机技术 2014(03)

- [10].新旧水轮发电机轴承处理的分析与比较[J]. 中国科技信息 2012(08)

- [11].水轮发电机通风模拟试验台测控系统设计与实现[J]. 计算机测量与控制 2012(08)

- [12].哈尔滨产百万级水轮发电机通风技术填补世界空白[J]. 中国电业(技术版) 2011(03)

- [13].双馈水轮发电机工作机理分析[J]. 电气传动自动化 2009(05)

- [14].基于超微型水轮发电机的智能电磁阀系统设计[J]. 节水灌溉 2020(07)

- [15].水轮发电机上导滑转子与上端轴配合松动的分析处理[J]. 东方电气评论 2019(01)

- [16].微型水轮发电机内部流场模拟计算[J]. 节能 2019(08)

- [17].水轮发电机大型挡油管加工工艺研究[J]. 上海大中型电机 2017(02)

- [18].水轮发电机的常见事故及其处理[J]. 才智 2012(17)

- [19].水轮发电机知识问答(四)[J]. 中国水能及电气化 2010(04)

- [20].水轮发电机能效量化评估方法研究[J]. 中国农村水利水电 2019(03)

- [21].小型水轮发电机水机保护问题的探讨[J]. 红水河 2017(05)

- [22].水轮发电机增容改造[J]. 东方电气评论 2016(01)

- [23].水轮发电机故障分析和检修工作进展[J]. 电子制作 2014(09)

- [24].水轮发电机知识问答(二)[J]. 中国水能及电气化 2010(Z1)

- [25].全空冷巨型水轮发电机冷却技术研究[J]. 水电站机电技术 2008(02)

- [26].长河坝水轮发电机选型计算与性能分析[J]. 水电站机电技术 2019(01)

- [27].基于空载曲线反向计算的水轮发电机绕组匝间短路故障诊断方法[J]. 大电机技术 2018(02)

- [28].700MW水轮发电机定子绕组介质损耗测量研究[J]. 大电机技术 2017(01)

- [29].水轮发电机轴线摆度增大的原因分析[J]. 数码设计 2017(05)

- [30].800MW水轮发电机用防晕材料电学特性研究[J]. 绝缘材料 2015(12)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3765f741572cd4824f19364e.html